## kosztorys ofertowy
KOSZTORYS OFERTOWY
ZADANIA: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok.1,4 km)” w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”.
VIII. BRANŻA WODOCIĄGOWA
Lp | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. PLN *) | Wartość PLN*)
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6
| D.01.03.05 | Przebudowa kolidującego odcinka wodociągu |  |  |  | 0
| D.01.03.05 | Roboty ziemne |  |  |  | 0
1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiektów budowlanych wraz z inwentaryzacją powykonawczą | m | 56.5
2 |  | Odwodnienie wykopów | godz. | 48
3 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-IV - 60% | m3 | 47.397
4 |  | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 10% wykopów | m3 | 7.9
5 |  | Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V-VII - przyjęto 30% wykopów w pasie prowadzonych robót ziemnych | m3 | 23.699
6 |  | Oczyszczenie wykopów z odspojonego materiału | m3 | 23.699
7 |  | Umocnienie ścian wykopów za pomocą obudowy samopogrążalnej na gł. do 4,0 m pod wykopy liniowe, komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-VII wraz z rozbiórką | m2 | 220.89
8 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 8.64
9 |  | Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury | m3 | 17.952
10 |  | Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wyrównanych warstw do 4 m; grunt kat.III-IV | m3 | 52.051
11 |  | Materiał do wymiana gruntu w pasie prowadzonych robót ziemnych | m3 | 52.051
12 |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km grunt.kat. I-II wraz z kosztem utylizacji | m3 | 55.297
13 |  | Wywiezienie odspojonego materiału skalnego samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km wraz z kosztem utylizacji | m3 | 23.699
| D.01.03.05 | Roboty montażowe |  |  |  | 0
14 |  | Rury ciśnieniowe do wody PE100 SDR 11 Dz63x5,8mm | m | 32.5
15 |  | Rury ciśnieniowe do wody PE100 SDR 11 Dz225x20,5mm | m | 14
16 |  | Rury ciśnieniowe do wody PE100 SDR 11 Dz90x8,2mm | m | 10
17 |  | Rury ochronne PE100 SDR 11 o wzmocnionej wytrzymałości ścianki - Dz450x40,9mm wraz z przeciąganiem | m | 6.5
18 |  | Rury ochronne ciśnieniowe PE100 SDR 11 o wzmocnionej wytrzymałości ścianki Dz125x11,4mm wraz z przeciąganiem | m | 16.5
19 |  | Płozy z tworzywa z rolkami typu "BR" dla rury przewodowej Dz63 h=15mm | szt | 16
20 |  | Płozy z tworzywa z rolkami typu "R" dla rury przewodowej Dz225 h=58mm | szt | 6
21 |  | Rękaw termokurczliwy (Manszety typu N) wraz z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej DN125/DN50 | szt | 4
22 |  | Rękaw termokurczliwy (Manszety typu N) wraz z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej DN450/DN200 | szt | 2
23 |  | Kolano PE SDR17 Dz63/45° | szt | 2
24 |  | Kolano PE SDR17 Dz63/22° | szt | 4
25 |  | Trójnik równoprzelotowy Dz63 | szt | 1
26 |  | Mufa elektrooporowa Dz63 | złącz. | 7
27 |  | Tuleja kołnierzowa długa wraz z kołnierzem dociskowym stalowym galwanizowanym Dz63/DN50 | szt | 3
28 |  | Kolano PE SDR11 Dz225/45° | szt | 3
29 |  | Łącznik rurowo-rurowy, typu WAGA 3000 do połączenia rur PE i stal Dz63/DN50 | szt. | 3
30 |  | Łącznik rurowo-rurowy, typu WAGA 3000 do połączenia rur PE i stal Dz225/DN200 | szt. | 2
31 |  | Hydrant podziemny DN80, PN10, w tym: - zasuwa kołnierzowa, równoprzelotowa, klinowa miekkouszczelniająca z żeliwa sferoidalnego DN80 - 1 szt., - tuleja kołnierzowa PE Dz90/80 wraz z kołnierzem stalowym dociskowym galwanizowanym - 1szt., - łuk kołnierzowy DN80/90o ze stopką - 1 szt. - króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80, L=0,5 -1,0m, -uszczelka płaska DN80 - 4 szt., - śruba M16 z nakrętką oraz podkładką nierdzewną i kwasoodporną, L=70mm - 32 szt., - stała obudowa do zasuw DN80 - 1 szt., - skrzynka uliczna z płytą podkładową - 2 szt., -prefabrykowany pierścień betonowy skrzynki ulicznej; beton C16/20 - 0,25 m3, -beton na fundamenty pod armaturę oraz podlewki, C12 - 0,5 m3, -obsypka z gruntów przepuszczalnych lub otulina podziemnej części hydrantu - wg obmiaru na budowie, - blok oporowy wszystkie elementy na ciśnienie robocze PN10 | kpl. | 5
32 |  | Zasuwa z żeliwa sferoidalnego kołnierzowa Pn=1,0 Mpa DN50 wraz z: - teleskopową obudową do zasuw, - skrzynką uliczną do zasuw, - płytą podkładową pod zasuwę, - prefabrykowaną płytą do skrzynki zasuw (lub obetonowanie w kształcie płyty 0,5mx0,5mx0,2m) | kpl. | 2
33 |  | Taśma identyfikacyjna koloru niebieskiego z zatopionym drutem sygnalizacyjnym | m | 56.5
34 |  | Tabliczki informacyjne | szt. | 2
35 |  | Rura dwudzielna z tworzywa sztucznego Dz110 dla zabezpieczenia kabli NNf | m | 9
36 |  | Rura dwudzielna z tworzywa sztucznego Dz160 dla zabezpieczenia kabli SN, WN, telekomunikacyjnych | m | 3
37 |  | Regulacja wysokościowa istniejącej armatury | szt. | 15
38 |  | Demontaż rurociągu - Wodociąg stalowy 50 wraz z rurą ochronną | m | 21
39 |  | Demontaż rurociągu - Wodociąg stalowy DN200 | m | 14
40 |  | Demontaż rurociągu - Wodociąg PE wraz z rurą ochronną | m | 11
41 |  | By-pass na czas wykonywania robót (w tym m.in.: obejmy siodłowe z dolną częścią montażową i zaworem, przewód PE100 SDR17, zaślepki elektrooporowe, mufy elektrooporowe) | kpl. | 1
| D.01.03.05 | Roboty Inne |  |  |  | 0
42 |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. | 0.213
43 |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 200-225 mm | 200m -1 prób. | 0.07
44 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.213
45 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 200-250 mm | odc.200m | 0.07
46 |  | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.213
47 |  | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 225 mm | odc.200m | 0.07
48 |  | Nadzory Użytkowników sieci energetycznych, teletechnicznych,gazowych oraz odbiory | kpl. | 1
49 |  | Włączenie do istniejącej sieci | szt. | 3
| D.01.03.05 | Przebudowa kolidującego odcinka wodociągu w rejonie ścian oporowych |  |  |  | 0
| D.01.03.05 | Roboty ziemne |  |  |  | 0
50 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiektów budowlanych wraz z inwentaryzacją powykonawczą | m | 172.5
51 |  | Odwodnienie wykopów | godz. | 72
52 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-IV - 60% | m3 | 131.957
53 |  | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 10% wykopów | m3 | 21.993
54 |  | Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V-VII - przyjęto 30% wykopów w pasie prowadzonych robót ziemnych | m3 | 65.979
55 |  | Oczyszczenie wykopów z odspojonego materiału | m3 | 65.979
56 |  | Umocnienie ścian wykopów za pomocą obudowy samopogrążalnej na gł. do 4,0 m pod wykopy liniowe, komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-VII wraz z rozbiórką | m2 | 596.85
57 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 31.05
58 |  | Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury | m3 | 67.948
59 |  | Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wyrównanych warstw do 4 m; grunt kat.III-IV | m3 | 117.464
60 |  | Materiał do wymiana gruntu w pasie prowadzonych robót ziemnych | m3 | 117.464
61 |  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km grunt.kat. I-II wraz z kosztem utylizacji | m3 | 153.95
62 |  | Wywiezienie odspojonego materiału skalnego samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km wraz z kosztem utylizacji | m3 | 65.979
| D.01.03.05 | Roboty montażowe |  |  |  | 0
63 |  | Rury ciśnieniowe do wody PE100 SDR 17, o średnicach: - Dz160x9,5mm | m | 172.5
64 |  | Rury ochronne PE100 SDR 11 o wzmocnionej wytrzymałości ścianki - Dz250x22,7mm | m | 8.5
65 |  | Płozy z tworzywa z rolkami typu "BR" dla rury przewodowej Dz160h=15mm | szt | 16
66 |  | Rękaw termokurczliwy (Manszety typu N) wraz z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej DN250/DN150 | szt | 2
67 |  | Kolano PE SDR17 Dz160/90° | szt | 3
68 |  | Łącznik rurowo-rurowy, typu WAGA 3000 do połączenia rur PE i stal Dz160/DN150 | szt. | 2
69 |  | Taśma identyfikacyjna koloru niebieskiego z zatopionym drutem sygnalizacyjnym | m | 172.5
70 |  | Tabliczki informacyjne | szt. | 2
71 |  | Rura dwudzielna z tworzywa sztucznego Dz110 dla zabezpieczenia kabli NNf | m | 9
72 |  | Rura dwudzielna z tworzywa sztucznego Dz160 dla zabezpieczenia kabli SN, WN, telekomunikacyjnych | m | 9
73 |  | Regulacja wysokościowa istniejącej armatury | szt. | 15
74 |  | Demontaż rurociągu - Wodociąg stalowy 50 wraz z rurą ochronną | m | 11
75 |  | Demontaż rurociągu - Wodociąg stalowy DN200 | m | 14
76 |  | Demontaż rurociągu - Wodociąg PE wraz z rurą ochronną | m | 21
77 |  | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 225 mm | złącz. | 2
| D.01.03.05 | Roboty Inne |  |  |  | 0
78 |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 160 mm | 200m -1 prób. | 0.863
79 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 160 mm | odc.200m | 0.863
80 |  | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 160 mm | odc.200m | 0.863
81 |  | Nadzory Użytkowników sieci energetycznych, teletechnicznych,gazowych oraz odbiory | kpl. | 1
82 |  | Włączenie do istniejącej sieci | szt. | 1
RAZEM - BRANŻA WODOCIĄGOWA (zł netto) : |  |  |  |  | 0