## TES
Zamawiający: POWIAT CIESZYŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU CIESZYŃSKIEGO UL. BOBRECKA 29, 43-400 CIESZYN
Nazwa zadania:
"Rozbudowa drogi powiatowej 2602S-ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku ok. 1,2km ( od przejazdu kolejowego do drogi ekspresowej S52) z rozbiórką mostu nad Bajerką i budową nowego obiektu inżynierskiego"
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
L.p. | Z A K R E S R Z E C Z O W Y - G Ł Ó W N E K A T E G O R I E | W A R T O Ś Ć N E T T O [ZŁ]
1 | 2 | 3
I. (poz.1 - poz.256) | ROBOTY DROGOWE | 0
II (poz.1 - poz.103) | ROBOTY ENERGETYCZNE | 0
III (poz.1 - poz.27) | ROBOTY TELETECHNICZNE | 0
KOSZTORYS OFERTOWY RAZEM (części I+II+III) netto: |  | 0
PODATEK VAT 23 % |  | 0
KOSZTORYS OFERTOWY RAZEM BRUTTO: |  | 0
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… słownie złotych
. .................................................................. podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
……………………………………………… miejscowość i data
................................................................... podpis i pieczęć osoby / osó uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

## branża drogowa
K O S Z T O R Y S OFERTOWY I
BRANZA DROGOWA
"Rozbudowa drogi powiatowej 2602S-ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku ok. 1,2km (od przejazdu kolejowego do drogi ekspresowej S52) z rozbiórką mostu nad Bajerką i budową nowego obiektu inżynierskiego"
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45113000-2 Roboty na placu budowy 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej 45243600-8 Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 45320000-6 Roboty izolacyjne
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych 45233144-0 Roboty budowlane w zakresie objazdów
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
L.p. K.O. | Lp. | STWiORB | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość robót
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| 1.1 | OZNAKOWANIE MIEJSCA ROBÓT
1. | 1.1.1 | D.07.10.01 | Oznakowanie miejsca robót - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu wraz z wykonaniem tymczasowych ciągów pieszych wzdłuż prowadzonych robót (wykonanie, wdrożenie, utrzymanie, likwidacja TOR, opracowanie i zatwierdzenie dodatkowego projektu TOR na czas ułozenia warstwy ścieralnej wraz z kosztami wykonnaia, wzdrożenia, utrzymania i lkwidacji wg tego projektu). | ryczałt | 1 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 1.2 | WYTYCZENIE SYTUACYJNE
2. | 1.2.1 | D.01.00.00 | Wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe inwestycji w terenie - ob- sługa geodezyjna | ryczałt | 1 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 1.3 | DROGA TYMCZASOWA
3. | 1.3.1 | D-02.00.00 | Zdjęcie warstwy zadarnionego humusu grubości 15 cm z odwozem na odległość 5 km | m3 | 277.5 |  | 0
4. | 1.3.2 | D-04.04.04 | Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 25 cm (cenę materiału uwzględnić należy w poz.14.5 | m2 | 1850 |  | 0
5. | 1.3.3 | D-05.03.23a | Podsypka cementowo-piaskowa grubości warstwy 5 cm po za- gęszczeniu | m2 | 1850 |  | 0
6. | 1.3.4 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych o wymiarach 300x150x15 cm | m2 | 1850 |  | 0
7. | 1.3.5 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych wraz z odwozem do siedziby Wykonawcy | m2 | 1850 |  | 0
8. | 1.3.6 | D-01.02.04 | Rozbiórka podbudowy z tłucznia oraz nasypu (materiał z rozbiórki wykorzystać przy kolejnych pracach związanych z realizacją zada- nia) {podbudowa z tłucznia} poz.1.3.2*0.25 | m3 | 462.5 |  | 0
9. | 1.3.7 | D-01.03.04 | Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej przy budowie drogi tym- czasowej | ryczałt | 1 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 2 | WYCINKA DRZEW
10. | 2.1 | D.01.02.01 | Karczowanie krzaków - karczowanie żywopłotu {strona prawa} (241*1)/10000 | ha | 0.02 |  | 0
11. | 2.2 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni - drzewa o średnicy do 15 cm {wg zestawienia wycinki drzew} 201 | szt. | 201 |  | 0
12. | 2.3 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni - drzewa o średnicy 16- 25 cm {wg zestawienia wycinki drzew} 80 | szt. | 80 |  | 0
13. | 2.4 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni - drzewa o średnicy 26- 35 cm {wg zestawienia wycinki drzew} 42 | szt. | 42 |  | 0
14. | 2.5 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni - drzewa o średnicy 36- 45 cm {wg zestawienia wycinki drzew} 21 | szt. | 21 |  | 0
15. | 2.6 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni - drzewa o średnicy 46- 55 cm {wg zestawienia wycinki drzew} 13 | szt. | 13 |  | 0
16. | 2.7 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni - drzewa o średnicy 56- 65 cm {wg zestawienia wycinki drzew} 1 | szt. | 1 |  | 0
17. | 2.8 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni - drzewa o średnicy 66- 75 cm {wg zestawienia wycinki drzew} 3 | szt. | 3 |  | 0
18. | 2.9 | D.01.02.01 | Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni - drzewa o średnicy powyżej 75 cm {wg zestawienia wycinki drzew} 3 | szt. | 3 |  | 0
19. | 2.10 | D.01.02.01 | Wywożenie dłużyc na odległość 5 km. Pozyskany materiał drzewny Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. | m3 | 58.25 |  | 0
20. | 2.11 | D.01.02.01 | Wywożenie karpiny na odległość 5 km. Pozyskany materiał drzewny Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. | mp | 45.79 |  | 0
21. | 2.12 | D.01.02.01 | Wywożenie gałęzi na odległość 5 km. Pozyskany materiał drzewny Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. | mp | 107.2 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 3. | ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE
22. | 3.1 | D.01.02.04 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 12 cm | m | 27 |  | 0
23. | 3.2 | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość do 12 cm. Na odkładzie czasowym pozostawić niezbędną ilość destruktu po- trzebną do wykonania poboczy - około 130,0 m3, pozostałą część Wykonawca zdostarczy w miejsce wskazane przez Inwes- tora na odległośc do 30km | m2 | 7800 |  | 0
24. | 3.3 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości 18 cm. Rozebraną kostkę Wykonawca dostarczy w miejsce wskazane przez Zamawiającego (odległość odwozu do 30 km) poz.3.2*50% | m2 | 3900 |  | 0
25. | 3.4 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- kości 10 cm {strona lewa} 30 | m2 | 30 |  | 0
26. | 3.5 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 150 | m2 | 150 |  | 0
27. | 3.6 | D.01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm {strona prawa} (8.80*2.0)+(225.50*2.0) | m2 | 468.6 |  | 0
28. | 3.7 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm {strona lewa} 150 | m | 150 |  | 0
29. | 3.8 | D.01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu poz.3.7*0.06 | m3 | 9 |  | 0
30. | 3.9 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm {strona prawa} 8.80+6.80+227.50+225.50 | m | 468.6 |  | 0
31. | 3.10 | D.01.02.04 | Rozebranie poręczy ochronnych rurowych | m | 32 |  | 0
32. | 3.11 | D.01.02.04 | Rozebranie ścianek czołowych betonowych przepustów pod zjazdami | m3 | 6 |  | 0
33. | 3.12 | D.01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami- rury betonowe o śr. 50 cm 17+8+7+13 | m | 45 |  | 0
34. | 3.13 | D.01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- micznych o grubości 10 cm 200 | m2 | 200 |  | 0
35. | 3.14 | D.01.02.04 | Załadunek i odwóz gruzu z rozbiórek na odległość 5 km wraz z kosztami składowania | m3 | 106.72 |  | 0
36. | 3.15 | D.01.02.04 | Rozbiórka mostu w km 0+845 wraz z odwozem i kosztami składowania materiałów z rozbiórki 1 | ryczałt | 1 |  | 0
37. | 3.16 | D.01.02.04 | Przestawienie wiat przystankowych 2 | szt. | 2 |  | 0
38. | 3.17 | D.01.02.04 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych. Zdemontowane znaki Wykonawca przekaże Inwetorowi 15 | szt. | 15 |  | 0
39. | 3.18 | D.01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków. Zdemontowane słupki Wykonaw- ca przekaże Inwestorowi 14 | szt. | 14 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 4 | PRZEPUST
| 4.1 | TECHNOLOGICZNE PRZEPROWADZENIE WODY NA CZAS TRWANIA ROBÓT
40. | 4.11 | D.03.01.01 | Wykopy na odkład w gruncie kat. III | m3 | 113 |  | 0
41. | 4.12 | D.03.01.01 | Warstwa pospółki grubości 15 cm poz.4.1.3*2.10*0.15 | m3 | 11.03 |  | 0
42. | 4.13 | D.03.01.01 | Kanał tymczasowy z rur betonowych średnicy 1000 mm np. rury " WIPRO" łączone na uszczelkę gumową | m | 35 |  | 0
43. | 4.14 | D.03.01.01 | Zasypanie wykopów gruntem z odkładu - nadmiar gruntu wbudować w groble | m3 | 58 |  | 0
44. | 4.15 | D.03.01.01 | Wykonanie grobli gruntowych - grunt z robót ziemnych | m3 | 200 |  | 0
45. | 4.16 | D.03.01.01 | Demontaż tymczasowego kanału z rur betonowych fi 1000 mm | m | 35 |  | 0
46. | 4.17 | D.03.01.01 | Likwidacja grobli | m3 | 200 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 4.2 | GRODZICE STALOWE
47. | 4.21 | D.03.01.01 | Zabicie grodzic stalowych z późniejszym ich wyjęciem (głębokość wbicia 7,0 m, kategoria gruntu I-III) | m | 83.5 |  | 0
48. | 4.22 | D.03.01.01 | Zabicie grodzic stalowych - grodzice do pozostawienia (głębokość wbicia 7,0 m, kategoria gruntu I-III) | m | 23.65 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 4.3 | ROBOTY ZIEMNE
49. | 4.31 | D.03.01.01 | Wykopy na odkład w gruncie kat. III | m3 | 618 |  | 0
50. | 4.32 | D.03.01.01 | Zasypanie wykopów gruntem z odkładu wraz z warstwowym zagęszczeniem | m3 | 308.47 |  | 0
51. | 4.33 | D.03.01.01 | Załadunek i odwóz nadmiaru gruntu na odległość 5 km wraz z opłatą składowiskową | m3 | 309.53 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 4.4 | KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
| 4.4.1 | PRZEPUST
52. | 4.4.1.1 | D.03.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne przepustu w gruncie kat. III-IV 17.50*9.60 | m2 | 168 |  | 0
53. | 4.4.1.2 | D.03.01.01 | Geokompozyt do wzmaciania podłoża gruntowego o wytrzymałości wzdłuż i w poprzek włókiem min 50 kN/m | m2 | 513.62 |  | 0
54. | 4.4.1.3 | D.03.01.01 | Wypełnienie materaca pospółką frakcji 0/63 mm grubości 60 cm 17.50*9.60*0.60 | m3 | 100.8 |  | 0
55. | 4.4.1.4 | D.03.01.01 | Warstwa betonu podkładowego grubości 10 cm, mieszanka betonowa klasy C12/15 17.0*8.60*0.10 | m3 | 14.62 |  | 0
56. | 4.4.1.5 | D.03.01.01 | Deskowanie sklejką bakelizowaną | m2 | 337.29 |  | 0
57. | 4.4.1.6 | D.03.01.01 | Przygotowanie zbrojenia {wg zestawienia stali zbrojeniowej} 37.012 | t | 37.012 |  | 0
58. | 4.4.1.7 | D.03.01.01 | Montaż zbrojenia poz.4.4.1.6 | t | 37.012 |  | 0
59. | 4.4.1.8 | D.03.01.01 | Betonowanie przepustu, mieszanka betonowa klasy C30/37 {wg zestawienia materiałów} 156.0 | m3 | 156 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 4.4.2 | PŁYTY PRZEJŚCIOWE
60. | 4.4.2.1 | D.03.01.01 | Deskowanie sklejką bakelizowaną (1.40+(15.29*(0.45+0.25))+1.40)*2 | m2 | 27.01 |  | 0
61. | 4.4.2.2 | D.03.01.01 | Przygotowanie zbrojenia {wg zestawienia stali zbrojeniowej} 3.144*2 | t | 6.288 |  | 0
62. | 4.4.2.3 | D.03.01.01 | Montaż zbrojenia poz.4.4.2.2 | t | 6.288 |  | 0
63. | 4.4.2.4 | D.03.01.01 | Warstwa betonu podkładowego, mieszanka betonowa klasy C12/ 15 {wg zestawienia materiałów} 3.50*2 | m3 | 7 |  | 0
64. | 4.4.2.5 | D.03.01.01 | Betonowanie fundamentów płyt przejściowych, mieszanka beto- nowa klasy C20/25 {wg zestawienia materiałów} 4.0*2 | m3 | 8 |  | 0
65. | 4.4.2.6 | D.03.01.01 | Betonowanie płyt przejściowych, mieszanka betonowa klasy C30/ 37 {wg zestawienia materiałów} 11.50*2 | m3 | 23 |  | 0
66. | 4.4.2.7 | D.03.01.01 | Dylatacje płyt przejściowych 4.0+4.0 | m | 8 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 4.4.3 | MUR OPOROWY
67. | 4.4.3.1 | D.03.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne muru oporowego w gruncie kat. III-IV 24.70*4.20 | m2 | 103.74 |  | 0
68. | 4.4.3.2 | D.03.01.01 | Geokompozyt do wzmaciania podłoża gruntowego o wytrzymałości wzdłuż i w poprzek włókiem min 50 kN/m | m2 | 324.97 |  | 0
69. | 4.4.3.3 | D.03.01.01 | Wypełnienie materaca pospółką frakcji 0/63 mm grubości oid 60 do 42 cm 24.70*4.20*((0.60+0.42)/2) | m3 | 52.91 |  | 0
70. | 4.4.3.4 | D.03.01.01 | Warstwa betonu podkładowego grubości 10 cm, mieszanka beto- nowa klasy C12/15 24.50*3.80*0.10 | m3 | 9.31 |  | 0
71. | 4.4.3.5 | D.03.01.01 | Deskowanie sklejką bakelizowaną | m2 | 176.8 |  | 0
72. | 4.4.3.6 | D.03.01.01 | Przygotowanie zbrojenia {wg zestawienia stali zbrojeniowej} 8.695 | t | 8.695 |  | 0
73. | 4.4.3.7 | D.03.01.01 | Montaż zbrojenia poz.4.4.3.6 | t t | 8.695 |  | 0
74. | 4.4.3.8 | D.03.01.01 | Betonowanie muru oporowego, mieszanka betonowa klasy C30/ 37 {wg zestawienia materiałów} 65.0 | m3 | 65 |  | 0
75. | 4.4.3.9 | D.03.01.01 | Dylatacja 3.50 | m | 3.5 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 4.4.4 | ZABUDOWA CHODNIKOWA
76. | 4.4.4.1 | D.03.01.01 | Deskowanie sklejką bakelizowaną | m2 | 22.54 |  | 0
77. | 4.4.4.2 | D.03.01.01 | Przygotowanie zbrojenia {wg zestawienia stali zbrojeniowej} 2.569 | t | 2.569 |  | 0
78. | 4.4.4.3 | D.03.01.01 | Montaż zbrojenia poz.4.4.4.2 | t | 2.569 |  | 0
79. | 4.4.4.4 | D.03.01.01 | Warstwa betonu podkładowego, mieszanka betonowa klasy C12/ 15 {wg zestawienia materiałów} 3.50*2 | m3 | 7 |  | 0
80. | 4.4.4.5 | D.03.01.01 | Betonowanie zabudowy chodnikowej, mieszanka betonowa klasy C30/37 {wg zestawienia materiałów} 14.50 | m3 | 14.5 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 4.5 | ODWODNIENIE USTROJU NOŚNEGO
81. | 4.5.1 | D.03.01.01 | Wykonanie elementów odwodnienia - wpusty 2 | elem. | 2 |  | 0
82. | 4.5.2 | D.03.01.01 | Prefabrykaty betonowe ściekowe 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 56 |  | 0
83. | 4.5.3 | D.03.01.01 | Drenaż z rur z tworzyw sztucznych średnicy 110 mm | m | 72 |  | 0
84. | 4.5.4 | D.03.01.01 | Obsypka rur drenażowych żwirem (0,15 m3/mb) poz.4.5.3*0.15 | m3 | 10.8 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 4.6 | IZOLACJE
85. | 4.6.1 | D.03.01.01 | Przygotowanie powierzchni elementów żelbetowych pod izolacje - wyrównanie zaprawą cementową nierówności (4.0+8.09+4.0)*10.40 | m2 | 167.34 |  | 0
86. | 4.6.2 | D.03.01.01 | Przygotowanie powierzchni elementów żelbetowych pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni poz.4.6.1 | m2 | 167.34 |  | 0
87. | 4.6.3 | D.03.01.01 | Jednowarstwowa izolacja gruba z papy zgrzewalnej poz.4.6.2 | m2 | 167.34 |  | 0
88. | 4.6.4 | D.03.01.01 | Izolacja gruba z papy zgrzewalnej - druga warstwa (4.0+8.09+4.0)*(1.50+1.50) | m2 | 48.27 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 4.7 | KRAWĘŻNIKI
89. | 4.7.1 | D.03.01.01 | Krawężniki granitowe kotwione o wymiarach 20x20 cm | m | 55.2 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 4.8 |  | NAWIERZCHNIE
90. | 4.8.1 | M-15.04.02 | Warstwa wiążąca z asfaltu lanego MA o grubości 4 cm 8.09*8.10 | m2 | 65.53 |  | 0
91. | 4.8.2 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 grubości 4 cm poz.4.8.1 | m2 | 65.53 |  | 0
92. | 4.8.3 | D-03.01.01 | Przygotowanie powierzchni chodników pod położenie nawierzchni z żywic - wyrównanie zaprawą cementową nierówności | m2 | 52.97 |  | 0
93. | 4.8.4 | D-03.01.01 | Przygotowanie powierzchni chodników pod położenie nawierzchni z żywic - ręczne oczyszczenie powierzchni poz.4.8.3 | m2 | 52.97 |  | 0
94. | 4.8.5 | D-03.01.01 | Nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych o grubości 5 mm poz.4.8.4 | m2 | 52.97 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 4.9 | BARIERY OCHRONNE
95. | 4.9.1 | D.07.05.01 | Bariery ochronne mostowe stalowe z poręczą BSP-160/1 | m | 53.2 |  | 0
96. | 4.9.2 | D.07.05.01 | Bariery energochłonne | m | 220 |  | 0
97. | 4.9.3 | D.07.05.01 | Bariery ochronne typu olszyńskiego wysokości 1,10 m {strona prawa} 85 | m | 85 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 4.10 | SCHODY SKARPOWE
98. | 4.10.1 | D.03.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod schody skarpowe w gruncie kat. III-IV 4.0*1.20*2 | m2 | 9.6 |  | 0
99. | 4.10.2 | D.03.01.01 | Ława żwirowa (poz.4.10.4-(0.80*2))*1.0*0.20 | m3 | 0.66 |  | 0
100. | 4.10.3 | D.03.01.01 | Ława z mieszanki betonowej klasy C20/25 0.80*1.0*0.20*2 | m3 | 0.32 |  | 0
101. | 4.10.4 | D.03.01.01 | Schody skarpowe z betonowych elementów prefabrykowanych o wymiarach 80x34x18 cm 2.30+2.60 | m | 4.9 |  | 0
102. | 4.10.5 | D.03.01.01 | Fundamenty o wymiarach 35x35x70 cm z mieszanki betonowej klasy C20/25 0.35*0.35*0.70*12 | m3 | 1.03 |  | 0
103. | 4.10.6 | D.03.01.01 | Poręcze schodowe ze stali kwasoodpornej, polerowanej o prze- kroju rurowym 4 | szt | 4 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 4.11 | UMOCNIENIE DNA I SKARP CIEKU WODNEGO NARZUTEM KAMIENNYM - W REJONIE PRZEPUSTU
104. | 4.11.1 | D.03.01.01 | Plantowanie skarp i dna cieku wodnego | m2 | 120.15 |  | 0
105.. | 4.11.2 | D.03.01.01 | Umocnienie skarp i dna cieku wodnego narzutem kamiennym na warstwie betonu | m2 | 231.1 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 5 | ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
| 5.1 | KABLE TELETECHNICZNE
106. | 5.1.1 | D.01.03.04 | Ręczne wykopy ze złożeniem gruntu na odkład {kable energetyczne} ((0.50*16)+poz.5.1.2+(0.50*16))*0.60*0.80 | m3 | 174.24 |  | 0
107. | 5.1.2 | D.01.03.04 | Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne typu Arot o średnicy nominalnej 160 mm | m | 347 |  | 0
108. | 5.1.3 | D.01.03.04 | Uszczelnianie końców rur ochronnych dławicami czopowymi EK186 48 | szt. | 48 |  | 0
109. | 5.1.4 | D.01.03.04 | Oznakowanie trasy kabli ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego poz.5.1.2 | m | 347 |  | 0
110. | 5.1.5 | D.01.03.04 | Zasypywanie wykopów gruntem z odkładu wraz z warstwowym zagęszczeniem poz.5.1.1 | m3 | 174.24 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 5.2 | KABLE ENERGETYCZNE
111. | 5.2.1 | D.01.03.02 | Ręczne wykopy ze złożeniem gruntu na odkład {kable energetyczne} ((0.50*16)+poz.5.2.2+(0.50*16))*0.60*0.80 | m3 | 36.96 |  | 0
113. | 5.2.2 | D.01.03.02 | Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne typu Arot o średnicy nominalnej 160 mm | m | 61 |  | 0
114. | 5.2.3 | D.01.03.02 | Uszczelnianie końców rur ochronnych dławicami czopowymi EK186 12 | szt. | 12 |  | 0
115. | 5.2.4 | D.01.03.02 | Oznakowanie trasy kabli ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego poz.5.2.2 | m | 61 |  | 0
116. | 5.2.5 | D.01.03.02 | Zasypywanie wykopów gruntem z odkładu wraz z warstwowym zagęszczeniem poz.5.2.1 | m3 | 36.96 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 5.3 | SIEĆ GAZOWA
117. | 5.3.1 | D.01.03.06 | Ręczne wykopy ze złożeniem gruntu na odkład {gazociąg} ((0.50*3)+(poz.5.3.2+poz.5.3.3)+(0.50*3))*0.80*1.10 | m3 | 40.04 |  | 0
118. | 5.3.2 | D.01.03.06 | Rury ochronne stalowe dwudzielne średnicy 200 mm np. rury systemowe Integra. Na rurze przewodowej zabudować płozy centrujace, końcówki rur uszczelnić. | m | 29.5 |  | 0
119. | 5.3.3 | D.01.03.06 | Rury ochronne stalowe dwudzielne średnicy 150 mm np. rury sys- temowe Integra. Na rurze przewodowej zabudować płozy centru- jace, końcówki rur uszczelnić. {przejście pod koroną drogi} 13.0 | m | 13 |  | 0
120. | 5.3.4 | D.01.03.06 | Oznakowanie trasy rur ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego poz.5.2.2+poz.5.2.3 | m | 73 |  | 0
121. | 5.3.5 | D.01.03.06 | Zasypywanie wykopów gruntem z odkładu wraz z warstwowym zagęszczeniem poz.5.3.1 | m3 | 40.04 |  | 0
122. | 5.3.6 | D.01.03.06 | Przebudowa gazociągu DN50 stal na PE DN63 zgodnie z warun- kami technicznymi nr PSGZA.ZMSM.774.184.18/L z dnia 31.07.2018 - gazownia 19+6 | m | 25 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 5.4 | BRANŻE INNE
123. | 5.4.1 | D.01.03.02 | Ręczne wykopy ze złożeniem gruntu na odkład - kabel energetyczny wzdłuż ogrodzenia WZC {kabel energetyczny} (130*0.80*1.10) | m3 | 114.4 |  | 0
124. | 5.4.2 | D.01.03.02 | Usunięcie i utylizacja kabla SN wraz z zabezpieczeniem pozostałych odcinków przed wyciekiem syciwa 1 | ryczałt | 1 |  | 0
125. | 5.4.3 | D.01.03.02 | Zasypywanie wykopów gruntem z odkładu wraz z warstwowym zagęszczeniem poz.5.4.1 | m3 | 114.4 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 6 | KANALIZACJA DESZCZOWA
126. | 6.1 | D.03.02.01 | Wykopy pod kanalizację na odkład wraz z umocnieniem ścian wykopu | m3 | 4260.38 |  | 0
127. | 6.2 | D.03.02.01 | Warstwa zagęszczonej pospółki grubości 15 cm | m3 | 110.94 |  | 0
128. | 6.3 | D.03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm - głębokość studni wg dokumentacji projektowej 1 | szt. | 1 |  | 0
129. | 6.4 | D.03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm - głębokość studni wg dokumentacji projektowej 40 | szt. | 40 |  | 0
130. | 6.5 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osad- nikiem bez syfonu - wpusty krawężnikowo-jezdniowe 29 | szt. | 29 |  | 0
131. | 6.6 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osad- nikiem bez syfonu - wpusty jezdniowe 32 | szt. | 32 |  | 0
132. | 6.7 | D.03.02.01 | Warstwa piasku grubości 15 cm | m3 | 249.52 |  | 0
133. | 6.8 | D.03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 400 mm, rury lite z wydłużonym kileichem | m | 843.52 |  | 0
134. | 6.9 | D.03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 315 mm, rury lite z wydłużonym kileichem | m | 269.36 |  | 0
135. | 6.10 | D.03.02.01 | Przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm, rury lite z wydłużonym kileichem | m | 317.6 |  | 0
136. | 6.11 | D.03.02.01 | Prefabrykowane ścianki czołowe dla rur fi 400 mm (zastosować ścianki oporowe "ze skrzydełkami") - wylot kolektora kanalizacyj- nego do Bajerki 1 | szt | 1 |  | 0
137. | 6.12 | D.03.02.01 | Prefabrykowane ścianki czołowe dla rur fi 600 mm (zastosować ścianki oporowe "ze skrzydełkami") - wylot istniejacego kolektora kanalizacyjnego do Bajerki 1 | szt | 1 |  | 0
138. | 6.13 | D.03.02.01 | Inspekcja ułożonych kanałów kamerą TV | m | 1430.48 |  | 0
139. | 6.14 | D.03.02.01 | Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad górną krawędź rury | m3 | 942.89 |  | 0
140. | 6.15 | D.03.02.01 | Oznakowanie trasy kanałów ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 1430.48 |  | 0
141. | 6.16 | D.03.02.01 | Zasypywanie wykopów gruntem z odkładu wraz z warstwowym zagęszczeniem | m3 | 2644.53 |  | 0
142. | 6.17 | D.03.02.01 | Załadunek i odwóz nadmiaru gruntu na odległość 5 km wraz z opłatą składowiskową {całość robót ziemnych minus zasypka gruntem z odkładu} poz.6.1-poz.6.16 | m3 | 1615.85 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 7 | ROBOTY ZIEMNE
143. | 7.1 | D.02.00.00 | Wykonanie koryta z wbudowaniem gruntu w nasyp - wg tabeli ro- bót ziemnych 1222 | m3 | 1222 |  | 0
144. | 7.2 | D.02.00.00 | Roboty ziemne - wykonanie koryta z odwozem gruntu na odległość 5 km i kosztami jego utylizacji | m3 | 10368.06 |  | 0
145. | 7.3 | D.02.00.00 | Formowanie nasypów wraz z ich zagęszczeniem poz.7.1 | m3 | 1222 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 8 | KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
146. | 8.1 | D.08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm ustawione na ławie z oporem z mieszanki betonowej klasy C12/15 | m | 1332 |  | 0
147. | 8.2 | D.08.01.01b | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm ustawione na ławie z oporem z mieszanki betonowej klasy C12/15 | m | 1312.7 |  | 0
148. | 8.3 | D.08.01.02a | Oporniki granitowe o wymiarach 25x20cm ustawione na ławie z oporem z mieszanki betonowej klasy C12/15 370 | m | 370 |  | 0
149. | 8.4 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm ustawione na ławie z oporem z mieszanki betonowej klasy C12/15 | m | 1548.9 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 9 | ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY
150. | 9.1 | D.08.05.03 | Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej grubości 8 cm typu Holland w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą z mieszanki betonowej C12/15 | m | 1866.6 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 10 | SĄCZKI PODŁUŻNE
151. | 10.1 | D.03.03.01 | Drenaż z rur z tworzyw sztucznych PP o śr. nom. 150 mm | m | 1996 |  | 0
152. | 10.2 | D.03.03.01 | Włączenie drenażu do studni deszczowych | szt. | 62 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 11 | JEZDNIA
153. | 11.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni w gruncie kat. I-IV | m2 | 10232 |  | 0
154. | 11.2 | D.04.05.01 | Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5Mpa – 30cm 200 | m2 | 200 |  | 0
155. | 11.3 | D.02.03.01c | Geokompozyt do wzmaciania podłoża gruntowego o wytrzymałości wzdłuż i w poprzek włókiem min 50 kN/m | m2 | 13530.4 |  | 0
156. | 11.4 | D.04.04.02 | Warstwawa mrozoochronna z pospółki frakcji 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm poz.11.1 | m2 | 10232 |  | 0
157. | 11.5 | D.04.04.04 | Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0/63 mm grubości 24 cm po zagęszczeniu (mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/ 30) poz.11.4 | m2 | 10232 |  | 0
158. | 11.6 | D.04.04.04 | Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm grubości 32 cm po zagęszczeniu (mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30) | m2 | 191 |  | 0
159. | 11 7 | D.04.04.04 | Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm grubości 20 cm po zagęszczeniu (mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/ 30) {jezdnia o nawierzchni bitumicznej} 8788.0 | m2 | 8788 |  | 0
160. | 11.8 | D.05.03.04 | Nawierzchnia z betonu C35/45 w klasie ekspozycji XF4 dyblowa- na i kotwiona grubości 26 cm 210-19 | m2 | 191 |  | 0
161. | 11.9 | D.04.03.01a | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo- wy z mieszanki niezwiązanej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 poz.11.7 | m2 | 8788 |  | 0
162. | 11.10 | D.04.07.01a | Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 22P grubości 10 cm poz.11.9 | m2 | 8788 |  | 0
163. | 11.11 | D.04.03.01a | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo- wy zasadniczej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 poz.11.10 | m2 | 8788 |  | 0
164. | 11.12 | D.05.03.05b | Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W grubości 6 cm poz.11.11 | m2 | 8788 |  | 0
165. | 11.13 | D.04.03.01a | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 poz.11.12 | m2 | 8788 |  | 0
166. | 11.14 | M.15.04.02 | Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 grubości 4 cm - jezdnia głów- na poz.11.13-poz.11.15 | m2 | 8400 |  | 0
167. | 11.15 | D.05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S gru- bości 4 cm - skrzyżowania z drogami gminnymi 388 | m2 | 388 |  | 0
168. | 11.16 | D.05.03.26a | Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych - wytrzymałość dwukierunko- wa min. 100kN/m {połączenie z istniejącą nawierzchnią} (1.80*6.00)+(1.80*6.00) | m2 | 21.6 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 12 | ZATOKI AUTOBUSOWE
169. | 12.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni w gruncie kat. I-IV | m2 | 228 |  | 0
170. | 12.2 | D.02.03.01c | Geokompozyt do wzmaciania podłoża gruntowego o wytrzymałości wzdłuż i w poprzek włókiem min 50 kN/m | m2 | 386.37 |  | 0
171. | 12.3 | D.04.04.02 | Warstwawa mrozoochronna z pospółki frakcji 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm poz.12.1 | m2 | 228 |  | 0
172. | 12.4 | D.04.04.04 | Podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego frakcji 0/63 mm grubości 24 cm po zagęszczeniu (mieszanka niezwiązana z kru- szywem C50/30) poz.12.3 | m2 | 228 |  | 0
173. | 12.5 | D.04.04.04 | Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm grubości 32 cm po zagęszczeniu (mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/ 30) poz.12.4 | m2 | 228 |  | 0
174. | 12.6 | D.05.03.04 | Nawierzchnia z betonu C35/45 w klasie ekspozycji XF4 dyblowa- na i kotwiona grubości 26 cm 228 | m2 | 228 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 13 | CHODNIKI
175. | 13.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni w gruncie kat. I-IV | m2 | 2434 |  | 0
176. | 13.2 | D.04.04.02 | Warstwawa mrozoochronna z pospółki frakcji 0/63 mm grubości 20 cm poz.13.1 | m2 | 2434 |  | 0
177. | 13.3 | D.04.04.04 | Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm stabilizowa- nego mechanicznie grubości 15 cm, E2>80MPa poz.13.2 | m2 | 2434 |  | 0
178. | 13.4 | D.05.03.23a | Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gruboś- ci 3 cm 2393.0 {minus kostka integracyjna} -poz.13.6 | m2 | 2357 |  | 0
179. | 13.5 | D.05.03.23a | Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej gru- bości 3 cm 20.50*2.0 | m2 | 41 |  | 0
180. | 13.6 | D.05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej integracyjnej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka integracyjna Behaton w kolorze czerwonym) | m2 | 36 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 14 | ZJAZDY
181. | 14.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni w gruncie kat. I-IV 803-60.78 | m2 | 742.22 |  | 0
182. | 14.2 | D.04.04.02 | Warstwawa mrozoochronna z pospółki frakcji 0/63 mm grubości 20 cm poz.14.1 | m2 | 742.22 |  | 0
183. | 14.3 | D.04.04.04 | Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm stabilizowa- nego mechanicznie grubości 20 cm, E2>80MPa poz.14.2 | m2 | 742.22 |  | 0
184. | 14.4 | D.05.03.23a | Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej gruboś- ci 3 cm poz.14.3 | m2 | 742.22 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 15 | ZJAZDY (z poszerzonymi łukami)
185. | 15.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni w gruncie kat. I-IV | m2 | 390.67 |  | 0
186. | 15.2 | D.04.04.02 | Warstwawa mrozoochronna z pospółki frakcji 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm poz.15.1 | m2 | 390.67 |  | 0
187. | 15.3 | D.04.04.04 | Podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego frakcji 0/63 mm grubości 24 cm po zagęszczeniu (mieszanka niezwiązana z kru- szywem C50/30) poz.15.2 | m2 | 390.67 |  | 0
188. | 15.4 | D.04.04.04 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 22 cm poz.15.3 | m2 | 390.67 |  | 0
189. | 15.5 | D.05.03.23a | Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej gruboś- ci 3 cm poz.15.3 | m2 | 390.67 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 16 | POBOCZA
190. | 16.1 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy 843.0 | m2 | 843 |  | 0
191. | 16.2 | D.06.03.01a | Pobocza z destruktu, grubość po zagęszczeniu 15 cm z poz.16.1 | m2 | 843 |  | 0
192. | 16.3 | D.04.03.01a | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pobocza z destruktu bitumicznego; zużycie emulsji 1,5 kg/m2 wraz z prze- gresowaniem poboczy poz.16.1 | m2 | 843 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 17 | OPASKA GRUNTOWA
193. | 17.1 | D.06.03.01 | Przygotowanie terenu pod rozścielenie humusu - ścięcie wypuk- łości, zasypanie dołów 1000.0 | m2 | 1000 |  | 0
194. | 17.2 | D.06.03.01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej grubości 10 cm z obsianiem trawą poz.17.1 | m2 | 1000 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 18 | REGULACJA WYSOKOŚCIOWA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY OBCEJ
195. | 18.1 | D.03.02.01a | Regulacja wysokościowa kratek ściekowych ulicznych 2 | szt. | 2 |  | 0
196. | 18.2 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych ( kanaliza- cja sanitarna) wraz z wymianą przykryw na typ ciężki 8 | szt. | 8 |  | 0
197. | 18.3 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek teletechnicznych wraz z wymianą 2 szt ramy i pokrywy na typ cięzki 4 | szt. | 4 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 19 | DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
| 19.1 | OZNAKOWANIE POZIOME
198. | 2019-01-01 | D.07.01.02 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne | m2 | 299.47 |  | 0
199. | 2019-01-02 | D.07.05.01 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblasko- we (PEO) najezdniowe naklejane 17 | szt. | 17 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 192 |  | OZNAKOWANIE PIONOWE
200. | 2019-02-01 | D.07.01.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 70 mm 27 | szt. | 27 |  | 0
201. | 2019-02-02 | D.07.01.01 | Tablice znaków drogowych, znaki pokryte materiałem odblaskowym II generacji | szt. | 27 |  | 0
202. | 2019-02-03 | D.07.01.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - wyswietlacze prędkoś- ci rzeczywistej z zasilaniem solarnym 2.00 | szt. | 2 |  | 0
203. | 2019-02-04 | D.07.01.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - oznakowanie D-6 ak- tywne z czujnikiem obecności pieszego i zasilaniem solarnym 2.00 | szt. | 2 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 20 |  | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
204. | 20.1 | D.01.00.00 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz ze stabilizacją kamieni granicznych 1 | ryczałt | 1 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 21 | KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
| 21.1 | ROZBIÓRKA OGRODZEŃ I BANERÓW
205. | 2021-01-01 | D.01.02.04 | Przebudowa bramy wjazdowej 3 | kpl | 3 |  | 0
206. | 2021-01-02 | D.01.02.04 | Przestawienie ogrodzenia z siatki na linkach wraz z rozbiórką i wykonaniem nowych cokolików betonowych 20 | m | 20 |  | 0
207. | 2021-01-03 | D.01.02.04 | Przestawienie banerów reklamowych ( rozbiórka i ponowny mon- taż w miejscu wskazanym przez właściciela banerów) 2 | szt | 2 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 21.2 | SKRÓCENIE ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI
208. | 2021-02-01 | D.01.02.04 | Likwidacja wylotu istniejącej kanalizacji deszczowej 1.0 | szt. | 1 |  | 0
209. | 2021-02-02 | D.01.02.04 | Likwidacja odcinka kanalizacji deszczowej średnicy 600 mm 6.0 | m | 6 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 21.3 | UMOCNIENIE SKARP NARZUTEM KAMIENNYM - POZA PASEM DROGOWYM
210. | 2021-03-01 | D.03.01.01 | Profilowanie skarp z odwozem gruntu na odległość 5 km i koszta- mi jego utylizacji (0,50 m3/m2) (193.0-3.50)*3.50*0.50 | m3 | 331.63 |  | 0
211. | 2021-03-02 | D.03.01.01 | Plantowanie skarp i dna cieku wodnego | m2 | 1091.86 |  | 0
212. | 2021-03-03 | D.03.01.01 | Umocnienie skarp i dna cieku wodnego narzutem kamiennym poz.21.3.2 | m2 | 1091.86 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 21.4 | NADZORY BRANŻOWE
213. | 2021-04-01 | D-M.00.00.00 | Nadzór branżowy - Sko-Eko 1 | ryczałt | 1 |  | 0
214. | 2021-04-02 | D-01.03.04 | Nadzór branżowy - teletechnika 1 | ryczałt | 1 |  | 0
215. | 2021-04-03 | D-01.03.02 | Nadzór branżowy - energetyka 1 | ryczałt | 1 |  | 0
216. | 2021-04-04 | D-M.00.00.00 | Nadzór branżowy - Netia 1 | ryczałt | 1 |  | 0
217. | 2021-04-05 | D-M.00.00.00 | Nadzór branżowy - wodociągi 1 | ryczałt | 1 |  | 0
218. | 2021-04-06 | D-01.03.06 | Nadzór branżowy - gazownia 1 | ryczałt | 1 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 215 | DOPASOWANIE WYSOKOŚCIOWE ZJAZDÓW
219. | 2021-05-01 | D.05.03.23a | Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm - wysokościowe dopasowanie zjazdów do projektowanej niwe- lety {wysokościowe dopasowanie zjazdów} 300.0 | m2 | 300 |  | 0
220. | 2021-05-02 | D.04.04.04 | Wysokościowe dopasowanie zjazdów utwardzonych tłuczniem, utwardzenie placu w rejonie skrzyzowania z ul.Ciężarową - śred- nia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 400 | m2 | 400 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 21.6 | ROBOTY ZIEMNE
221. | 2021-06-01 | D.02.00.00 | Roboty ziemne - wykonanie koryta z odwozem gruntu na odległość 5 km i kosztami jego utylizacji | m3 | 128.32 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 21.7 | ZJAZDY - poza pasem drogowym
222. | 2021-07-01 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni w gruncie kat. I-IV 60.78 | m2 | 60.78 |  | 0
223. | 2021-07-02 | D.04.04.02 | Warstwawa mrozoochronna z pospółki frakcji 0/63 mm grubości 20 cm poz.21.7.1 | m2 | 60.78 |  | 0
224. | 2021-07-03 | D.04.04.04 | Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm stabilizowa- nego mechanicznie grubości 20 cm, E2>80MPa poz.21.7.2 | m2 | 60.78 |  | 0
225. | 2021-07-04 | D.05.03.23a | Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej gruboś- ci 3 cm poz.21.7.3 | m2 | 60.78 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 21.8 | ZJAZDY (z poszerzonymi łukami) - poza pasem drogowym
226. | 2021-08-01 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni w gruncie kat. I-IV {całkoiwta powierzchnia zjazdu} 100.33 | m2 | 100.33 |  | 0
227. | 2021-08-02 | D.04.04.02 | Warstwawa mrozoochronna z pospółki frakcji 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm poz.21.8.1 | m2 | 100.33 |  | 0
228. | 2021-08-03 | D.04.04.04 | Podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego frakcji 0/63 mm grubości 24 cm po zagęszczeniu (mieszanka niezwiązana z kru- szywem C50/30) poz.21.8.2 | m2 | 100.33 |  | 0
229. | 2021-08-04 | D.04.04.04 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 22 cm poz.21.8.3 | m2 | 100.33 |  | 0
230. | 2021-08-05 | D.05.03.23a | Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej gruboś- ci 3 cm poz.21.8.3 | m2 | 100.33 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 21.9 | NAWIERZCHNIE BETONOWE na zjazdach - poza pasem drogowym
231. | 2021-09-01 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni w gruncie kat. I-IV {powierzchnia jezdni o nawierzchni betonowej} 19 | m2 | 19 |  | 0
232. | 2021-09-02 | D-02.03.01c | Geokompozyt do wzmaciania podłoża gruntowego o wytrzymałoś- ci wzdłuż i w poprzek włókiem min 50 kN/m {powierzchnia} poz.21.9.1 | m2 | 19 |  | 0
233. | 2021-09-03 | D.04.04.02 | Warstwawa mrozoochronna z pospółki frakcji 0/63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm poz.21.9.1 | m2 | 19 |  | 0
234. | 2021-09-04 | D.04.04.04 | Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0/63 mm grubości 24 cm po zagęszczeniu (mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/ 30) poz.21.9.3 | m2 | 19 |  | 0
235. | 2021-09-05 | D.04.04.04 | Podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 0/31,5 mm grubości 32 cm po zagęszczeniu (mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/ 30) {jezdnia o nawierzchni betonowej} 19 | m2 | 19 |  | 0
236. | 2021-09-06 | D.05.03.04 | Nawierzchnia z betonu C35/45 w klasie ekspozycji XF4 dyblowa- na i kotwiona grubości 26 cm 19 | m2 | 19 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 21.10 | KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
237. | 2021-10-01 | D.08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm ustawione na ławie z oporem z mieszanki betonowej klasy C12/15 {zjazdy poza pasem drogwym} 28.5 | m | 28.5 |  | 0
238. | 2021-10-02 | D.08.01.01b | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm ustawio- ne na ławie z oporem z mieszanki betonowej klasy C12/15 {zjazdy poza pasem drogowym} 62 | m | 62 |  | 0
239. | 2021-10-03 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm ustawione na ławie z oporem z mieszanki betonowej klasy C12/15 {zjazdy poza pasem drogowym} 20.7 | m | 20.7 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 21.11 | ZMIANA PRZEBIEGU BAJERKI
240. | 2021-11-01 | D.02.00.00 | Wykonanie koryta Bajerki wraz z zasypaniem koryta istniejącego gruntem spoistym 30*7.87 | m3 | 236.1 |  | 0
241. | 2021-11-02 | D.02.00.00 | Wykonanie koryta Bajerki wraz z odwozem gruntu na odległość 5 km i kosztami jego utylizacji 20*7.87 | m3 | 157.4 |  | 0
242. | 2021-11-03 | D.02.00.00 | Zagęszczenie zasypanego koryta Bajerki poz.21.11.2 | m3 | 157.4 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 21.12 | KANALIZACJA DESZCZOWA - POZA PASEM DROGOWYM
243. | 2021-12-01 | D.03.02.01 | Wykopy pod kanalizację na odkład wraz z umocnieniem ścian wy- kopu kanał fi 500 mm {włączenie do komory- S1} (((1.88+0.15)+(1.88+0.20+0.15))/2)* 1.40*13.19 | m3 | 1667.4 |  | 0
244. | 2021-12-02 | D.03.02.01 | Warstwa zagęszczonej pospółki grubości 15 cm | m3 | 8.05 |  | 0
245. | 2021-12-03 | D.03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm - głębokość studni wg dokumentacji projektowej 9 | szt. | 9 |  | 0
246. | 2021-12-04 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osad- nikiem bez syfonu - wpusty jezdniowe 1 | szt. | 1 |  | 0
247. | 2021-12-05 | D.03.02.01 | Uszczelnienie wykopu od wylotu do S8 folią gr 0,5mm {od wylotu do S8} 315.47*(1.4*(2.79+1.88)/2) | m2 | 1031.27 |  | 0
248. | 2021-12-06 | D.03.02.01 | Warstwa piasku grubości 15 cm | m3 | 85.76 |  | 0
249. | 2021-12-07 | D.03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 500 mm, rury lite z wydłużonym kileichem | m | 404 |  | 0
250. | 2021-12-08 | D.03.02.01 | Przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm, rury lite z wydłużonym kileichem {w3-S10} 6.80 | m | 6.8 |  | 0
251. | 2021-12-09 | D.03.02.01 | Włączenie kanału fi 500 do istniejącej komory kanalizacyjnej 1 | kpl. | 1 |  | 0
252. | 2021-12-10 | D.03.02.01 | Inspekcja ułożonych kanałów kamerą TV | m | 410.8 |  | 0
253. | 2021-12-11 | D.03.02.01 | Obsypka rur piaskiem 30 cm ponad górną krawędź rury | m3 | 376.05 |  | 0
254. | 2021-12-12 | D.03.02.01 | Oznakowanie trasy kanałów ułożonych w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 410.8 |  | 0
255. | 2021-12-13 | D.03.02.01 | Zasypywanie wykopów gruntem z odkładu wraz z warstwowym zagęszczeniem | m3 | 1082.01 |  | 0
256. | 2021-12-14 | D.03.02.01 | Załadunek i odwóz nadmiaru gruntu na odległość 5 km wraz z opłatą składowiskową {całość robót ziemnych minus zasypka gruntem z odkładu} poz.21.12.1-poz.21.12.13 | m3 | 585.39 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
RAZEM ROBOTY DROGOWE (NETTO) | [6 empty] | 0
PODATEK VAT 23% | [6 empty] | 0
RAZEM ROBOTY DROGOWE (BRUTTO) | [6 empty] | 0
UWAGA! Wartość jednostkowa (kolumna nr 9) winna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania poszczególnych pozycji przedmiarowych (kolumna nr 4) Wartość netto należy wyliczyć jako iloczyn ilości i wartości jednostkowej (kolumna nr 8 = kolumna nr 6 x kolumna nr 7).
................................................................. podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
……………………………………………… miejscowość i data

## branża energetyczna
K O S Z T O R Y S OFERTOWY II
BRANŻA ENERGETYCZNA
Oświetlenie ulicy i przebudowa sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia - rozbudowa drogi powiatowej 2602S - ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku ok. 1,2 km z rozbiórką mostu nad Bajerką i budowa nowego obiektu inżynierskiego.
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45300000-0 Budowlane prace instalacyjne
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45315600 - 4 Instalacje niskiego napięcia
CPV 45315300 - 1 Instalacje energetyczne zasilające
CPV 45316110 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
CPV 45315500 - 3 Prace dotyczące wykonywania instalacji średniego napięcia
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych
CPV 45232210 - 7 Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
L.p. K.O. | Lp. | STWiORB | Opis i wyliczenia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA.
| 1.1 | MONTAŻ LINII KABLOWEJ.
1 | 1 d.1.1 | ST - energetyczna | Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia - przekopy kontrolne. | m3 | 28.5 |  | 0
2 | 2 d.1.1 | ST - energetyczna | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV. | m3 | 450.24 |  | 0
3 | 3 d.1.1 | ST - energetyczna | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - grubości 2x10 cm. Krotność = 2 | m | 1407 |  | 0
4 | 4 d.1.1 | ST - energetyczna | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie - rury osłonowa HDPE fi 75/4,5 gr. ścianek o sztywności SN=16,5 kN/m2 z dodatkowym ułożeniem folii niebieskiej i z dławicami EK 186. | m | 141 |  | 0
5 | 5 d.1.1 | ST - energetyczna | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie - rury osłonowa HDPE fi 75/3 gr. ścianek o sztywności SN=5,5 kN/m2 z dodatkowym ułożeniem folii niebieskiej i z dławicami EK 186. | m | 170 |  | 0
6 | 6 d.1.1 | ST - energetyczna | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV | m3 | 36 |  | 0
7 | 7 d.1.1 | ST - energetyczna | Wykonanie ściany oporowej z 1 płyty dla sił nacisku do 25 t | szt. | 8 |  | 0
8 | 8 d.1.1 | ST - energetyczna | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami - rurą osłonową HDPE fi 75/4,5 gr. ścianek o sztywności SN=16,5 kN/m2 z dławicami EK 186. | m | 109 |  | 0
9 | 9 d.1.1 | ST - energetyczna | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXS 4x35 mm\2. | m | 1180 |  | 0
10 | 10 d.1.1 | ST - energetyczna | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXS 4x35 mm\2 w rurach, słupach i szafce. | m | 558 |  | 0
11 | 11 d.1.1 | ST - energetyczna | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel YAKXS 4x35 mm\2 w rurze osłonowej HDPE fi 50 gr. ścianki 5 mm, o sztywności SN=64 kN/m2, odpornej na promieniowanie UV, na słupie i stacji. | m | 2 |  | 0
12 | 12 d.1.1 | ST - energetyczna | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 337.68 |  | 0
13 | 13 d.1.1 | ST - energetyczna | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabla YAKXS 4x35 mm\2 w szafce oświetleniowej, złączu i słupach. | szt. | 94 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 1.2 | MONTAŻ SZAFKI OŚWIETLENIA ULICZNEGO
14 | 14 d.1.2 | ST - energetyczna | Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia - analogia,wykop dla szafki oświetlenia ulicznego | m3 | 0.6 |  | 0
15 | 15 d.1.2 | ST - energetyczna | Montaż wolnostojący rozdzielnic,szaf,pulpitów,tablic przekażnikowych i nastawczych o masie do 100 kg - szafka oświetlenia ulicznego wolnostojąca 3 obwodowa, wg.rys.nr.09, w obudowie z tworzywa , IP44, z podwójnymi drzwiczkami, z kanałem kablowym i fundamentem, kompletne z zabezpieczeniami. | szt. | 1 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 1.3 | MONTAŻ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH.
16 | 16 d.1.3 | ST - energetyczna | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup oświetleniowy aluminiowy prosty, wysokość słupa 8m (rys. nr 14), o średnicy przy podstawie fi 146mm, anodowany gr. ścianki min. 4mm; trzon słupa fi 60 mm, fundament betonowy z elementami złącznymi o wymiarach 320x330x1000 mm przy rozstawie śrub 250 mm i wysokości szpilki 35 mm i złączami słupowymi IZK-4 1-bezp. | szt. | 27 |  | 0
17 | 17 d.1.3 | ST - energetyczna | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik 1-ramienny łukowy do słupa aluminiowego (wysokość 1 m, długość 1,5 m, kąt nachylenia 5 st.) - do słupów z oprawami typu A. | szt. | 27 |  | 0
18 | 18 d.1.3 | ST - energetyczna | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - Słup oświetleniowy aluminiowy prosty, wysokość słupa 5m (rys. nr 14), o średnicy przy podstawie fi 120mm, anodowany gr. min. 4mm; trzon słupa fi 60 mm, fundament betonowy z elementami złącznymi o wymiarach 240x255x900 mm przy rozstawie śrub 180 mm i wysokości szpilki 30 mm i złączami słupowymi IZK-4 1-bezp. | szt. | 10 |  | 0
19 | 19 d.1.3 | ST - energetyczna | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - Słup oświetleniowy aluminiowy prosty, wysokość słupa 4m (rys. nr 14), anodowany w kolorze inox, o średnicy przy podstawie fi 120mm, gr. min. 4mm; trzon słupa fi 60 mm, fundament betonowy z elementami złącznymi o wymiarach 240x255x900 mm przy rozstawie śrub 180 mm i wysokości szpilki 30 mm i złączami słupowymi IZK-4 1-bezp. | szt. | 8 |  | 0
20 | 20 d.1.3 | ST - energetyczna | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik 1-ramienny łukowy do słupa aluminiowego (wysokość 1 m, długość 0,6 m, kąt nachylenia 0 st.) - do słupów z oprawami typu B i P | szt. | 18 |  | 0
21 | 21 d.1.3 | ST - energetyczna | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe - przewód YDY 3x2,5 mm\2. | mb | 415 |  | 0
22 | 22 d.1.3 | ST - energetyczna | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) - oprawa oświetlenia zewnętrznego LED (typ A) 78W; szeroki rozsył; odlew aluminiowy malowany proszkowo; montaż na wysięgniku lub słupie; możliwośc zmiany kąta nachylenia oprawy; stopień odpornosci IK08; stopień szczelności IP66; moc nie mniej niż 100lm/W; znamionowe napięcie pracy 230V/50Hz; źródło światła LED; strumień świetlny oprawy nie mniej niż 10000lm; zakres temperatury barwowej źródeł światła od 3500K do 4300K; utrzymanie strumienia świetlnego w czasie 90% po 100 000h (Zgodnie z IES LM-80-TM-21); deklaracja zgodności WE producenta i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potiwerdzający deklarowane zgodności np. ENEC; wartośc wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 | szt. | 27 |  | 0
23 | 23 d.1.3 | ST - energetyczna | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) - oprawa oświetlenia zewnętrznego LED (typ P) 54W; prawostronna; odlew aluminiowy malowany proszkowo; montaż na wysięgniku lub słupie; możliwośc zmiany kąta nachylenia oprawy; stopień odpornosci IK08; stopień szczelności IP66; moc nie mniej niż 100lm/W; znamionowe napięcie pracy 230V/50Hz; źródło światła LED; strumień świetlny oprawy nie mniej niż 6400lm; zakres temperatury barwowej źródeł światła od 3500K do 4300K; utrzymanie strumienia świetlnego w czasie 90% po 100 000h (Zgodnie z IES LM-80-TM-21); deklaracja zgodności WE producenta i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potiwerdzający deklarowane zgodności np. ENEC; wartośc wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 | szt. | 10 |  | 0
24 | 24 d.1.3 | ST - energetyczna | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) - oprawa oświetlenia zewnętrznego LED (typ B) 31W; szeroki rozsył; odlew aluminiowy malowany proszkowo; montaż na wysięgniku lub słupie; możliwośc zmiany kąta nachylenia oprawy; stopień odpornosci IK08; stopień szczelności IP66; moc nie mniej niż 100lm/W; znamionowe napięcie pracy 230V/50Hz; źródło światła LED; strumień świetlny oprawy nie mniej niż 4500lm; zakres temperatury barwowej źródeł światła od 3500K do 4300K; utrzymanie strumienia świetlnego w czasie 90% po 100 000h (Zgodnie z IES LM-80-TM-21); deklaracja zgodności WE producenta i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potiwerdzający deklarowane zgodności np. ENEC; wartośc wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 | szt. | 8 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 1.4 | UZIEMIENIA I POMIARY POWYKONAWCZE.
25 | 25 d.1.4 | ST - energetyczna | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 - bednarka oc. 30x4 mm. | m | 1587 |  | 0
26 | 26 d.1.4 | ST - energetyczna | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm - mostek z bednarki do słupa stalowego. | szt. | 45 |  | 0
27 | 27 d.1.4 | ST - energetyczna | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 | kpl. | 47 |  | 0
28 | 28 d.1.4 | ST - energetyczna | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - słupów oświetleniowych. | szt. | 45 |  | 0
29 | 29 d.1.4 | ST - energetyczna | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania - opraw i szafki. | szt. | 46 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
Razem dział: LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA. | [6 empty] | 0
| 2 | PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SN.
| 2.1 | LINIA KABLOWA ZIEMNA SN.
30 | 30 d.2.1 | ST - energetyczna | Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia - przekopy kontrolne i poszerzenie wykopu dla muf. | m3 | 6.9 |  | 0
31 | 31 d.2.1 | ST - energetyczna | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV. | m3 | 24.8 |  | 0
32 | 32 d.2.1 | ST - energetyczna | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - grubości 2x10 cm. Krotność = 2 | m | 62 |  | 0
33 | 33 d.2.1 | ST - energetyczna | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 140 mm w wykopie - rury osłonowe HDPE fi 160/8 mm gr. ścianek, o sztywności SN=9,0 kN/m2 z dodatkowym ułożeniem folii czerwonej i z dławicami EK 186. | m | 5 |  | 0
34 | 34 d.2.1 | ST - energetyczna | Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel XRUHAKXS 1x240 mm\2. | m | 189 |  | 0
35 | 35 d.2.1 | ST - energetyczna | Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel XRUHAKXS 1x240 mm\2 w rurach. | m | 15 |  | 0
36 | 36 d.2.1 | ST - energetyczna | Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z żyłami Al o przekroju do 240 mm2 na nap.do 20 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - mufa przelotowa CHMSV 24kV 95-240 PL CELLPACK | szt. | 6 |  | 0
37 | 37 d.2.1 | ST - energetyczna | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 19.84 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 2.2 | DEMONTAŻE I POMIARY POWYKONAWCZE.
38 | 38 d.2.2 | ST - energetyczna | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - odkopanie kabla do demontażu. | m3 | 21.6 |  | 0
39 | 39 d.2.2 | ST - energetyczna | Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - analogia, demontaż kabla istniej. przy współcz.do RiS x0,8 | m | 180 |  | 0
40 | 40 d.2.2 | ST - energetyczna | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 21.6 |  | 0
41 | 41 d.2.2 | ST - energetyczna | Pomiar linii kablowej o napięciu do 30kV, o długości do 1000m | odc | 1 |  | 0
42 | 42 d.2.2 | ST - energetyczna | Pomiar wyładowań niezupełnych i pomiar współczynnika stratności tg delta. | kpl | 1 |  | 0
43 | 43 d.2.2 | ST - energetyczna | Pomiar napięcia rażenia. | kpl | 1 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
Razem dział: PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SN. | [6 empty] | 0
| 3 | PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ NN. - fragment 1
| 3.1 | DEMONTAŻE.
44 | 44 d.3.1 | ST - energetyczna | Układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych - analogia, demontaż kabla YAKY 4x35 mm\2 ze słupa w rurze przy współczynniku do RiS x0,7 | m | 3 |  | 0
45 | 45 d.3.1 | ST - energetyczna | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - demontaż kabli przyłącza YAKY 4x35 mm\2. | m | 49 |  | 0
46 | 46 d.3.1 | ST - energetyczna | Utylizacja zdemontowanych kabli. | t | 0.038 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 3.2 | MONTAŻ LINIII KABLOWYCH NN.
47 | 47 d.3.2 | ST - energetyczna | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV. | m3 | 16 |  | 0
48 | 48 d.3.2 | ST - energetyczna | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - grubości 2x10 cm. Krotność = 2 | m | 50 |  | 0
49 | 49 d.3.2 | ST - energetyczna | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV | m3 | 4.5 |  | 0
50 | 50 d.3.2 | ST - energetyczna | Wykonanie ściany oporowej z 1 płyty dla sił nacisku do 25 t | szt. | 1 |  | 0
51 | 51 d.3.2 | ST - energetyczna | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami - rurą osłonową HDPE fi 75/4,5 gr. ścianek o sztywności SN=16,5 kN/m2 z dławicami EK 186. | m | 20 |  | 0
52 | 52 d.3.2 | ST - energetyczna | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKY 4x35 mm\2. | m | 52 |  | 0
53 | 53 d.3.2 | ST - energetyczna | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKY 4x35 mm\2 w rurach. | m | 20 |  | 0
54 | 54 d.3.2 | ST - energetyczna | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel YAKY 4x35 mm\2 w rurze osłonowej HDPE fi 50 gr. ścianki 5 mm, o sztywności SN=64 kN/m2, odpornej na promieniowanie UV, na słupie. | m | 3 |  | 0
55 | 55 d.3.2 | ST - energetyczna | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 12 |  | 0
56 | 56 d.3.2 | ST - energetyczna | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 35-70 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych - zestaw montażowy mufy kablowej przelotowej z rur termokurczliwych, ze złączkami aluminiowymi do zaprasowania dla kabli 4-żył. o izolacji polimerowej i przekroju 25-50 mm2, 0,6/1 kV | szt | 1 |  | 0
57 | 57 d.3.2 | ST - energetyczna | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabla YAKY 4x35 mm\2 w złączu. | szt. | 1 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 3.3 | POMIARY
58 | 58 d.3.3 | ST - energetyczna | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 | kpl. | 1 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
Razem dział: PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ NN. - fragment 1 | [6 empty] | 0
| 4 | PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ NN. - fragment 2
| 4.1 | DEMONTAŻE.
59 | 59 d.4.1 | ST - energetyczna | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 4 x 50 mm\2 linii napowietrznych N.N. - analogia, demontaż przewodu AsXS 4x16 mm\2 do ponownego montażu, przy współcz. do R i S x0,7 | km | 0.11 |  | 0
60 | 60 d.4.1 | ST - energetyczna | Demontaż mechaniczny słupów drewnianych oszczudlonych pojedynczych o dł. do 10 m bez ustoju | szt | 2 |  | 0
61 | 61 d.4.1 | ST - energetyczna | Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km - słupów z demontażu. | t | 0.9 |  | 0
62 | 62 d.4.1 | ST - energetyczna | Utylizacja zdemontowanych słupów. | t | 0.9 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 4.2 | MONTAŻ LINIII NAPOWIETRZNEJ NN.
63 | 63 d.4.2 | ST - energetyczna | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - słupy P3-10,5/4,3 (żerdzie wirowane E-10,5/4,3 z ustojem UP1+UP2). | szt. | 2 |  | 0
64 | 64 d.4.2 | ST - energetyczna | Montaż trzonów izolatorów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia - hak wieszakowy SOT 21.116 | szt. | 2 |  | 0
65 | 65 d.4.2 | ST - energetyczna | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 4 x 50 mm2 linii napowietrznych N.N. - przewód izolowany AsXS 4x16 mm\2 z demontażu z przedłużeniem o 2m. | km | 0.112 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
Razem dział: PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ NN. - fragment 2 | [6 empty] | 0
| 5 | PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ NN. - fragment 3
| 5.1 | DEMONTAŻE.
66 | 66 d.5.1 | ST - energetyczna | Układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wciąganych bezpośrednio do słupa na słupach betonowych - analogia, demontaż kabla YAKY 4x35 mm\2 ze słupa przy współczynniku do RiS x0,7 | m | 6 |  | 0
67 | 67 d.5.1 | ST - energetyczna | Układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych - analogia, demontaż kabla YAKY 4x35 mm\2 ze słupa w rurze przy współczynniku do RiS x0,7 | m | 3 |  | 0
68 | 68 d.5.1 | ST - energetyczna | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - demontaż kabli przyłącza YAKY 4x35 mm\2. | m | 2 |  | 0
69 | 69 d.5.1 | ST - energetyczna | Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 35-70 mm2 z demontażem izolacji - przewodu 4xAl 50 mm2. | km | 0.268 |  | 0
70 | 70 d.5.1 | ST - energetyczna | Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych pojedynczych o dł. do 10 m - słupy PP-10 (ŻN-10). | szt | 1 |  | 0
71 | 71 d.5.1 | ST - energetyczna | Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km - słupów z demontażu. | t | 0.56 |  | 0
72 | 72 d.5.1 | ST - energetyczna | Utylizacja zdemontowanych słupów. | t | 0.56 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 5.2 | MONTAŻ LINIII NAPOWIETRZNEJ NN.
73 | 73 d.5.2 | ST - energetyczna | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - słup N2-10,5/4,3 (żerdź wirowana E-10,5/4,3 z ustojem UP1+UP2). | szt. | 1 |  | 0
74 | 74 d.5.2 | ST - energetyczna | Montaż poprzeczników narożnych na słupach leżących dla linii niskiego napiecia - poprzecznik narożny linii napowietrznej nn. oc. PN4 | szt. | 1 |  | 0
75 | 75 d.5.2 | ST - energetyczna | Montaż izolatorów stojących na słupie leżącym dla linii niskiego napięcia - izolatory szpulowe nn. S-80/2 | szt. | 4 |  | 0
76 | 76 d.5.2 | ST - energetyczna | Montaż przewodów o przekroju do 50 mm2 rozciąganych z udziałem podnośnika samochodowego dla linii niskiego napięcia - przewodu 4xAl-50 mm\2 z demontażu z przedłużeniem linii o 2 m. | km | 0.276 |  | 0
77 | 77 d.5.2 | ST - energetyczna | Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia - ogranicznik SE 30.166 | kpl. | 3 |  | 0
78 | 78 d.5.2 | ST - energetyczna | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV. | m3 | 0.96 |  | 0
79 | 79 d.5.2 | ST - energetyczna | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - grubości 2x10 cm. Krotność = 2 | m | 3 |  | 0
80 | 80 d.5.2 | ST - energetyczna | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKY 4x35 mm\2 z demontażu. | m | 3 |  | 0
81 | 81 d.5.2 | ST - energetyczna | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 0.72 |  | 0
82 | 82 d.5.2 | ST - energetyczna | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - kabel YAKY 4x35 mm\2 z demontażu. | m | 6 |  | 0
83 | 83 d.5.2 | ST - energetyczna | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel YAKY 4x35 mm\2 z demontażu w rurze osłonowej HDPE fi 50 gr. ścianki 5 mm, o sztywności SN=64 kN/m2, odpornej na promieniowanie UV, na słupie. | m | 3 |  | 0
84 | 84 d.5.2 | ST - energetyczna | Układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wciąganych bezpośrednio do słupa na słupach betonowych - analogia, przedłużenie istniejacego kabla YAKY 4x35 mm\2 na słupie (odcinek 2 m) | m | 2 |  | 0
85 | 85 d.5.2 | ST - energetyczna | Montaż w kanałach lub tunelach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z Al o przekroju do 70 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zestaw montażowy mufy kablowej przelotowej z rur termokurczliwych, ze złączkami aluminiowymi do zaprasowania dla kabli 4-żył. o izolacji polimerowej i przekroju 25-50 mm2, 0,6/1 kV (przedłużenie istniejacego kabla). | szt. | 1 |  | 0
86 | 86 d.5.2 | ST - energetyczna | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabla YAKY 4x35 mm\2 na sieci. | szt. | 1 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
| 5.3 | POMIARY.
87 | 87 d.5.3 | ST - energetyczna | Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głęb. wykopu 0.6 m w gruncie kat. IV-bednarka ocynkowana 25x4 mm | m | 3 |  | 0
88 | 88 d.5.3 | ST - energetyczna | Układanie przewodów uziemiających na słupach drewnianych - bednarka do 200mm2 - bednarka ocynkowana 25x4 mm na słupie z ogranicznikiem. | m | 7 |  | 0
89 | 89 d.5.3 | ST - energetyczna | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 18 |  | 0
90 | 90 d.5.3 | ST - energetyczna | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 | kpl. | 1 |  | 0
91 | 91 d.5.3 | ST - energetyczna | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - ograniczników. | szt.. | 1 |  | 0
razem | [6 empty] | 0
Razem dział: PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ NN. - fragment 3 | [6 empty] | 0
| 6 | DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ LINII OŚWIETLENIOWEJ.
92 | 92 d.6 | ST - energetyczna | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 4 x 50 mm\2 linii napowietrznych N.N. - analogia, demontaż przewodu AsXS 4x25 mm\2 na złom, przy współcz. do R i S x0,7 | km | 0.15 |  | 0
93 | 93 d.6 | ST - energetyczna | Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 25 mm2 z demontażem izolacji - przewodu 3xAl 16 mm2 na złom. | km | 0.84 |  | 0
94 | 94 d.6 | ST - energetyczna | Układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wciąganych bezpośrednio do słupa na słupach betonowych - analogia, demontaż kabla YAKY 4x35 mm\2 ze słupa przy współczynniku do RiS x0,7 | m | 12 |  | 0
95 | 95 d.6 | ST - energetyczna | Układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych - analogia, demontaż kabla YAKY 4x35 mm\2 ze słupa w rurze przy współczynniku do RiS x0,7 | m | 6 |  | 0
96 | 96 d.6 | ST - energetyczna | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - demontaż kabla oświetleniowego YAKY 4x35 mm\2. | m | 62 |  | 0
97 | 97 d.6 | ST - energetyczna | Demontaż bezpieczników słupowych na słupach żelbetowych - przyłącze 1-fazowe, bezpiecznika BNu. | kpl | 9 |  | 0
98 | 98 d.6 | ST - energetyczna | Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą rtęciową (1 lampa) - analogia,demontaż przy współczynniku do RiS x0,7 | kpl. | 9 |  | 0
99 | 99 d.6 | ST - energetyczna | Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych pojedynczych o dł. do 10 m - słupy PP-10 (ŻN-10). | szt | 2 |  | 0
100 | 100 d.6 | ST - energetyczna | Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych bliźniaczych o dł. do 10 m - słup BP-10 (ŻN-10). | szt | 1 |  | 0
101 | 101 d.6 | ST - energetyczna | Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych rozkracznych o dł. do 10 m - słupów RK-10 (ŻN-10). | szt | 3 |  | 0
102 | 102 d.6 | ST - energetyczna | Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km - słupów z demontażu. | t | 5.6 |  | 0
103 | 103 d.6 | ST - energetyczna | Utylizacja zdemontowanych słupów. | t | 5.6 |  | 0
Razem dział: DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ LINII OŚWIETLENIOWEJ. | [6 empty] | 0
RAZEM ROBOTY ENERGETYCZNE (NETTO) | [6 empty] | 0
PODATEK VAT 23% | [6 empty] | 0
RAZEM ROBOTY ENERGETYCZNE (BRUTTO) | [6 empty] | 0
UWAGA! Wartość jednostkowa (kolumna nr 9) winna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania poszczególnych pozycji przedmiarowych (kolumna nr 4) Wartość netto należy wyliczyć jako iloczyn ilości i wartości jednostkowej (kolumna nr 8= kolumna nr 6 x kolumna nr 7).
.................................................................. podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
……………………………………………… miejscowość i data

## branża teletechniczna
K O S Z T O R Y S OFERTOWY III
BRANŻA TELETECHNICZNA
Przebudowa sieci teletechnicznej - rozbudowa drogi powiatowej 2602S - ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku ok. 1,2 km z rozbiórką mostu nad Bajerką i budowa nowego obiektu inżynierskiego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
324121100-5 Sieć telekomunikacyjna
32521000-1 Kable telekomunikacyjne
L.p. K.O. | Lp. | STWiORB | Opis i wyliczenia | j.m | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1 | D-01.03.03 | ORANGE - PRZEBUDOWA SIECI NAPOWIETRZNEJ
1 | 1.1 | D-01.03.03 | Wytyczenie trasy linii, teren przejrzysty - liczba słupów 16 | km | 0.185 | 1 |  | 0
2 | 1.2 | D-01.03.03 | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych z dwiema belkami ustojowymi na terenie płaskim, długość słupa - 7·m, kategoria gruntu IV | szt | 3 | 1 |  | 0
3 | 1.3 | D-01.03.03 | Montaż poprzeczników 1x2 na słupach pojedynczych leżących | szt | 3 | 1 |  | 0
4 | 1.4 | D-01.03.03 | Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm | m | 185 | 1 |  | 0
5 | 1.5 | D-01.03.03 | Montaż złączy kabli wypełnionych samonośnych z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze przelotowe na kablu 10-parowym | szt. | 2 | 1 |  | 0
6 | 1.6 | D-01.03.03 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 | kpl. | 1 | 1 |  | 0
razem | [7 empty] | 0
| 2 | D-01.03.04 | NETIA - PRZEBUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ
7 | 2.1 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, mierzony 1 światłowód - pomiary wstepne | kpl. | 1 | 2 |  | 0
8 | 2.2 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód - pomiary wstepne | kpl. | 18 | 1 |  | 0
9 | 2.3 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 światłowód - pomiary wstepne | kpl. | 1 | 2 |  | 0
10 | 2.4 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód - pomiary wstepne | kpl. | 18 | 1 |  | 0
11 | 2.5 | D-01.03.04 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·20 - pomiary wstępne | kpl. | 1 | 1 |  | 0
12 | 2.6 | D-01.03.04 | Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych, grunt kategorii IV, podkop długości do 3·m - wykopy lokalizacyjne | m3 | 1.5 | 1 |  | 0
13 | 2.7 | D-01.03.04 | Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych, typ SKR-1, grunt kategorii IV - analogia | szt | 1 | 1 |  | 0
14 | 2.8 | D-01.03.04 | Cięcie rur piłką ramową ręcznie, do Fi_zew. 60,0·mm, część odcinana ponad 250·mm | szt. | 6 | 4 |  | 0
15 | 2.9 | D-01.03.04 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-1, studnia prefabrykowana | szt | 1 | 1 |  | 0
16 | 2.10 | D-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii IV, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworów: 2 | m | 2 | 1 |  | 0
17 | 2.11 | D-01.03.04 | Cięcie rur na pile tarczowej, do Fi_zew.110·mm, cięte odcinki długości do 3,0·mm | szt. | 2 | 1 |  | 0
18 | 2.12 | D-01.03.04 | Zabezpieczenie rurociągów drenarskich poprzez obsypywanie ściółką, żwirem i żużlem lub owijanie włókniną, Fi·12,5·cm, styki rurek obwijane włókniną - analogia | m | 4 | 1 |  | 0
19 | 2.13 | D-01.03.04 | Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm | m | 4 | 1 |  | 0
20 | 2.14 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | kpl. | 1 | 2 |  | 0
21 | 2.15 | D-01.03.04 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | kpl. | 18 | 1 |  | 0
22 | 2.16 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, mierzony 1 światłowód | kpl. | 1 | 2 |  | 0
23 | 2.17 | D-01.03.04 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar indywidualny, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | kpl. | 18 | 1 |  | 0
24 | 2.18 | D-01.03.03 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·20 | kpl. | 1 | 1 |  | 0
razem | [7 empty] | 0
| 3 | D-01.03.03 | DEMONTAŻ
25 | 3.1 | D-01.03.03 | Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm - demontaż | m | 185 | 0.5 |  | 0
26 | 3.2 | D-01.03.03 | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych z jedną belką ustojową, w terenie płaskim, długość słupa - 6·m, kategoria gruntu IV - demontaż | szt | 3 | 0.5 |  | 0
27 | 3.3 | D-01.03.03 | Montaż poprzeczników 1x2 na słupach pojedynczych leżących - demontaż | szt | 3 | 0.5 |  | 0
razem | [7 empty] | 0
RAZEM ROBOTY TELETECHNICZNE (NETTO) | [7 empty] | 0
PODATEK VAT 23% | [7 empty] | 0
RAZEM ROBOTY TELETECHNICZNE (BRUTTO) | [7 empty] | 0
UWAGA! Wartość jednostkowa (kolumna nr 9) winna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania poszczególnych pozycji przedmiarowych (kolumna nr 5) Wartość netto należy wyliczyć jako iloczyn ilości i wartości jednostkowej (kolumna nr 9 =kolumna nr 6 X kolumna nr 7 x kolumna nr 8).
.................................................................. podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
……………………………………………… miejscowość i data