## TES
Zamawiający: POWIAT CIESZYŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU CIESZYŃSKIEGO UL. BOBRECKA 29, 43-400 CIESZYN
Nazwa zadania:
„Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami przebudowy”
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
L.p. | Z A K R E S R Z E C Z O W Y - G Ł Ó W N E K A T E G O R I E | W A R T O Ś Ć N E T T O [ZŁ]
1 | 2 | 3
I | BRANŻA DROGOWA | 0
II | BRANŻA SANITARNA - kanalizacja sanitarna | 0
III | BRANŻA SANITARNA - sieć wodociągowa | 0
IV | BRANŻA TELETECHNICZNA | 0
KOSZTORYS OFERTOWY RAZEM (części I+II+III+IV) netto: |  | 0
PODATEK VAT 23 % |  | 0
KOSZTORYS OFERTOWY RAZEM BRUTTO: |  | 0
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… słownie złotych
. .................................................................. podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
……………………………………………… miejscowość i data
................................................................... podpis i pieczęć osoby / osó uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

## branża drogowa
K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y I
BRANŻA DROGOWA
„Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami przebudowy”
Numer | Podstawa (nr specyfikacji) | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa | Wartość robót
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8 = 5 x 7]
KOSZTY KWALIFIKOWANE
1 | Element | ROBOTY ROZBIÓRKOWE SST D-01.01.01a, D-01.02.01, D-05.05.01
1.1 | KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.7 | 1 |  | 0
1.2 | KNR 225/408/5 | Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, rozebranie nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni do 3,0·m2 wraz z odwozem i utylizacją | m2 | 14 | 1 |  | 0
1.3 | KNRW 510/323/1 | Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubość cięcia 5·cm - wcinki | m | 24 | 1 |  | 0
1.4 | KNRW 510/323/1 | Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubość cięcia 5·cm (nakład na 10cm) | m | 34 | 2 |  | 0
1.5 | CJ 11/2006/4 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 4 cm - wcinki | m2 | 96 | 1 |  | 0
1.6 | CJ 11/2006/6 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 6 cm (nakład na 14 cm) - jezdnia | m2 | 4250 | 2.333 |  | 0
1.7 | KNR 401/108/8 | Analogia. Wywóz samochodami samowyładowczymi, na odległość 1 km (nakład na 19km). Wyminusowanie ścinki z frezowania. Materiał do zabudowania w poboczach. | m3 | 34.5 | -19 |  | 0
1.8 | CJ 11/2006/6 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 6 cm (nakład na 10 cm) - zjazdy | m2 | 368 | 1.666 |  | 0
1.9 | KNR 231/807/1 | Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50*50*7cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1281 | 1 |  | 0
1.10 | KNR 231/807/1 | Analogia. Rozebranie nawierzchni z płyt azurowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 15 | 1 |  | 0
1.11 | KNR 231/807/1 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 301 | 1 |  | 0
1.12 | KNR 231/807/1 | Analogia.Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ściek przykrawęznikowy | m2 | 18 | 1 |  | 0
1.13 | KNR 231/806/6 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie, kostka 14·cm | m2 | 10 | 1 |  | 0
1.14 | KNR 231/806/6 | Analogia. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej "trylinka", na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie, kostka 15·cm | m2 | 110 | 1 |  | 0
1.15 | KNNR 6/801/2 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie - jezdnia (nakład na 20cm) | m2 | 4310 | 1.333 |  | 0
1.16 | KNNR 6/801/2 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie | m2 | 858 | 1 |  | 0
1.17 | KNR 231/813/3 | Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1439 | 1 |  | 0
1.18 | KNR 231/814/2 | Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej | m | 1116 | 1 |  | 0
1.19 | KNR 231/812/3 | Rozebranie ław pod krawężniki i ściek, ławy z betonu | m3 | 87.06 | 1 |  | 0
1.20 | KNR 405/411/1 | Analogia. Demontaż studni betonowej o średnicy 600·mm | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.21 | KNR 405/411/1 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 500·mm z osadnikiem i syfonem | kpl | 26 | 1 |  | 0
1.22 | KNR 405/315/1 | Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową, rurociągi betonowe, Dn 150 i200·mm - przykanaliki | m | 85 | 1 |  | 0
1.23 | KNR 405/315/3 | Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową, rurociągi betonowe, Dn·300·mm | m | 296 | 1 |  | 0
1.24 | KNR 405/409/1 (1) | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, studnie z kręgów betonowych o średnicach 1000·mm o głębokości 3·m | kpl | 5 | 1 |  | 0
1.25 | KNR 401/212/3 | Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - rozebranie studni 0,7*0,7*2,5m | m3 | 0.7 | 1 |  | 0
1.26 | Kalkulacja indywidualna | Rozbiórka studni tworzywowej osadnikowej fi2000 (H=3,0m) wraz z odwozem i utylizacją rozebranych elementów. | szt | 1 | 1 |  | 0
1.27 | KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją (naklad na 20km) | m3 | 1177 | 20 |  | 0
1.28 | KNR 404/1103/1 | Wywiezienie kruszywa z rozbiórki do ponownej zabudowy na odkład, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę | m3 | 107.74 | 1 |  | 0
1.29 | Kalkulacja indywidualna | Zamulenie ist. kanału fi1000 piaskiem z zaczynem cementowym. | mb | 32 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
2 | Element | WYCINKA DRZEW SST D-09.02.01
2.1 | Kalkulacja indywidualna | Kalkulacja indywidualna. Przeprowadzenie oględzin drzew i krzewów przeznaczonych do wycięcia pod kątem występowania miejsc lęgowych ptaków, bezpośrednio przed rozpoczęciem wycinki, przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę ornitologiczną. Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej oraz sporządzenie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazóww stosunku do gatunków chronionych | kpl | 1 | 1 |  | 0
2.2 | KNR 201/103/4 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·36-45·cm | szt | 1 | 1 |  | 0
2.3 | KNR 201/110/1 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużyce (nakład na 5km) | m3 | 0.48 | 2.5 |  | 0
2.4 | KNR 201/110/2 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie(nakład na 5km) | mp | 2 | 2.5 |  | 0
2.5 | KNNR 1/104/13 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 36-45·cm | szt | 1 | 1 |  | 0
2.6 | KNNR 1/108/3 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35·cm | szt | 1 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
3 | Element | ROBOTY ZIEMNE SST D-02.01.01, D-02.02.01, D-02.03.01,
3.1 | KNR 201/207/2 (2) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 1,20·m3, grunt kategorii III, 90% mechanicznie | m3 | 5488.22 | 1 |  | 0
3.2 | KNR 201/301/2 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu III, 10% ręcznie | m3 | 609.8 | 1 |  | 0
3.3 | KNR 401/108/8 | Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, na odległość 1 km wraz z utylizacją (nakład na 10km) | m3 | 6098.02 | 10 |  | 0
3.4 | KNR 201/205/2 | Analogia. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III - dowóz kruszywa z rozbiórki - zasypanie wykopów po rozebranych elementach | m3 | 107.74 | 1 |  | 0
3.5 | KNR 201/217/6 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - zasypanie wykopów kruszywem z rozbiórki | m3 | 107.74 | 1 |  | 0
3.6 | KNR 201/236/1 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, kruszywo z rozbiórki | m3 | 107.74 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
4 | Element | JEZDNIA SST D-04.01.01, D-04.02.01, D-04.03.01, D-04.05.01, D-05.01.01, D-05.02.01, D-05.03.01, D-05.04.01
4.1 | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 4807 | 1 |  | 0
4.2 | KNNR 6/111/2 (2) | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 30·cm, z gruntofrezarką- analogia- warrstwa ulepszonego podłoża - betonu popiołowego Rm> 5,0 MPa (nakład na 25cm) | m2 | 4807 | 0.833 |  | 0
4.3 | KNNR 6/111/2 (2) | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 30·cm, z gruntofrezarką- analogia- warrstwa mrozoochronna - betonu popiołowego Rm>2,5MPa (nakład na 22cm) | m2 | 4807 | 0.7333 |  | 0
4.4 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 4527 | 1 |  | 0
4.5 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna 0/31,5 po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 7cm) | m2 | 4200 | 0.7 |  | 0
4.6 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 4200 | 1 |  | 0
4.7 | KNNR 6/110/3 (3) | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa 0/22, warstwa po zagęszczeniu 8·cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15·t (nakład na 9cm) | m2 | 4200 | 1.125 |  | 0
4.8 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 4200 | 1 |  | 0
4.9 | KNNR 6/308/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), asfalt modyfikowany, warstwa wiążąca 0/16, grubość po zagęszczeniu 5·cm | m2 | 4200 | 1 |  | 0
4.10 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 4200 | 1 |  | 0
4.11 | KNR 231/310/5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa ścieralna 0/11, grubości po zagęszczeniu 4·cm | m2 | 4200 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
5 | Element | JEZDNIA - nawiązania do stanu istniejącego (wcinki) SST D-05.04.01, D-05.03.01
5.1 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 140 | 1 |  | 0
5.2 | KNR 231/310/5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa ścieralna 0/11, grubości po zagęszczeniu 4·cm | m2 | 140 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
6 | Element | CHODNIK - nawierzchnia betonowa kostka brukowa SST D-04.01.01, D-04.02.01, D-04.03.01, D-05.09.01
6.1 | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 1477 | 1 |  | 0
6.2 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 22cm) | m2 | 1477 | 1.47 |  | 0
6.3 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 7cm) | m2 | 1477 | 0.7 |  | 0
6.4 | KNNR 6/502/3 (1) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka zaprawa cementowo-piaskowa M10 z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - typ "prostokąt" | m2 | 1460.2 | 1 |  | 0
6.5 | KNNR 6/502/3 (1) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka zaprawa cementowo-piaskowa M10 z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka integracyna prostokątna, 10x20cm, kolor żółty | m2 | 16.8 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
7 | Element | POBOCZA - nawierzchnia destrukt asfaltowy + grys SST D-05.08.01, D-05.06.01, D-05.07.01, D-05.04.01, D-04.01.01, D-04.02.01, D-04.03.01
7.1 | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 285 | 1 |  | 0
7.2 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 20cm) | m2 | 285 | 1.333 |  | 0
7.3 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 285 | 1 |  | 0
7.4 | KNNR 6/113/5 | Analogia - Podbudowy z destruktu asfaltowego warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - materiał pozyskany z frezowania ul. Stalmacha w Skoczowie | m2 | 285 | 1 |  | 0
7.5 | KNR 231/1002/7 | Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, kruszywo naturalne frakcji 12-16, kruszywo w ilości 13·dm3/m2 | m2 | 285 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
8 | Element | ZJAZD TYP 1 (indywidualny) - nawierzchnia betonowa kostka brukowa SST D-04.01.01, D-04.02.01, D-04.03.01, D-05.09.01
8.1 | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 261 | 1 |  | 0
8.2 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 33cm) | m2 | 261 | 2.2 |  | 0
8.3 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 7cm) | m2 | 261 | 0.7 |  | 0
8.4 | KNNR 6/502/3 (2) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, układane na zaprawie cementowej M10 z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka typ "prostokąt" kolor bordo | m2 | 261 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
9 | Element | ZJAZD TYP 2 (publiczny) - nawierzchnia beton asfaltowy SST D-04.01.01, D-04.02.01, D-04.03.01, D-05.01.01, D-05.02.01, D-05.03.01, D-05.04.01
9.1 | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 225 | 1 |  | 0
9.2 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 43cm) | m2 | 225 | 2.86 |  | 0
9.3 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna 0/31,5 po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 7cm) | m2 | 225 | 0.7 |  | 0
9.4 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 225 | 1 |  | 0
9.5 | KNNR 6/308/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), asfalt modyfikowany, warstwa wiążąca 0/16, grubość po zagęszczeniu 5·cm (najład na 8cm) | m2 | 225 | 1.6 |  | 0
9.6 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 225 | 1 |  | 0
9.7 | KNR 231/310/5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa ścieralna 0/11, grubości po zagęszczeniu 4·cm | m2 | 225 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
10 | Element | ZJAZD TYP 3 (publiczny) - nawierzchnia betonowa kostka brukowa SST D-04.01.01, D-04.02.01, D-04.03.01, D-05.09.01
10.1 | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 146 | 1 |  | 0
10.2 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 43cm) | m2 | 146 | 2.86 |  | 0
10.3 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 7cm) | m2 | 146 | 0.7 |  | 0
10.4 | KNNR 6/502/3 (2) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, układane na zaprawie cementowej M10 z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka typ "prostokąt" kolor bordo | m2 | 146 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
11 | Element | ELEMENTY DROGOWE SST D-0.01.01, D-06.02.01, D-06.03.01, D-06.04.01, D-10.01.01
11.1 | KNNR 6/403/3 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław z oporem, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (wg. dokumentacji projektowej) | m | 965 | 1 |  | 0
11.2 | KNNR 6/403/3 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław z oporem, betonowe najazdowe 15x22·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (wg. dokumentacji projektowej) | m | 507 | 1 |  | 0
11.3 | KNNR 6/403/5 | Analogia. Krawężniki wraz z wykonaniem ław, kamienne najazdowe 15x22·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (wg. dokumentacji projektowej) | m | 34 | 1 |  | 0
11.4 | KNNR 6/403/5 | Analogia. Płyty kamienne wraz z wykonaniem ław, o wym 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (wg. dokumentacji projektowej) | m | 24 | 1 |  | 0
11.5 | KNNR 6/404/5 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową | m | 522 | 1 |  | 0
11.6 | KNR 231/402/3 | Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła, beton C12/15, 0,035m3/mb | m3 | 18.27 | 1 |  | 0
11.7 | KNNR 6/608/4 | Analogia-Ścieki uliczne z kostki betonowej gr.8 cm cm, na podsypce cementowo- piaskowej | m | 436 | 1 |  | 0
11.8 | KNR 231/402/3 | Ławy pod ściek uliczny z betonu C12/15, 0,046m3/mb | m3 | 20.06 | 1 |  | 0
11.9 | KNNR 10/513/3 (1) | Analogia - wykonanie palisady betonowej 18x12 cm, wysokość elementu 0,8m | mb | 55 | 1 |  | 0
11.10 | KNR 202/202/2 (1) | Ława pod palisadę transport betonu taczkami, japonkami, bet. C20/25 wg.projektu | m3 | 15.2 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
12 | Element | KANALIZACJA ST - 00.00, SST - 01.00, SST - 02.01
12.1 | KNR 402/234/8 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, właz żeliwny dla studni KD | szt | 10 | 1 |  | 0
12.2 | KNRW 218/529/3 | Analogia - Osadzenie włazu żeliwnego śr. 600mm kl. D400, samopoziomujący, na 2 sztukach pierścieni wyrównawczych. Studnia KD zlokalizowane w jezdni. | szt | 10 | 1 |  | 0
12.3 | Kalkulacja indywidualna | Korytko systemowe z rusztem żeliwnym klasy D400 wraz z wykonaniem ławy betonowej, wg. dokumentacji projektowej | mb | 6 | 1 |  | 0
12.4 | Kalkulacja indywidualna | Osadnik systemowy z rusztem żeliwnym klasy D400 wraz z wykonaniem ławy betonowej, wg. dokumentacji projektowej | mb | 1 | 1 |  | 0
12.5 | KNRW 218/408/3 | Kanały z rur typu PVC SN8 łączone na wcisk, Fi·200·mm - przykanaliki | m | 137 | 1 |  | 0
12.6 | KNRW 218/408/5 | Kanały z rur typu strukturalne dwuwarstwowe PP SN10 łączone na wcisk, Fi·315·mm | m | 48 | 1 |  | 0
12.7 | KNNR 4/1308/6 | Kanały z rur typu strukturalne dwuwarstwowe PP SN10 łączone na wcisk, Fi·400·mm | m | 6 | 1 |  | 0
12.8 | KNNR 4/1308/8 | Analogia. Kanały z rur typu strukturalne dwuwarstwowe PP SN10 łączone na wcisk, Fi·1000·mm | m | 292 | 1 |  | 0
12.9 | KNR 218/501/3 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm - piasek | m2 | 720.2 | 1 |  | 0
12.10 | KNR 201/610/6 | Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie kanałów piaskiem 30 cm ponad rurę | m3 | 595.6 | 1 |  | 0
12.11 | KNRW 218/524/2 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu - wpusty prostokatne uliczne wraz z wykonaniem obsypki piaskowej | szt | 31 | 1 |  | 0
12.12 | KNRW 218/524/3 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi·500·mm, bez osadnika i syfonu wraz z wykonaniem obsypki piaskowej | szt | 3 | 1 |  | 0
12.13 | KNRW 218/513/1 (2) | Analogia. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·600·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym, właz klasy D400 wraz z wykonaniem obsypki piaskowej. Zabudowa studni na ist. kanale wraz z jego rozbiórką. | szt | 2 | 1 |  | 0
12.14 | KNRW 218/513/2 | Analogia. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·600·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości | 0.5 m | 2 | -1 |  | 0
12.15 | KNRW 218/513/1 (2) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym, właz klasy D400 wraz z wykonaniem obsypki piaskowej. Zabudowa studni na ist. kanale wraz z jego rozbiórką. | szt | 4 | 1 |  | 0
12.16 | KNRW 218/513/1 (2) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym, właz klasy D400 wraz z wykonaniem obsypki piaskowej. | szt | 2 | 1 |  | 0
12.17 | KNRW 218/513/2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości | 0.5 m | 2 | -1 |  | 0
12.18 | KNRW 218/513/5 (2) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym, właz klasy D400 wraz z wykonaniem obsypki piaskowej. | szt | 11 | 1 |  | 0
12.19 | KNRW 218/513/5 (2) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm osadnikowa (wysokość części osadnikowej 1m), głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym, właz klasy D400 wraz z wykonaniem obsypki piaskowej. | szt | 1 | 1 |  | 0
12.20 | KNRW 218/513/6 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości | 0.5 m | 1 | 4 |  | 0
12.21 | KNRW 218/513/5 (2) | Analogia. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·2000·mm osadnikowa (wysokość części osadnikowej 1m), głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym, właz klasy D400 wraz z wykonaniem obsypki piaskowej. | szt | 1 | 1 |  | 0
12.22 | KNRW 218/513/5 (2) | Analogia. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·2000·mm osadnikowa (wysokość części osadnikowej 0,5m), głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym, właz klasy D400 wraz z wykonaniem obsypki piaskowej. | szt | 1 | 1 |  | 0
12.23 | KNRW 218/513/6 | Analogia. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·2000·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości | 0.5 m | 1 | 3 |  | 0
12.24 | KNRW 218/513/8 | Podstawa studni betonowa z kinetą, bet. B25 - studnie zabudowywane na ist. kanale. | m3 | 8.21 | 1 |  | 0
12.25 | KNR 402/234/8 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, właz żeliwny dla studni KD, KS zlokalizowanych w jezdni | szt | 13 | 1 |  | 0
12.26 | Kalkulacja indywidualna | Rozbiórka i wymiana zwieńczenia studni w postaci pierścienia odciążającego i pokrywy betonowej studni. Wywóż i utylizacja gruzu. Zakup, transport i zabudowa nowych elementów. Studnie KD, KS zlokalizowane w jezdni | szt | 13 | 1 |  | 0
12.27 | KNRW 218/529/3 | Analogia - Osadzenie włazu żeliwnego śr. 600mm kl. D400, samopoziomujący, na 2 sztukach pierścieni wyrównawczych. Studnie KD, KS zlokalizowane w jezdni. | szt | 13 | 1 |  | 0
12.28 | Kalkulacja indywidualna | Zakup i dowóz kruszywa łamanego 0/63. Zasypanie wykopów po kanalizacji i przykanalikach. | m3 | 420.8 | 1 |  | 0
12.29 | KNR 201/217/6 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - zasypanie wykopów kruszywem 0/63 | m3 | 420.8 | 1 |  | 0
12.30 | KNR 201/236/1 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, kruszywo 0/63 | m3 | 420.8 | 1 |  | 0
12.31 | KNR 218/804/2 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm | m | 137 | 1 |  | 0
12.32 | KNR 218/804/4 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·300·mm | m | 48 | 1 |  | 0
12.33 | KNR 218/804/5 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·400·mm | m | 6 | 1 |  | 0
12.34 | KNR 218/804/9 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·1000·mm | m | 292 | 1 |  | 0
12.35 |  | Kalkulacja własna. Inspekcja TV kanałów (Kontrola CCTV) – uwzględniająca spadki, wykonana zgodnie z PN-EN 13508-2 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych, część 2: System kodowania inspekcji wizualnej. | m | 483 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
13 | Element | ZABEZPIECZENIE IST. SIECI ENERGETYCZNEJ SST D-08.01.01
13.1 | KNR 201/310/2 | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III | m3 | 20.2 | 1 |  | 0
13.2 | KNR 218/501/1 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm | m2 | 33.6 | 1 |  | 0
13.3 | KNR 510/303/3 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych, rura gładka Fi 110 mm A PS | m | 56 | 1 |  | 0
13.4 | KNR 201/301/2 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu III - odwóz gruntu | m3 | 20.2 | 1 |  | 0
13.5 | KNR 201/214/4 (1) | Odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t na nakład na 9 km wraz z utylizacją | m3 | 20.2 | 1 |  | 0
13.6 | KNR 201/610/6 | Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie kanałów piaskiem 20 cm ponad rurę | m3 | 14.3 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
14 | Element | WYMIANA SIECI GAZOWEJ W ŚLADZIE REMONTOWANEJ/PRZEBUDOWYWANEJ JEZDNI SST G-01.01
14.1 | KNR 201/217/2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III | m3 | 47.22 | 1 |  | 0
14.2 | KNR 201/310/2 | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III | m3 | 1.8 | 1 |  | 0
14.3 | KNRW 219/301/2 | Analogia. Montaż rurociagów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 25 mm montowanych z rur w zwojach PE100RC SDR11 wraz z przewodem lokalizacyjnym | m | 32 | 1 |  | 0
14.4 | KNRW 219/301/6 | Analogia. Montaż rurociagów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 63 mm montowanych z rur w zwojach PE100RC SDR11 wraz z przewodem lokalizacyjnym | m | 55 | 1 |  | 0
14.5 | KNR 218/501/3 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm - podsypa | m2 | 15.66 | 1 |  | 0
14.6 | KNR 218/501/3 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm - obsypka | m2 | 19.58 | 1 |  | 0
14.7 | KNRW 219/208/7 | Analogia - Przejście PE/stal fi 25/20 | kpl | 1 | 1 |  | 0
14.8 | KNRW 219/208/11 | Analogia - Przejście PE/stal fi 50/40 | kpl | 1 | 1 |  | 0
14.9 | KNRW 219/208/12 | Analogia - Przejście PE/stal fi 63/50 | kpl | 9 | 1 |  | 0
14.10 | KNRW 219/303/2 (1) | Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·25 mm - mufy | złącze | 6 | 1 |  | 0
14.11 | KNRW 219/303/6 (1) | Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·63 mm - mufy | złącze | 6 | 1 |  | 0
14.12 | KNRW 219/303/6 (1) | Analogia. Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych pe - trójnika 63/63/63 | złącze | 1 | 1 |  | 0
14.13 | KNRW 219/306/4 (1) | Rury ochronne (osłonowe), Fi·90 mm, PE | m | 73 | 1 |  | 0
14.14 | Kalkulacja indywidualna | Montaż aparatury kontrolno pomiarowej | kpl | 7 | 1 |  | 0
14.15 | KNRW 219/211/1 | Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0.6 MPa, do Dn·65 mm | m | 87 | 1 |  | 0
14.16 | KNR 219/219/1 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 87 | 1 |  | 0
14.17 | KNR 201/217/4 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III - zasypanie mechaniczne wykopów | m3 | 11.02 | 1 |  | 0
14.18 | KNR 201/320/2 (1) | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 2.76 | 1 |  | 0
14.19 | KNR 201/212/1 (1) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW - odwóz nadmiaru gruntu | m3 | 35.24 | 1 |  | 0
14.20 | KNR 201/214/1 (1) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II, samochód do 5·t (nakład na 9km) | m3 | 35.24 | 9 |  | 0
14.21 | Kalkulacja własna | Wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej, tyczenie gazociągu | kpl | 1 | 1 |  | 0
14.22 | Kalkulacja własna | Opłata za przyłączenie wykonanego gazociągu | kpl | 7 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
15 | Element | NAWIERZCHNI NA BAZIE ŻYWIC EPOKSYDOWO POLIURETANOWYCH SST D -12.01.01
15.1 | KNRW 712/302/4 | Czyszczenie szlifierkami i strumieniowo - ścierne strumieniowo - ścierne powierzchnia pozioma | m2 | 12 | 1 |  | 0
15.2 | KNRW 711/101/1 (1) | Gruntowanie podłoży podłoże betonowe - roztwór asfaltowy do gruntowania | m2 | 12 | 1 |  | 0
15.3 | KNRW 711/103/5 (1) | Wykonanie powłok z żywic sztucznych powierzchnie - otwarta przestrzeń warstw - 3 | m2 | 12 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
16 | Element | REGULACJA I WYMIANA WŁAZÓW URZADZEŃ PODZIEMNYCH SST D-07.01.01
16.1 | KNR 231/1406/4 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe | szt | 4 | 1 |  | 0
16.2 | KNR 231/1406/3 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe | szt | 5 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
17 | Element | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SST D-05.09.01, D-09.01.01
17.1 | KNR 231/1206/1 | Analogia. Przebrukowanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, dowiązanie wysokościowe ist. chodników do stanu projektowanego | m2 | 63 | 1 |  | 0
17.2 | KNR 201/205/2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III - dowóz humusu | m3 | 37.5 | 1 |  | 0
17.3 | Kalkulacja indywidualna | Materiał - humus | m3 | 37.5 | 1 |  | 0
17.4 | KNR 201/214/4 (1) | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t (nakład na 9km) - humus | m3 | 37.5 | 18 |  | 0
17.5 | KNR 221/218/1 | Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem - humus | m3 | 37.5 | 1 |  | 0
17.6 | KNR 201/505/2 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV | m2 | 375 | 1 |  | 0
17.7 | KNR 221/401/3 | Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu IV | m2 | 375 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
18 | Element | Oznakowanie pionowe SST D-11.03.01
18.1 | KNR 231/703/3 | Analogia-Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie | szt | 57 | 1 |  | 0
18.2 | KNR 231/702/2 | Analogia - Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70 mm - rozbiórka | szt | 47 | 1 |  | 0
18.3 | KNR 231/702/2 | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm - długość pow. 3m | szt | 62 | 1.5 |  | 0
18.4 | KNR 231/703/2 | Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0.3·m2, typ średni (zgodnie z załączonym projektem) | szt | 59 | 1 |  | 0
18.5 | KNR 231/703/1 | Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2 (zgodnie z załączonym projektem) | szt | 5 | 1 |  | 0
18.6 | KNR 231/703/5 | Analogia - Przymocowanie tablic znaków drogowych, drogowskazy jednoramienne, powierzchnia ponad 0,3·m2 - typ E, typ T (zgodnie z załaczonym projektem) | szt | 5 | 1 |  | 0
18.7 | Kalkulacja indywidualna | Zakup i montaż zestawu znaku aktywnego D-6 obustronnego + oświetlenie ulicy z zasilaniem solarno-wiatrowym, montowany na wysiegniku do 7m wg. dokumentacji projektowej. | szt | 1 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
19 | Element | Oznakowanie poziome SST D-11.02.01
19.1 | KNR 231/706/5 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie | m2 | 36 | 1 |  | 0
19.2 | KNR 231/706/2 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie | m2 | 152.5 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
20 | Element | Oznakowanie na czas prowadzenia robót SST D-11.01.01
20.1 | Kalkulacja indywidualna | Oznakowanie na czas prowadzenia robót budowlanych - komplet, w tym wszelkie koszty związane z wdrożeniem projektu TOR oraz jego utrzymaniem i likwidacją TOR | kpl | 1 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE | 0
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
1 | Element | ROBOTY ROZBIÓRKOWE SST D-01.02.01
1.1 | KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.01 | 1 |  | 0
1.2 | KNRW 510/323/1 | Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubość cięcia 5·cm (nakład na 10cm) | m | 41 | 2 |  | 0
1.3 | KNNR 6/802/4 | Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm (nakład na 10 cm), mechanicznie - odtworzenia po KD | m2 | 50 | 2.5 |  | 0
1.4 | KNR 231/807/1 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 161 | 1 |  | 0
1.5 | KNNR 6/801/2 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie - jezdnia (nakład na 20cm) | m2 | 271 | 1.333 |  | 0
1.6 | KNR 231/813/3 | Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 12 | 1 |  | 0
1.7 | KNR 231/812/3 | Rozebranie ław pod krawężniki i ściek, ławy z betonu | m3 | 0.72 | 1 |  | 0
1.8 | KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją (naklad na 20km) | m3 | 73 | 20 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
2 | Element | ROBOTY ZIEMNE SST D-02.01.01, D- 02.02.01, D-02.03.01
2.1 | KNR 201/207/2 (2) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 1,20·m3, grunt kategorii III, 90% mechanicznie | m3 | 171.66 | 1 |  | 0
2.2 | KNR 201/301/2 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu III, 10% ręcznie | m3 | 19.07 | 1 |  | 0
2.3 | KNR 401/108/8 | Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, na odległość 1 km wraz z utylizacją (nakład na 10km) | m3 | 190.73 | 10 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
3 | Element | UTWARDZENIE TERENU TYP 1 - nawierzchnia betonowa kostka brukowa SST D-04.01.01, D-04.02.01, D-04.03.01, D-05.09.01
3.1 | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 125 | 1 |  | 0
3.2 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 22cm) | m2 | 125 | 1.47 |  | 0
3.3 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 7cm) | m2 | 125 | 0.7 |  | 0
3.4 | KNNR 6/502/3 (1) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka zaprawa cementowo-piaskowa M10 z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - typ "prostokąt" | m2 | 125 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
4 | Element | UTWARDZENIE TERENU TYP 2 - nawierzchnia destrukt asfaltowy + grys SST D-04.01.01, D-04.02.01, D-04.03.01, D-05.06.01, D-05.07.01
4.1 | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 60 | 1 |  | 0
4.2 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 20cm) | m2 | 60 | 1.333 |  | 0
4.3 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 60 | 1 |  | 0
4.4 | KNNR 6/113/5 | Analogia - Podbudowy z destruktu asfaltowego warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - materiał pozyskany z frezowania ul. Stalmacha w Skoczowie | m2 | 60 | 1 |  | 0
4.5 | KNR 231/1002/7 | Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, kruszywo naturalne frakcji 12-16, kruszywo w ilości 13·dm3/m2 | m2 | 60 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
5 | Element | UTWARDZENIE TERENU TYP 3 - nawierzchnia betonowa kostka brukowa SST D-04.01.01, D-04.02.01, D-04.03.01, D-05.09.01
5.1 | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 19 | 1 |  | 0
5.2 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 33cm) | m2 | 19 | 2.2 |  | 0
5.3 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 7cm) | m2 | 19 | 0.7 |  | 0
5.4 | KNNR 6/502/3 (2) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, układane na zaprawie cementowej M10 z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka typ "prostokąt" kolor bordo | m2 | 19 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
6 | Element | ZJAZD TYP 3 (publiczny) - nawierzchnia betonowa kostka brukowa SST D-04.01.01, D-04.02.01, D-04.03.01, D-05.09.01
6.1 | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 17 | 1 |  | 0
6.2 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 43cm) | m2 | 17 | 2.86 |  | 0
6.3 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 7cm) | m2 | 17 | 0.7 |  | 0
6.4 | KNNR 6/502/3 (2) | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, układane na zaprawie cementowej M10 z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka typ "prostokąt" kolor bordo | m2 | 17 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
7 | Element | ODTWORZENIE PRZEKOPÓW PO KANALIZACJI DESZCZOWEJ - nawierzchnia beton asfaltowy SST D-04.01.01, D-04.02.01, D-04.03.01, D-05.04.01, D-05.02.01, D-05.03.01
7.1 | KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 43cm) | m2 | 50 | 2.86 |  | 0
7.2 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna 0/31,5 po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 7cm) | m2 | 50 | 0.7 |  | 0
7.3 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 50 | 1 |  | 0
7.4 | KNNR 6/308/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), asfalt modyfikowany, warstwa wiążąca 0/16, grubość po zagęszczeniu 5·cm (najład na 8cm) | m2 | 50 | 1.6 |  | 0
7.5 | KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 50 | 1 |  | 0
7.6 | KNR 231/310/5 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa ścieralna 0/11, grubości po zagęszczeniu 4·cm | m2 | 50 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
8 | Element | ELEMENTY DROGOWE SST D-06.01.01, D-06.03.01
8.1 | KNNR 6/403/3 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław z oporem, betonowe najazdowe 15x22·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (wg. dokumentacji projektowej) | m | 12 | 1 |  | 0
8.2 | KNNR 6/404/5 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową | m | 30 | 1 |  | 0
8.3 | KNR 231/402/3 | Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła, beton C12/15, 0,035m3/mb | m3 | 1.05 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
9 | Element | KANALIZACJA SST - 00.00, 01.00, 02.01
9.1 | KNNR 4/1308/6 | Kanały z rur typu strukturalne dwuwarstwowe PP SN10 łączone na wcisk, Fi·400·mm | m | 10 | 1 |  | 0
9.2 | KNNR 4/1308/8 | Analogia. Kanały z rur typu strukturalne dwuwarstwowe PP SN10 łączone na wcisk, Fi·1000·mm | m | 12 | 1 |  | 0
9.3 | KNR 218/501/3 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm - piasek | m2 | 34 | 1 |  | 0
9.4 | KNR 201/610/6 | Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie kanałów piaskiem 30 cm ponad rurę | m3 | 27.5 | 1 |  | 0
9.5 | KNRW 218/513/1 (2) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym, właz klasy D400 wraz z wykonaniem obsypki piaskowej. | szt | 2 | 1 |  | 0
9.6 | KNRW 218/513/2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości | 0.5 m | 2 | -1 |  | 0
9.7 | KNRW 218/513/5 (2) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym, właz klasy D400 wraz z wykonaniem obsypki piaskowej. | szt | 1 | 1 |  | 0
9.8 | Kalkulacja indywidualna | Zakup i dowóz kruszywa łamanego 0/63. Zasypanie wykopów po kanalizacji i przykanalikach. | m3 | 23.1 | 1 |  | 0
9.9 | KNR 201/217/6 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - zasypanie wykopów kruszywem 0/63 | m3 | 23.1 | 1 |  | 0
9.10 | KNR 201/236/1 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, kruszywo 0/63 | m3 | 23.1 | 1 |  | 0
9.11 | KNR 218/804/5 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·400·mm | m | 10 | 1 |  | 0
9.12 | KNR 218/804/9 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·1000·mm | m | 12 | 1 |  | 0
9.13 |  | Kalkulacja własna. Inspekcja TV kanałów (Kontrola CCTV) – uwzględniająca spadki, wykonana zgodnie z PN-EN 13508-2 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych, część 2: System kodowania inspekcji wizualnej. | m | 22 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: RAZEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE | 0
[1]: RAZEM ROBOTY DROGOWE [NETTO] | 0
[1]: PODATEK VAT 23% | 0
[1]: RAZEM ROBOTY DROGOWE [BRUTTO] | 0
słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
UWAGA: W kosztorysach ofertowych zadania podana w kolumnie nr 6 -"krotność" ma jedynie charakter informacyjny. Cena jednostkowa (kolumna nr 7) winna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania poszczególnych pozycji przedmiarowych (kolumna nr 5) wraz z uwzględnieniem krotności ich wykonania (kolumna nr 6) Wartość netto należy wyliczyć jako iloczyn ilości i ceny jednostkowej (kolumna nr 8 = kolumna nr 5 x kolumna nr 7).
................................................................. podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
……………………………………………… miejscowość i data

## branża sanitarna - KS
K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y II
BRANŻA SANITARNA - kanalizacja sanitarna
„Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami przebudowy”
Numer | Podstawa (nr specyfikacji) | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa | Wartość robót
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8 = 5 x 7]
[1]: 1; [2]: Element; [3]: Roboty ziemne CPV 45231300-8 | 0
1.1 | KNRw 0201 0113-0300 | Analogia - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie geodezyjne wraz z obsługą geodezyjną | km | 0.18 | 1 |  | 0
1.2 | KNNR 0001 0202-0600 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,40 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat. III, IV z odwodnieniem | m3 | 334.82 | 1 |  | 0
1.3 | KNNR 0001 0208-0201 | Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczety 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.5-10t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV Krotność: 4,0000 | m3 | 334.82 | 4 |  | 0
1.4 | KNNR 0001 0307-0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III, IV z odwodnieniem | m3 | 37.2 | 1 |  | 0
1.5 | KNNR 0001 0313-0200 | Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką,ścian wykopów szerokości do 1,0 m,głębokości do 6,0 m,w gruntach suchych kat. I - IV - Analogia - zabezpieczenie zgodnie z technologią wg projektu | m2 | 779.52 | 1 |  | 0
1.6 | KNNR 0001 0214-0200 | Analogia - Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kw/75km.zagęszczanie spycharkami grub.30 cm,grunt III, IV - Analogia - zasypanie wykopów pospółka z dowozem - wymiana gruntu | m3 | 233.81 | 1 |  | 0
1.7 | KNNR 0001 0318-0400 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m,o ścianach pionowych,w gruntach kategorii IV | m3 | 19.45 | 1 |  | 0
1.8 | KNR 0201 0236-0200 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III- IV (B.I.nr 8/96) | m3 | 253.26 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: 2; [2]: Element; [3]: Rozbiórki CPV 45231300-8; [6]: 1 | 0
2.1 | Analiza własna | Cięcie nawierzchni asfaltowej, grubość 10cm | m | 125 | 1 |  | 0
2.2 | KNNR 0006 0802-0400 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych o grubości 4 cm | m2 | 150.28 | 1 |  | 0
2.3 | KNR 0231 0803-0400 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za każdy dalszy 1 cm Krotność: 4,0000 | m2 | 150.28 | 4 |  | 0
2.4 | KNR 0231 0802-0700 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 150.28 | 1 |  | 0
2.5 | KNR 0231 0802-0800 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,za każdy dalszy 1 cm Krotność: 25,0000 | m2 | 150.28 | 25 |  | 0
2.6 | KNR 0231 0815-0700 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych.płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo piaskowej | m2 | 7.85 | 1 |  | 0
2.7 | KNR 0401 0212-0100 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - Analogia - rozebranie nawierzchni z płyt betonowych lanych na miejscu | m3 | 0.2 | 1 |  | 0
2.8 | KNR 0231 0804-0300 | Analogia - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości nawierzchni 15 cm - rozebranie podjazdu utwardzonego i pobocza | m2 | 16.32 | 1 |  | 0
2.9 | KNR 0231 0813-0300 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej | m | 6.5 | 1 |  | 0
2.10 | Analiza własna | Demontaż i odtworzenie ogrodzeń po robotach ziemno-montażowych | m | 9 | 1 |  | 0
2.11 | KNNR 0001 0507-0100 | Humusowanie skarp z obsianiem,przy grubości warstwy humusu 5 cm | m2 | 29.88 | 1 |  | 0
2.12 | KNNR 0001 0507-0200 | Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność: 5,0000 | m2 | 29.88 | 5 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: 3; [2]: Element; [3]: Roboty montażowe CPV 45231300-8; [6]: 1 | 0
3.1 | KNNR 0004 1411-0300 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem - podłoże z materiałów sypkich | m3 | 34.96 | 1 |  | 0
3.2 | KNNR 0004 1308-0200 | Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi PVC SN8 lite o średnicy zewnętrznej 160 mm. | m | 44 | 1 |  | 0
3.3 | KNNR 0004 1308-0300 | Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi PVC SN8 lite o średnicy zewnętrznej 200 mm. | m | 133 | 1 |  | 0
3.4 | KNNR 0004 1411-0400 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka piaskowa rur PCW o grubości 20 cm ponad wierzch rury | m3 | 65.05 | 1 |  | 0
3.5 | KNNR 0004 1321-0200 | Kształtki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - korek systemowy | szt. | 1 | 1 |  | 0
3.6 | KNNR 0004 1417-0200 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem typu D400, | szt. | 2 | 1 |  | 0
3.7 | KNNR 0004 1413-0100 | Analogia - Studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 600mm właz D400 żeliwny z wypełnieniem betonowym, w gotowym wykopie | szt. | 3 | 1 |  | 0
3.8 | KNNR 0004 1413-0100 | Studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000mm właz D400 żeliwny z wypełnieniem betonowym, w gotowym wykopie | szt. | 7 | 1 |  | 0
3.9 | KNR 0405 0315-0100 | Analogia - Demontaż nieczynnego rurociągu kanalizacji sanitarnej | m | 18 | 1 |  | 0
3.10 | Analiza własna | Likwidacja nieczynnego rurociągu kanalizacji sanitarnej poprzez zamulenie | m | 29.5 | 1 |  | 0
3.11 | KNNR 0004 1606-0300 | Analogia - Próba wodna szczelności kanałów z rur PVC, kamionka o średnicy 160 i 200 mm | próba | 1 | 1 |  | 0
3.12 | Analiza własna | Monitoring kanalizacji sanitarnej | km | 0.18 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: 4; [2]: Element; [3]: Odtworzenie nawierzchni CPV 45231300-8; [6]: 1 | 0
4.1 | KNR 0231 0308-0100 | Analogia - odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych lanych na miejscu zbrojonych siatką fi6mm | m2 | 1 | 1 |  | 0
4.2 | KNR 0231 0114-0500 | Podbudowy z kruszywa łamanego, frakcja 0-63mm, warstwa zasadnicza, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - podjazd nawierzchnia utwardzona | m2 | 13.2 | 1 |  | 0
4.3 | KNR 0231 0114-0600 | Podbudowy z kruszywa łamanego, frakcja 0-63mm, warstwa zasadnicza, dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - podjazd nawierzchnia utwardzona Krotność: 5,0000 | m2 | 13.2 | 5 |  | 0
4.4 | KNR 0231 0204-0300 | Nawierzchnie z kruszywa łamanego, frakcja 0-31,5, grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm - podjazd nawierzchnia utwardzona | m2 | 13.2 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: RAZEM BRANŻA SANITARNA (kanalizacja sanitarna) [NETTO] | 0
[1]: PODATEK VAT 23% | 0
[1]: RAZEM BRANŻA SANITARNA (kanalizacja sanitarna) [BRUTTO] | 0
słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
UWAGA: W kosztorysach ofertowych zadania podana w kolumnie nr 6 -"krotność" ma jedynie charakter informacyjny. Cena jednostkowa (kolumna nr 7) winna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania poszczególnych pozycji przedmiarowych (kolumna nr 5) wraz z uwzględnieniem krotności ich wykonania (kolumna nr 6) Wartość netto należy wyliczyć jako iloczyn ilości i ceny jednostkowej (kolumna nr 8 = kolumna nr 5 x kolumna nr 7).
................................................................. podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
……………………………………………… miejscowość i data

## branża sanitarna - WODOCIĄG
K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y III
BRANŻA SANITARNA - sieć wodociągowa
„Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami przebudowy”
Numer | Podstawa (nr specyfikacji) | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa | Wartość robót
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8 = 5 x 7]
[1]: 1; [2]: Element; [3]: Wodociag fi 110, 90, 63, 50, 40mm PE Rury PE100 SDR17 CPV 45231300-8 | 0
1.1 | KNNR 0001 0307-0400 | Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m,głebokosci do 3,0 m o scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III, IV z odwodnieniem | m3 | 679.3 | 1 |  | 0
1.2 | KNNR 0001 0202-0400 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi,poj.łyzki 0,25 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t,na odległoss do 1 km,w gruncie kat. III z odwodnieniem | m3 | 1585.1 | 1 |  | 0
1.3 | KNNR 0001 0208-0201 | Nakłady uzupełniajace,za kazdy dalszy rozpoczety 1km odległosci transportu ponad 1km,samochodami samowyład.5-10t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV Krotnoss: 4,0000 | m3 | 1585.1 | 4 |  | 0
1.4 | KNNR 0001 0313-0100 | Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórka,scian wykopów szerokosci do 1,0 m,głebokosci do 3,0 m,w gruntach suchych kat. I - IV | m2 | 4528.8 | 1 |  | 0
1.5 | KNNR 0004 1411-0300 | Podłoza pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem - podłoze z materiałów sypkich o grubosci 20 cm. | m3 | 188.7 | 1 |  | 0
1.6 | KNNR 0004 1009-0400 | Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o srednicy zewnetrznej 110 mm - Rury PE100RC SDR17 | m | 421 | 1 |  | 0
1.7 | KNNR 0004 1009-0300 | Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o srednicy zewnetrznej 90 mm - Rury PE100RC SDR17 | m | 268 | 1 |  | 0
1.8 | KNNR 0004 1009-0100 | Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o srednicy zewnetrznej 63 mm - Rury PE100 SDR17 | m | 547 | 1 |  | 0
1.9 | KNNR 0004 1009-0100 | Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o srednicy zewnetrznej 50 mm - Rury PE100 SDR17 | m | 2 | 1 |  | 0
1.10 | KNNR 0004 1009-0100 | Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o srednicy zewnetrznej 40 mm - Rury PE100 SDR17 | m | 647.5 | 1 |  | 0
1.11 | Analiza własna | Przewiert sterowany rura PE100 RC fi 40mm SDR17 | m | 80.5 | 1 |  | 0
1.12 | KNNR 0004 1010-0400 | Połaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy zewnetrznej 110 mm metoda zgrzewania czołowego. | złacze | 45 | 1 |  | 0
1.13 | KNNR 0004 1010-0300 | Połaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy zewnetrznej 90 mm metoda zgrzewania czołowego. | złacze | 30 | 1 |  | 0
1.14 | KNNR 0004 1112-0200 | Zasuwy kołnierzowe z obudowa i skrzynka o sr.100 mm montowane na rurociagach PVC i PE z obudowa teleskopowa do zasuwy o srednicy 100mm, skrzynka uliczna, płyta podkładowa pod skrzynke | kpl | 4 | 1 |  | 0
1.15 | KNNR 0004 1112-0200 | Zasuwy kołnierzowe z obudowa i skrzynka o sr.80 mm montowane na rurociagach PVC i PE z obudowa teleskopowa do zasuwy o srednicy 80mm, skrzynka uliczna, płyta podkładowa pod skrzynke | kpl | 2 | 1 |  | 0
1.16 | KNNR 0004 1011-0400 | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 110 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych.- obejma fi 110/50 | złacze | 3 | 1 |  | 0
1.17 | KNNR 0004 1011-0400 | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 110 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych.- obejma fi 110/40 | złacze | 14 | 1 |  | 0
1.18 | KNNR 0004 1011-0300 | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 90 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych..- obejma fi 90/40 | złacze | 1 | 1 |  | 0
1.19 | KNNR 0004 1113-0100 | Zasuwy z zywicy POM z obustronnym złaczem ISO 2” wyposazone w obudowe teleskopowa oraz skrzynke uliczna, płyta podkładowa pod skrzynke | kpl | 13 | 1 |  | 0
1.20 | KNNR 0004 1113-0100 | Zasuwy do przyłaczy domowych z obustronnym złaczem ISO 1 1/2” wyposazone w obudowe teleskopowa oraz skrzynke uliczna, płyta podkładowa pod skrzynke | kpl | 2 | 1 |  | 0
1.21 | KNNR 0004 1113-0100 | Zasuwy do przyłaczy domowych z obustronnym złaczem ISO 1 1/4” wyposazone w obudowe teleskopowa oraz skrzynke uliczna, płyta podkładowa pod skrzynke | kpl | 47 | 1 |  | 0
1.22 | KNNR 0004 1012-0200 | Montaz kształtek cisnieniowych PE, PEHD o połaczeniach zgrzewno-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luzny kołnierz) tuleja kołnierzowa o srednicy zewnetrznej 110 mm. | szt. | 8 | 1 |  | 0
1.23 | KNNR 0004 1012-0100 | Montaz kształtek cisnieniowych PE, PEHD o połaczeniach zgrzewno-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luzny kołnierz) tuleja kołnierzowa o srednicy zewnetrznej 90 mm. | szt. | 7 | 1 |  | 0
1.24 | KNNR 0004 1011-0400 | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 110 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych.- mufa | złacze | 3 | 1 |  | 0
1.25 | KNNR 0004 1011-0400 | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 110 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych - trójnik 110mm | złacze | 5 | 1 |  | 0
1.26 | KNNR 0004 1011-0400 | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 110 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych - trójnik redukcyjny 110/90mm | złacze | 1 | 1 |  | 0
1.27 | KNNR 0004 1011-0400 | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 110 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych - trójnik redukcyjny 110/63mm | złacze | 7 | 1 |  | 0
1.28 | KNNR 0004 1011-0400 | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 110 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych - redukcja 110/90mm | złacze | 2 | 1 |  | 0
1.29 | KNNR 0004 1011-0400 | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 110 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych - kolano | złacze | 10 | 1 |  | 0
1.30 | KNNR 0004 1011-0300 | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 90 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych.- trójnik równoprzelotowy 90 | złacze | 3 | 1 |  | 0
1.31 | KNNR 0004 1011-0100 | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 63mm - za pomoca kształtek elektrooporowych - trójnik 63 | złacze | 3 | 1 |  | 0
1.32 | KNNR 0004 1011-0100 | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 63mm - za pomoca kształtek elektrooporowych - mufa | złacze | 14 | 1 |  | 0
1.33 | KNNR 0004 1011-0300 | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 90 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych.- trójnik redukcyjny 90/63 | złacze | 3 | 1 |  | 0
1.34 | KNRw 0218 0219-0100 | Hydranty pozarowe podziemne o srednicy 80 mm, cisn. rob. max. 0,6MPa, koloru czerwonego, kolano kołn. sr. 80mm ze stopa zeliwo sferoidalne epoksydowane, króciec dwukołn. sr. 80mm L=1,0m zeliwo sferoidalneopeksydowane, zasuwa kołn. sr. 80mm z obudowa tel. - płyta podkładowa do zasuw, pod kolano stopowe i skrzynke uliczna, - skrzynka uliczna z zeliwa szarego - otulina ułatwiajaca rozsaczanie wody w gruncie | kpl | 2 | 1 |  | 0
1.35 | KNRw 0218 0219-0300 | Hydranty pozarowe nadziemne o srednicy 80 mm, cisn. rob. max. 0,6MPa, koloru czerwonego, kolano kołn. sr. 80mm ze stopa zeliwo sferoidalne epoksydowane, króciec dwukołn. sr. 80mm L=1,0m zeliwo sferoidalneopeksydowane, zasuwa kołn. sr. 80mm z obudowa tel. - płyta podkładowa do zasuw, pod kolano stopowe i skrzynke uliczna, - skrzynka uliczna z zeliwa szarego otulina ułatwiajaca rozsaczanie wody w gruncie | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.36 | KNNR 0004 1011-0100 | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 63mm - za pomoca kształtek elektrooporowych - trójnik redukcyjny 63/40 | złacze | 20 | 1 |  | 0
1.37 | KNNR 0004 1011-0100 | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 63 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych - redukcja 63/40mm | złacze | 10 | 1 |  | 0
1.38 | KNNR 0004 1011-0100 | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 40mm - za pomoca kształtek elektrooporowych - mufa | złacze | 47 | 1 |  | 0
1.39 | KNNR 0004 1011-0100 | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 40mm - za pomoca kształtek elektrooporowych - kolano | złacze | 62 | 1 |  | 0
1.40 | Analiza własna | Montaz studni wodomierzowej o srednicy 1000mm | kpl | 2 | 1 |  | 0
1.41 | KNNR 0004 1411-0300 | Podłoza pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem - obsypka z materiałów sypkich o grubosci 20 cm. | m3 | 188.7 | 1 |  | 0
1.42 | Analiza własna | Podwieszenie wodociagu, gazociagu, kabli energetycznych i teletechnicznych na okres prowadzenia robót wg projektu | szt. | 95 | 1 |  | 0
1.43 | KNR 0219 0306-0500 | Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe pe o srednicach nominalnych 110 mm - dwudzielna | m | 188 | 1 |  | 0
1.44 | KNR 0219 0306-0500 | Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe pe o srednicach nominalnych 110 mm | m | 2 | 1 |  | 0
1.45 | KNR 0219 0306-0600 | Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe pe o srednicach nominalnych 125 mm (wacetobłpzitb( | m | 58.5 | 1 |  | 0
1.46 | KNR 0219 0306-0800 | Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe pe o srednicach nominalnych 160 mm | m | 7 | 1 |  | 0
1.47 | KNR 0219 0306-1100 | Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe pe o srednicach nominalnych 225 mm | m | 13.5 | 1 |  | 0
1.48 | KNNR 0004 1606-0100 | Próba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o srednicy do 110 mm | próba | 10 | 1 |  | 0
1.49 | KNNR 0004 1611-0100 | Dezynfekcja rurociagów sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 10 | 1 |  | 0
1.50 | KNNR 0004 1612-0100 | Jednokrotne płukanie sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 10 | 1 |  | 0
1.51 | KNR 0219 0219-0100 | Oznakowanie trasy wodociagu ułozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego | m | 1885.5 | 1 |  | 0
1.52 | KNNR 0001 0214-0200 | Analogia - Zasypanie wykopów fundamentowych podłuznych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kw/75km.zageszczanie spycharkami grub.30 cm,grunt III, IV - Analogia - zasypanie wykopów kruszywen z dowozem - wymiana gruntu | m3 | 840 | 1 |  | 0
1.53 | KNNR 0001 0211-0200 | Analogia - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi,o pojemnosci łyzki 0,25 m3,w gruncie kategorii III, IV - zasypywanie mechaniczne wykopów z dowozem | m3 | 725.9 | 1 |  | 0
1.54 | KNNR 0001 0317-0100 | Zasypywanie wykopów ze skarpami w gruntach kategorii I, III,z przerzutem na odległoss do 3 m, z zageszczeniem | m3 | 311.1 | 1 |  | 0
1.55 | Analiza własna | Przełaczenie istniejacego przyłacza | szt. | 18 | 1 |  | 0
1.56 | KNR 0219 0217-0600 | Przejscie wodoc.przez przeszk. bud. przejsc.przez sciane z bet. zwir. o grub. do 50 cm dla przyłacza gazow.o sredn. nom.do 65 mm w tulei z rury stal.o sredn.100 mm. | przejscie | 27 | 1 |  | 0
1.57 | KNNR 0004 0140-0100 | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o srednicy nominalnej 15 mm | kpl | 31 | 1 |  | 0
1.58 | Analiza własna | Konsola wodomierzowa dn 15 | kpl | 31 | 1 |  | 0
1.59 | KNNR 0004 0123-0102 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejss do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociagach z polietylenu, o srednicy nominalnej 32 mm - zawory zaporowe | kpl | 31 | 1 |  | 0
1.60 | KNNR 0004 0132-0310 | Analogia - Zawory antyskazeniowe EA instalacji wodociagowych z rur z polietylenu, o srednicy nominalnej 25 mm | szt. | 31 | 1 |  | 0
1.61 | KNNR 0004 0132-0302 | Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z polietylenu, o srednicy nominalnej 25 mm | szt. | 62 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: 2; [2]: Element; [3]: Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni CPV 45231300-8; [6]: 1 | 0
2.1 | Analiza własna | Ciecie nawierzchni asfaltowej | m | 170 | 1 |  | 0
2.2 | KNR 0231 0803-0300 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubosci 3 cm | m2 | 215 | 1 |  | 0
2.3 | KNR 0231 0803-0400 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kazdy dalszy 1 cm Krotnoss: 5,0000 | m2 | 215 | 5 |  | 0
2.4 | KNR 0231 0802-0700 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm | m2 | 215 | 1 |  | 0
2.5 | KNR 0231 0802-0800 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,za kazdy dalszy 1 cm Krotnoss: 20,0000 | m2 | 215 | 20 |  | 0
2.6 | KNR 0401 0108-1100 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległoss do 1 km | m3 | 17.2 | 1 |  | 0
2.7 | KNR 0401 0108-1200 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na kazdy nastepny 1 km | m3 | 17.2 | 1 |  | 0
2.8 | Analiza własna | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku | m3 | 17.2 | 1 |  | 0
2.9 | KNNR 0006 0113-0200 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,gruboss warstwy po zageszczeniu 20 cm | m2 | 80 | 1 |  | 0
2.10 | KNNR 0006 0113-0600 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,gruboss warstwy po zageszczeniu 15 cm | m2 | 80 | 1 |  | 0
2.11 | KNNR 0006 0308-0101 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych beton asfaltowy, warstwa wiazaca,gruboss warstwy po zageszczeniu 4 cm.transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 tt | m2 | 80 | 1 |  | 0
2.12 | KNNR 0006 0309-0201 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa scieralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm.transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t | m2 | 80 | 1 |  | 0
2.13 | KNR 0231 0805-0300 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej | m2 | 645 | 1 |  | 0
2.14 | KNR 0231 0114-0500 | Podbudowy z kruszywa łamanego, frakcja 0-31,5mm, warstwa zasadnicza, gruboss warstwy po zageszczeniu 15 cm | m2 | 185 | 1 |  | 0
2.15 | KNR 0231 0114-0600 | Podbudowy z kruszywa łamanego, frakcja 0-31,5mm, warstwa zasadnicza, dopłata za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm Krotnoss: 5,0000 | m2 | 185 | 5 |  | 0
2.16 | KNNR 0006 0502-0300 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - 90% kostki z odzysku | m2 | 185 | 1 |  | 0
2.17 | KNNR 0006 0113-0200 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,gruboss warstwy po zageszczeniu 20 cm | m2 | 220 | 1 |  | 0
2.18 | KNNR 0006 0113-0600 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,gruboss warstwy po zageszczeniu 15 cm | m2 | 220 | 1 |  | 0
2.19 | KNNR 0006 0204-0300 | Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,gruboss warstwy po uwałowaniu 20 cm - odtworzenie drogi zwirowej | m2 | 220 | 1 |  | 0
2.20 | KNNR 0006 0204-0600 | Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,gruboss warstwy po uwałowaniu 15 cm - odtworzenie drogi zwirowej | m2 | 220 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: RAZEM BRANŻA SANITARNA (sieć wodociągowa) [NETTO] | 0
[1]: PODATEK VAT 23% | 0
[1]: RAZEM BRANŻA SANITARNA (sieć wodociągowa) [BRUTTO] | 0
słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
UWAGA: W kosztorysach ofertowych zadania podana w kolumnie nr 6 -"krotność" ma jedynie charakter informacyjny. Cena jednostkowa (kolumna nr 7) winna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania poszczególnych pozycji przedmiarowych (kolumna nr 5) wraz z uwzględnieniem krotności ich wykonania (kolumna nr 6) Wartość netto należy wyliczyć jako iloczyn ilości i ceny jednostkowej (kolumna nr 8 = kolumna nr 5 x kolumna nr 7).
................................................................. podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
……………………………………………… miejscowość i data

## branża teletechniczna
K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y IV
BRANŻA TELETECHNICZNA
„Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami przebudowy”
Numer | Podstawa (nr specyfikacji) | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa | Wartość robót
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8 = 5 x 7]
1 | Element | Przebudowa napowietrznej sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.
1.1 | D.01.03.03 | Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych drewnianych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa - 7·m, kategoria gruntu III | szt | 1 | 1 |  | 0
1.2 | D.01.03.03 | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych bez belek ustojowych w terenie płaskim, długość słupa - 7·m, kategoria gruntu III | szt | 3 | 1 |  | 0
1.3 | D.01.03.03 | Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, wspornik końcowy | szt | 4 | 1 |  | 0
1.4 | D.01.03.03 | Montaż puszki słupowej | szt | 1 | 1 |  | 0
1.5 | D.01.03.03 | Montaż skrzynki słupowej | szt | 1 | 1 |  | 0
1.6 |  | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3·m | szt | 1 | 1 |  | 0
1.7 |  | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości | szt | 1 | 1 |  | 0
1.8 | D.01.03.04 | Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych kabli wypełnionych ułożonych w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 100 parach | złącze | 1 | 1 |  | 0
1.9 | D.01.03.04 | Wykonanie przełączeń w otwartym złączu kablowym, połączenie proste łącznikiem pojedynczym | szt | 20 | 1 |  | 0
1.10 | D.01.03.04 | Wprowadzenie do złącza dodatkowego kabla o średnicy do 30 mm | szt | 1 | 1 |  | 0
1.11 | D.01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii I-II, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu | km | 0.002 | 1 |  | 0
1.12 | D.01.03.04 | Wprowadzenie kabla na słup | m | 10 | 1 |  | 0
1.13 | D.01.03.04 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny | m | 6 | 1 |  | 0
1.14 | D.01.03.04 | Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków | szt | 1 | 1 |  | 0
1.15 | D.01.03.03 | Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm | m | 124 | 1 |  | 0
1.16 | D.01.03.03 | Przełożenie istniejących przyłączy aboneckich nadziemnych na nowe słupy | m | 130 | 1 |  | 0
1.17 | D.01.03.03 | Właczanie obwodów w skrzynce kablowej , skrzynka słupowa | obwód | 6 | 1 |  | 0
1.18 | D.01.03.04 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 | odcinek | 1 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: 2; [2]: Element; [3]: Demontaż przebudowanej sieci telekomunikacyjnej | 0
2.1 | D.01.03.03 | Zdemontowanie słupów pojedynczych bez szczudeł w terenie płaskim, długość 6·m, grunt kategorii III | szt | 2 | 1 |  | 0
2.2 | D.01.03.03 | Zdemontowanie podpór bez szczudeł w terenie płaskim, narożnych, grunt kategorii III | szt | 1 | 1 |  | 0
2.3 | D.01.03.03 | Zdemontowanie słupów pojedynczych ze szczudłami żelbetowymi bez ustoju w terenie płaskim, długość 6·m, grunt kategorii III | szt | 2 | 1 |  | 0
2.4 |  | Demontaż kabli nadziemnych na podbudowie słupowej,kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm analogia | m | 295 | 0.5 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: 3; [2]: Element; [3]: Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange | 0
3.1 | D.01.03.04 | Wymiana i regulacja ramy studni 600x1000 | szt | 2 | 1 |  | 0
3.2 | D.01.03.04 | Wymiana i regulacja ramy studni 500x1000 | szt | 6 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: 4; [2]: Element; [3]: Zabezpieczenie sieci Netia | 0
4.1 | D.01.03.04 | Wymiana i regulacja ramy ramy studni 600x1000 | szt | 2 | 1 |  | 0
4.2 | D.01.03.04 | Wymiana i regulacja ramy studni 500x1000 | szt | 2 | 1 |  | 0
4.3 | D.01.01.04 | Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 500x500 | szt | 7 | 1 |  | 0
4.4 |  | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SK0-2, studnia prefabrykowana | szt | 1 | 1 |  | 0
4.5 |  | Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych, typ SKR-1, grunt kategorii III | szt | 1 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: RAZEM BRANŻA TELETECHNICZNA [NETTO] | 0
[1]: PODATEK VAT 23% | 0
[1]: RAZEM BRANŻA TELETECHNICZNA [BRUTTO] | 0
słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
UWAGA: W kosztorysach ofertowych zadania podana w kolumnie nr 6 -"krotność" ma jedynie charakter informacyjny. Cena jednostkowa (kolumna nr 7) winna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania poszczególnych pozycji przedmiarowych (kolumna nr 5) wraz z uwzględnieniem krotności ich wykonania (kolumna nr 6) Wartość netto należy wyliczyć jako iloczyn ilości i ceny jednostkowej (kolumna nr 8 = kolumna nr 5 x kolumna nr 7).
................................................................. podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
……………………………………………… miejscowość i data