## TES
Zamawiający: POWIAT CIESZYŃSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU CIESZYŃSKIEGO UL. BOBRECKA 29, 43-400 CIESZYN
Nazwa zadania:
„Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami przebudowy”
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
L.p. | Z A K R E S R Z E C Z O W Y - G Ł Ó W N E K A T E G O R I E | W A R T O Ś Ć N E T T O [ZŁ]
1 | 2 | 3
I | BRANŻA DROGOWA | 0
II | BRANŻA SANITARNA - kanalizacja sanitarna | 0
III | BRANŻA SANITARNA - sieć wodociągowa | 0
IV | BRANŻA TELETECHNICZNA | 0
KOSZTORYS OFERTOWY RAZEM (części I+II+III+IV) netto: |  | 0
PODATEK VAT 23 % |  | 0
KOSZTORYS OFERTOWY RAZEM BRUTTO: |  | 0
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… słownie złotych
. .................................................................. podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
……………………………………………… miejscowość i data
................................................................... podpis i pieczęć osoby / osó uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

## branża drogowa
K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y I
BRANŻA DROGOWA
„Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami przebudowy”
Numer | Podstawa (nr specyfikacji) | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa | Wartość robót
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8 = 5 x 7]
KOSZTY KWALIFIKOWANE
1 | Element | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.7 | 1 |  | 0
1.2 | D-01.02.01 | Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych, rozebranie nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni do 3,0·m2 wraz z odwozem i utylizacją | m2 | 14 | 1 |  | 0
1.3 | D-01.02.01 | Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubość cięcia 5·cm - wcinki | m | 24 | 1 |  | 0
1.4 | D-01.02.01 | Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubość cięcia 5·cm (nakład na 10cm) | m | 34 | 2 |  | 0
1.5 | D-05.05.01 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 4 cm - wcinki | m2 | 96 | 1 |  | 0
1.6 | D-05.05.01 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 6 cm (nakład na 14 cm) - jezdnia | m2 | 4250 | 2.333 |  | 0
1.7 | D-01.02.01 | Analogia. Wywóz samochodami samowyładowczymi, na odległość 1 km (nakład na 19km). Wyminusowanie ścinki z frezowania. Materiał do zabudowania w poboczach. | m3 | 34.5 | -19 |  | 0
1.8 | D-05.05.01 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 6 cm (nakład na 10 cm) - zjazdy | m2 | 368 | 1.666 |  | 0
1.9 | D-01.02.01 | Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50*50*7cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1281 | 1 |  | 0
1.10 | D-01.02.01 | Analogia. Rozebranie nawierzchni z płyt azurowych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 15 | 1 |  | 0
1.11 | D-01.02.01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 301 | 1 |  | 0
1.12 | D-01.02.01 | Analogia.Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ściek przykrawęznikowy | m2 | 18 | 1 |  | 0
1.13 | D-01.02.01 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie, kostka 14·cm | m2 | 10 | 1 |  | 0
1.14 | D-01.02.01 | Analogia. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej "trylinka", na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie, kostka 15·cm | m2 | 110 | 1 |  | 0
1.15 | D-01.02.01 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie - jezdnia (nakład na 20cm) | m2 | 4310 | 1.333 |  | 0
1.16 | D-01.02.01 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie | m2 | 858 | 1 |  | 0
1.17 | D-01.02.01 | Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1439 | 1 |  | 0
1.18 | D-01.02.01 | Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej | m | 1116 | 1 |  | 0
1.19 | D-01.02.01 | Rozebranie ław pod krawężniki i ściek, ławy z betonu | m3 | 87.06 | 1 |  | 0
1.20 | SST-01.00 | Analogia. Demontaż studni betonowej o średnicy 600·mm | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.21 | SST-01.00 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 500·mm z osadnikiem i syfonem | kpl | 26 | 1 |  | 0
1.22 | SST-01.00 | Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową, rurociągi betonowe, Dn 150 i200·mm - przykanaliki | m | 85 | 1 |  | 0
1.23 | SST-01.00 | Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową, rurociągi betonowe, Dn·300·mm | m | 296 | 1 |  | 0
1.24 | SST-01.00 | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, studnie z kręgów betonowych o średnicach 1000·mm o głębokości 3·m | kpl | 5 | 1 |  | 0
1.25 | SST-01.00 | Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - rozebranie studni 0,7*0,7*2,5m | m3 | 0.7 | 1 |  | 0
1.26 | SST-01.00 | Rozbiórka studni tworzywowej osadnikowej fi2000 (H=3,0m) wraz z odwozem i utylizacją rozebranych elementów. | szt | 1 | 1 |  | 0
1.27 | D-01.02.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją (naklad na 20km) | m3 | 1177 | 20 |  | 0
1.28 | D-01.02.01 | Wywiezienie kruszywa z rozbiórki do ponownej zabudowy na odkład, przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę | m3 | 107.74 | 1 |  | 0
1.29 | SST-01.00 | Zamulenie ist. kanału fi1000 piaskiem z zaczynem cementowym. | mb | 32 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
2 | Element | WYCINKA DRZEW
2.1 | D-09.02.01 | Kalkulacja indywidualna. Przeprowadzenie oględzin drzew i krzewów przeznaczonych do wycięcia pod kątem występowania miejsc lęgowych ptaków, bezpośrednio przed rozpoczęciem wycinki, przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę ornitologiczną. Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej oraz sporządzenie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazóww stosunku do gatunków chronionych | kpl | 1 | 1 |  | 0
2.2 | D-09.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·36-45·cm | szt | 1 | 1 |  | 0
2.3 | D-09.02.01 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużyce (nakład na 5km) | m3 | 0.48 | 2.5 |  | 0
2.4 | D-09.02.01 | Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie(nakład na 5km) | mp | 2 | 2.5 |  | 0
2.5 | D-09.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 36-45·cm | szt | 1 | 1 |  | 0
2.6 | D-09.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35·cm | szt | 1 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
3 | Element | ROBOTY ZIEMNE
3.1 | D-02.01.01 D-02.02.01 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 1,20·m3, grunt kategorii III, 90% mechanicznie | m3 | 5488.22 | 1 |  | 0
3.2 | D-02.01.01 D-02.02.01 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu III, 10% ręcznie | m3 | 609.8 | 1 |  | 0
3.3 | D-02.01.01 D-02.02.01 | Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, na odległość 1 km wraz z utylizacją (nakład na 10km) | m3 | 6098.02 | 10 |  | 0
3.4 | D-02.01.01 D-02.02.01 | Analogia. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III - dowóz kruszywa z rozbiórki - zasypanie wykopów po rozebranych elementach | m3 | 107.74 | 1 |  | 0
3.5 | D-02.01.01 D-02.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - zasypanie wykopów kruszywem z rozbiórki | m3 | 107.74 | 1 |  | 0
3.6 | D-02.01.01 D-02.03.01 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, kruszywo z rozbiórki | m3 | 107.74 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
4 | Element | JEZDNIA
4.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 4807 | 1 |  | 0
4.2 | D-04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 30·cm, z gruntofrezarką- analogia- warrstwa ulepszonego podłoża - betonu popiołowego Rm> 5,0 MPa (nakład na 25cm) | m2 | 4807 | 0.833 |  | 0
4.3 | D-04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25·kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 30·cm, z gruntofrezarką- analogia- warrstwa mrozoochronna - betonu popiołowego Rm>2,5MPa (nakład na 22cm) | m2 | 4807 | 0.7333 |  | 0
4.4 | D-04.02.01 D-04.03.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 4527 | 1 |  | 0
4.5 | D-04.02.01 D-04.03.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna 0/31,5 po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 7cm) | m2 | 4200 | 0.7 |  | 0
4.6 | D-04.04.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 4200 | 1 |  | 0
4.7 | D-05.01.01 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa 0/22, warstwa po zagęszczeniu 8·cm, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15·t (nakład na 9cm) | m2 | 4200 | 1.125 |  | 0
4.8 | D-05.04.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 4200 | 1 |  | 0
4.9 | D-05.02.01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), asfalt modyfikowany, warstwa wiążąca 0/16, grubość po zagęszczeniu 5·cm | m2 | 4200 | 1 |  | 0
4.10 | D-05.04.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 4200 | 1 |  | 0
4.11 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa ścieralna 0/11, grubości po zagęszczeniu 4·cm | m2 | 4200 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
5 | Element | JEZDNIA - nawiązania do stanu istniejącego (wcinki)
5.1 | D-05.04.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 140 | 1 |  | 0
5.2 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa ścieralna 0/11, grubości po zagęszczeniu 4·cm | m2 | 140 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
6 | Element | CHODNIK - nawierzchnia betonowa kostka brukowa
6.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 1477 | 1 |  | 0
6.2 | D-04.02.01 D-04.03.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 22cm) | m2 | 1477 | 1.47 |  | 0
6.3 | D-04.02.01 D-04.03.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 7cm) | m2 | 1477 | 0.7 |  | 0
6.4 | D-05.09.01 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka zaprawa cementowo-piaskowa M10 z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - typ "prostokąt" | m2 | 1460.2 | 1 |  | 0
6.5 | D-05.09.01 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka zaprawa cementowo-piaskowa M10 z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka integracyna prostokątna, 10x20cm, kolor żółty | m2 | 16.8 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
7 | Element | POBOCZA - nawierzchnia destrukt asfaltowy + grys
7.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 285 | 1 |  | 0
7.2 | D-04.02.01 D-04.03.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 20cm) | m2 | 285 | 1.333 |  | 0
7.3 | D-05.04.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 285 | 1 |  | 0
7.4 | D-05.06.01 D-05.08.01 | Analogia - Podbudowy z destruktu asfaltowego warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - materiał pozyskany z frezowania ul. Stalmacha w Skoczowie | m2 | 285 | 1 |  | 0
7.5 | D-05.07.01 | Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, kruszywo naturalne frakcji 12-16, kruszywo w ilości 13·dm3/m2 | m2 | 285 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
8 | Element | ZJAZD TYP 1 (indywidualny) - nawierzchnia betonowa kostka brukowa
8.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 261 | 1 |  | 0
8.2 | D-04.02.01 D-04.03.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 33cm) | m2 | 261 | 2.2 |  | 0
8.3 | D-04.02.01 D-04.03.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 7cm) | m2 | 261 | 0.7 |  | 0
8.4 | D-05.09.01 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, układane na zaprawie cementowej M10 z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka typ "prostokąt" kolor bordo | m2 | 261 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
9 | Element | ZJAZD TYP 2 (publiczny) - nawierzchnia beton asfaltowy
9.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 225 | 1 |  | 0
9.2 | D-04.02.01 D-04.03.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 43cm) | m2 | 225 | 2.86 |  | 0
9.3 | D-04.02.01 D-04.03.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna 0/31,5 po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 7cm) | m2 | 225 | 0.7 |  | 0
9.4 | D-05.04.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 225 | 1 |  | 0
9.5 | D-05.02.01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), asfalt modyfikowany, warstwa wiążąca 0/16, grubość po zagęszczeniu 5·cm (nakład na 8cm) | m2 | 225 | 1.6 |  | 0
9.6 | D-05.04.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 225 | 1 |  | 0
9.7 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa ścieralna 0/11, grubości po zagęszczeniu 4·cm | m2 | 225 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
10 | Element | ZJAZD TYP 3 (publiczny) - nawierzchnia betonowa kostka brukowa
10.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 146 | 1 |  | 0
10.2 | D-04.02.01 D-04.03.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 43cm) | m2 | 146 | 2.86 |  | 0
10.3 | D-04.02.01 D-04.03.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 7cm) | m2 | 146 | 0.7 |  | 0
10.4 | D-05.09.01 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, układane na zaprawie cementowej M10 z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka typ "prostokąt" kolor bordo | m2 | 146 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
11 | Element | ELEMENTY DROGOWE
11.1 | D-06.01.01 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław z oporem, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (wg. dokumentacji projektowej) | m | 965 | 1 |  | 0
11.2 | D-06.01.01 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław z oporem, betonowe najazdowe 15x22·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (wg. dokumentacji projektowej) | m | 507 | 1 |  | 0
11.3 | D-06.02.01 | Analogia. Krawężniki wraz z wykonaniem ław, kamienne najazdowe 15x22·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (wg. dokumentacji projektowej) | m | 34 | 1 |  | 0
11.4 | D-06.02.01 | Analogia. Płyty kamienne wraz z wykonaniem ław, o wym 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (wg. dokumentacji projektowej) | m | 24 | 1 |  | 0
11.5 | D-06.03.01 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową | m | 522 | 1 |  | 0
11.6 | D-06.03.01 | Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła, beton C12/15, 0,035m3/mb | m3 | 18.27 | 1 |  | 0
11.7 | D-06.04.01 | Analogia-Ścieki uliczne z kostki betonowej gr.8 cm cm, na podsypce cementowo- piaskowej | m | 436 | 1 |  | 0
11.8 | D-06.04.01 | Ławy pod ściek uliczny z betonu C12/15, 0,046m3/mb | m3 | 20.06 | 1 |  | 0
11.9 | D-10.01.01 | Analogia - wykonanie palisady betonowej 18x12 cm, wysokość elementu 0,8m | mb | 55 | 1 |  | 0
11.10 | D-10.01.01 | Ława pod palisadę transport betonu taczkami, japonkami, bet. C20/25 wg.projektu | m3 | 15.2 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
12 | Element | KANALIZACJA DESZCZOWA
12.1 | SST-01.00 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, właz żeliwny dla studni KD | szt | 10 | 1 |  | 0
12.2 | SST-02.01 | Analogia - Osadzenie włazu żeliwnego śr. 600mm kl. D400, samopoziomujący, na 2 sztukach pierścieni wyrównawczych. Studnia KD zlokalizowane w jezdni. | szt | 10 | 1 |  | 0
12.3 | D-03.02.01 | Korytko systemowe z rusztem żeliwnym klasy D400 wraz z wykonaniem ławy betonowej, wg. dokumentacji projektowej | mb | 6 | 1 |  | 0
12.4 | D-03.02.01 | Osadnik systemowy z rusztem żeliwnym klasy D400 wraz z wykonaniem ławy betonowej, wg. dokumentacji projektowej | mb | 1 | 1 |  | 0
12.5 | SST-02.01 | Kanały z rur typu PVC SN8 łączone na wcisk, Fi·200·mm - przykanaliki | m | 137 | 1 |  | 0
12.6 | SST-02.01 | Kanały z rur typu strukturalne dwuwarstwowe PP SN10 łączone na wcisk, Fi·315·mm | m | 48 | 1 |  | 0
12.7 | SST-02.01 | Kanały z rur typu strukturalne dwuwarstwowe PP SN10 łączone na wcisk, Fi·400·mm | m | 6 | 1 |  | 0
12.8 | SST-02.01 | Analogia. Kanały z rur typu strukturalne dwuwarstwowe PP SN10 łączone na wcisk, Fi·1000·mm | m | 292 | 1 |  | 0
12.9 | SST-02.01 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm - piasek | m2 | 720.2 | 1 |  | 0
12.10 | SST-02.01 | Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie kanałów piaskiem 30 cm ponad rurę | m3 | 595.6 | 1 |  | 0
12.11 | SST-02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu - wpusty prostokatne uliczne wraz z wykonaniem obsypki piaskowej | szt | 31 | 1 |  | 0
12.12 | SST-02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi·500·mm, bez osadnika i syfonu wraz z wykonaniem obsypki piaskowej | szt | 3 | 1 |  | 0
12.13 | SST-02.01 | Analogia. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·600·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym, właz klasy D400 wraz z wykonaniem obsypki piaskowej. Zabudowa studni na ist. kanale wraz z jego rozbiórką. | szt | 2 | 1 |  | 0
12.14 | SST-02.01 | Analogia. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·600·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości | 0.5 m | 2 | -1 |  | 0
12.15 | SST-02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym, właz klasy D400 wraz z wykonaniem obsypki piaskowej. Zabudowa studni na ist. kanale wraz z jego rozbiórką. | szt | 4 | 1 |  | 0
12.16 | SST-02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym, właz klasy D400 wraz z wykonaniem obsypki piaskowej. | szt | 2 | 1 |  | 0
12.17 | SST-02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości | 0.5 m | 2 | -1 |  | 0
12.18 | SST-02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym, właz klasy D400 wraz z wykonaniem obsypki piaskowej. | szt | 11 | 1 |  | 0
12.19 | SST-02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm osadnikowa (wysokość części osadnikowej 1m), głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym, właz klasy D400 wraz z wykonaniem obsypki piaskowej. | szt | 1 | 1 |  | 0
12.20 | SST-02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości | 0.5 m | 1 | 4 |  | 0
12.21 | SST-02.01 | Analogia. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·2000·mm osadnikowa (wysokość części osadnikowej 1m), głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym, właz klasy D400 wraz z wykonaniem obsypki piaskowej. | szt | 1 | 1 |  | 0
12.22 | SST-02.01 | Analogia. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·2000·mm osadnikowa (wysokość części osadnikowej 0,5m), głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym, właz klasy D400 wraz z wykonaniem obsypki piaskowej. | szt | 1 | 1 |  | 0
12.23 | SST-02.01 | Analogia. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·2000·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości | 0.5 m | 1 | 3 |  | 0
12.24 | SST-02.01 | Podstawa studni betonowa z kinetą, bet. B25 - studnie zabudowywane na ist. kanale. | m3 | 8.21 | 1 |  | 0
12.25 | SST-02.01 | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, właz żeliwny dla studni KD, KS zlokalizowanych w jezdni | szt | 13 | 1 |  | 0
12.26 | SST-01.00 | Rozbiórka i wymiana zwieńczenia studni w postaci pierścienia odciążającego i pokrywy betonowej studni. Wywóż i utylizacja gruzu. Zakup, transport i zabudowa nowych elementów. Studnie KD, KS zlokalizowane w jezdni | szt | 13 | 1 |  | 0
12.27 | SST-02.01 | Analogia - Osadzenie włazu żeliwnego śr. 600mm kl. D400, samopoziomujący, na 2 sztukach pierścieni wyrównawczych. Studnie KD, KS zlokalizowane w jezdni. | szt | 13 | 1 |  | 0
12.28 | SST-02.01 | Zakup i dowóz kruszywa łamanego 0/63. Zasypanie wykopów po kanalizacji i przykanalikach. | m3 | 420.8 | 1 |  | 0
12.29 | SST-02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - zasypanie wykopów kruszywem 0/63 | m3 | 420.8 | 1 |  | 0
12.30 | SST-02.01 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, kruszywo 0/63 | m3 | 420.8 | 1 |  | 0
12.31 | SST-02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm | m | 137 | 1 |  | 0
12.32 | SST-02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·300·mm | m | 48 | 1 |  | 0
12.33 | SST-02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·400·mm | m | 6 | 1 |  | 0
12.34 | SST-02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·1000·mm | m | 292 | 1 |  | 0
12.35 | Kalkulacja własna (indywidualna) | Kalkulacja własna. Inspekcja TV kanałów (Kontrola CCTV) – uwzględniająca spadki, wykonana zgodnie z PN-EN 13508-2 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych, część 2: System kodowania inspekcji wizualnej. | m | 483 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
13 | Element | ZABEZPIECZENIE IST. SIECI ENERGETYCZNEJ
13.1 | D-08.01.01 | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III | m3 | 20.2 | 1 |  | 0
13.2 | D-08.01.01 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm | m2 | 33.6 | 1 |  | 0
13.3 | D-08.01.01 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych, rura gładka Fi 110 mm A PS | m | 56 | 1 |  | 0
13.4 | D-08.01.01 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu III - odwóz gruntu | m3 | 20.2 | 1 |  | 0
13.5 | D-08.01.01 | Odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t na nakład na 9 km wraz z utylizacją | m3 | 20.2 | 1 |  | 0
13.6 | D-08.01.01 | Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie kanałów piaskiem 20 cm ponad rurę | m3 | 14.3 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
14 | Element | WYMIANA SIECI GAZOWEJ W ŚLADZIE REMONTOWANEJ/PRZEBUDOWYWANEJ JEZDNI
14.1 | G-01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III | m3 | 47.22 | 1 |  | 0
14.2 | G-01.01 | Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III | m3 | 1.8 | 1 |  | 0
14.3 | G-01.01 | Analogia. Montaż rurociagów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 25 mm montowanych z rur w zwojach PE100RC SDR11 wraz z przewodem lokalizacyjnym | m | 32 | 1 |  | 0
14.4 | G-01.01 | Analogia. Montaż rurociagów z rur polietylenowych o średnicy nominalnej 63 mm montowanych z rur w zwojach PE100RC SDR11 wraz z przewodem lokalizacyjnym | m | 55 | 1 |  | 0
14.5 | G-01.01 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm - podsypa | m2 | 15.66 | 1 |  | 0
14.6 | G-01.01 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm - obsypka | m2 | 19.58 | 1 |  | 0
14.7 | G-01.01 | Analogia - Przejście PE/stal fi 25/20 | kpl | 1 | 1 |  | 0
14.8 | G-01.01 | Analogia - Przejście PE/stal fi 50/40 | kpl | 1 | 1 |  | 0
14.9 | G-01.01 | Analogia - Przejście PE/stal fi 63/50 | kpl | 9 | 1 |  | 0
14.10 | G-01.01 | Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·25 mm - mufy | złącze | 6 | 1 |  | 0
14.11 | G-01.01 | Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn·63 mm - mufy | złącze | 6 | 1 |  | 0
14.12 | G-01.01 | Analogia. Połączenia rur polietylenowych o średnicach nominalnych 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych pe - trójnika 63/63/63 | złącze | 1 | 1 |  | 0
14.13 | G-01.01 | Rury ochronne (osłonowe), Fi·90 mm, PE | m | 73 | 1 |  | 0
14.14 | G-01.01 | Montaż aparatury kontrolno pomiarowej | kpl | 7 | 1 |  | 0
14.15 | G-01.01 | Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0.6 MPa, do Dn·65 mm | m | 87 | 1 |  | 0
14.16 | G-01.01 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 87 | 1 |  | 0
14.17 | G-01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt kategorii III - zasypanie mechaniczne wykopów | m3 | 11.02 | 1 |  | 0
14.18 | G-01.01 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m | m3 | 2.76 | 1 |  | 0
14.19 | G-01.01 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW - odwóz nadmiaru gruntu | m3 | 35.24 | 1 |  | 0
14.20 | G-01.01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II, samochód do 5·t (nakład na 9km) | m3 | 35.24 | 9 |  | 0
14.21 | G-01.01 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej, tyczenie gazociągu | kpl | 1 | 1 |  | 0
14.22 | G-01.01 | Opłata za przyłączenie wykonanego gazociągu | kpl | 7 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
15 | Element | NAWIERZCHNI NA BAZIE ŻYWIC EPOKSYDOWO POLIURETANOWYCH
15.1 | D-12.01.01 | Czyszczenie szlifierkami i strumieniowo - ścierne strumieniowo - ścierne powierzchnia pozioma | m2 | 12 | 1 |  | 0
15.2 | D-12.01.01 | Gruntowanie podłoży podłoże betonowe - roztwór asfaltowy do gruntowania | m2 | 12 | 1 |  | 0
15.3 | D-12.01.01 | Wykonanie powłok z żywic sztucznych powierzchnie - otwarta przestrzeń warstw - 3 | m2 | 12 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
16 | Element | REGULACJA I WYMIANA WŁAZÓW URZADZEŃ PODZIEMNYCH
16.1 | D-07.01.01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe | szt | 4 | 1 |  | 0
16.2 | D-07.01.01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe | szt | 5 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
17 | Element | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
17.1 | D-05.09.01 | Analogia. Przebrukowanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, dowiązanie wysokościowe ist. chodników do stanu projektowanego | m2 | 63 | 1 |  | 0
17.2 | D-09.01.01 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III - dowóz humusu | m3 | 37.5 | 1 |  | 0
17.3 | D-09.01.01 | Materiał - humus | m3 | 37.5 | 1 |  | 0
17.4 | D-09.01.01 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t (nakład na 9km) - humus | m3 | 37.5 | 18 |  | 0
17.5 | D-09.01.01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem - humus | m3 | 37.5 | 1 |  | 0
17.6 | D-09.01.01 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV | m2 | 375 | 1 |  | 0
17.7 | D-09.01.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu IV | m2 | 375 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
18 | Element | Oznakowanie pionowe
18.1 | D-01.02.01 | Analogia-Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie | szt | 57 | 1 |  | 0
18.2 | D-01.02.01 | Analogia - Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70 mm - rozbiórka | szt | 47 | 1 |  | 0
18.3 | D-11.03.01 | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm - długość pow. 3m | szt | 62 | 1.5 |  | 0
18.4 | D-11.03.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0.3·m2, typ średni (zgodnie z załączonym projektem) | szt | 59 | 1 |  | 0
18.5 | D-11.03.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3·m2 (zgodnie z załączonym projektem) | szt | 5 | 1 |  | 0
18.6 | D-11.03.01 | Analogia - Przymocowanie tablic znaków drogowych, drogowskazy jednoramienne, powierzchnia ponad 0,3·m2 - typ E, typ T (zgodnie z załaczonym projektem) | szt | 5 | 1 |  | 0
18.7 | D-13.01.01 | Zakup i montaż zestawu znaku aktywnego D-6 obustronnego + oświetlenie ulicy z zasilaniem solarno-wiatrowym, montowany na wysiegniku do 7m wg. dokumentacji projektowej. | szt | 1 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
19 | Element | Oznakowanie poziome
19.1 | D-11.02.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie | m2 | 36 | 1 |  | 0
19.2 | D-11.02.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chemoutwardzalną, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie | m2 | 152.5 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
20 | Element | Oznakowanie na czas prowadzenia robót
20.1 | D-11.01.01 | Oznakowanie na czas prowadzenia robót budowlanych - komplet, w tym wszelkie koszty związane z wdrożeniem projektu TOR oraz jego utrzymaniem i likwidacją TOR | kpl | 1 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE | 0
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
1 | Element | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.01 | 1 |  | 0
1.2 | D-01.02.01 | Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubość cięcia 5·cm (nakład na 10cm) | m | 41 | 2 |  | 0
1.3 | D-01.02.01 | Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm (nakład na 10 cm), mechanicznie - odtworzenia po KD | m2 | 50 | 2.5 |  | 0
1.4 | D-01.02.01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 161 | 1 |  | 0
1.5 | D-01.02.01 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie - jezdnia (nakład na 20cm) | m2 | 271 | 1.333 |  | 0
1.6 | D-01.02.01 | Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 12 | 1 |  | 0
1.7 | D-01.02.01 | Rozebranie ław pod krawężniki i ściek, ławy z betonu | m3 | 0.72 | 1 |  | 0
1.8 | D-01.02.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km wraz z utylizacją (naklad na 20km) | m3 | 73 | 20 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
2 | Element | ROBOTY ZIEMNE
2.1 | D-02.01.01 D-02.02.01 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 1,20·m3, grunt kategorii III, 90% mechanicznie | m3 | 171.66 | 1 |  | 0
2.2 | D-02.01.01 D-02.02.01 | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, kategoria gruntu III, 10% ręcznie | m3 | 19.07 | 1 |  | 0
2.3 | D-02.01.01 D-02.02.01 | Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, na odległość 1 km wraz z utylizacją (nakład na 10km) | m3 | 190.73 | 10 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
3 | Element | UTWARDZENIE TERENU TYP 1 - nawierzchnia betonowa kostka brukowa
3.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 125 | 1 |  | 0
3.2 | D-04.02.01 D-04.03.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 22cm) | m2 | 125 | 1.47 |  | 0
3.3 | D-04.02.01 D-04.03.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 7cm) | m2 | 125 | 0.7 |  | 0
3.4 | D-05.09.01 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka zaprawa cementowo-piaskowa M10 z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - typ "prostokąt" | m2 | 125 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
4 | Element | UTWARDZENIE TERENU TYP 2 - nawierzchnia destrukt asfaltowy + grys
4.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 60 | 1 |  | 0
4.2 | D-04.02.01 D-04.03.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 20cm) | m2 | 60 | 1.333 |  | 0
4.3 | D-05.04.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 60 | 1 |  | 0
4.4 | D-05.06.01 D-05.08.01 | Analogia - Podbudowy z destruktu asfaltowego warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - materiał pozyskany z frezowania ul. Stalmacha w Skoczowie | m2 | 60 | 1 |  | 0
4.5 | D-05.07.01 | Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, kruszywo naturalne frakcji 12-16, kruszywo w ilości 13·dm3/m2 | m2 | 60 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
5 | Element | UTWARDZENIE TERENU TYP 3 - nawierzchnia betonowa kostka brukowa
5.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 19 | 1 |  | 0
5.2 | D-04.02.01 D-04.03.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 33cm) | m2 | 19 | 2.2 |  | 0
5.3 | D-04.02.01 D-04.03.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 7cm) | m2 | 19 | 0.7 |  | 0
5.4 | D-05.09.01 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, układane na zaprawie cementowej M10 z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka typ "prostokąt" kolor bordo | m2 | 19 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
6 | Element | ZJAZD TYP 3 (publiczny) - nawierzchnia betonowa kostka brukowa
6.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV | m2 | 17 | 1 |  | 0
6.2 | D-04.02.01 D-04.03.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 43cm) | m2 | 17 | 2.86 |  | 0
6.3 | D-04.02.01 D-04.03.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 7cm) | m2 | 17 | 0.7 |  | 0
6.4 | D-05.09.01 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, układane na zaprawie cementowej M10 z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka typ "prostokąt" kolor bordo | m2 | 17 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
7 | Element | ODTWORZENIE PRZEKOPÓW PO KANALIZACJI DESZCZOWEJ - nawierzchnia beton asfaltowy
7.1 | D-04.02.01 D-04.03.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna 0/63, po zagęszczeniu 15·cm (nakład na 43cm) | m2 | 50 | 2.86 |  | 0
7.2 | D-04.02.01 D-04.03.01 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna 0/31,5 po zagęszczeniu 10·cm (nakład na 7cm) | m2 | 50 | 0.7 |  | 0
7.3 | D-05.04.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 50 | 1 |  | 0
7.4 | D-05.02.01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), asfalt modyfikowany, warstwa wiążąca 0/16, grubość po zagęszczeniu 5·cm (nakład na 8cm) | m2 | 50 | 1.6 |  | 0
7.5 | D-05.04.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,5kg/m2 | m2 | 50 | 1 |  | 0
7.6 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa ścieralna 0/11, grubości po zagęszczeniu 4·cm | m2 | 50 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
8 | Element | ELEMENTY DROGOWE
8.1 | D-06.01.01 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław z oporem, betonowe najazdowe 15x22·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (wg. dokumentacji projektowej) | m | 12 | 1 |  | 0
8.2 | D-06.03.01 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową | m | 30 | 1 |  | 0
8.3 | D-06.03.01 | Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła, beton C12/15, 0,035m3/mb | m3 | 1.05 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
9 | Element | KANALIZACJA DESZCZOWA
9.1 | SST-02.01 | Kanały z rur typu strukturalne dwuwarstwowe PP SN10 łączone na wcisk, Fi·400·mm | m | 10 | 1 |  | 0
9.2 | SST-02.01 | Analogia. Kanały z rur typu strukturalne dwuwarstwowe PP SN10 łączone na wcisk, Fi·1000·mm | m | 12 | 1 |  | 0
9.3 | SST-02.01 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm - piasek | m2 | 34 | 1 |  | 0
9.4 | SST-02.01 | Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie kanałów piaskiem 30 cm ponad rurę | m3 | 27.5 | 1 |  | 0
9.5 | SST-02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym, właz klasy D400 wraz z wykonaniem obsypki piaskowej. | szt | 2 | 1 |  | 0
9.6 | SST-02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, za każde 0,5·m różnicy głębokości | 0.5 m | 2 | -1 |  | 0
9.7 | SST-02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, głębokość 3·m, z pierścieniem odciążającym, właz klasy D400 wraz z wykonaniem obsypki piaskowej. | szt | 1 | 1 |  | 0
9.8 | SST-02.01 | Zakup i dowóz kruszywa łamanego 0/63. Zasypanie wykopów po kanalizacji i przykanalikach. | m3 | 23.1 | 1 |  | 0
9.9 | SST-02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - zasypanie wykopów kruszywem 0/63 | m3 | 23.1 | 1 |  | 0
9.10 | SST-02.01 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, kruszywo 0/63 | m3 | 23.1 | 1 |  | 0
9.11 | SST-02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·400·mm | m | 10 | 1 |  | 0
9.12 | SST-02.01 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·1000·mm | m | 12 | 1 |  | 0
9.13 | Kalkulacja własna (indywidualna) | Kalkulacja własna. Inspekcja TV kanałów (Kontrola CCTV) – uwzględniająca spadki, wykonana zgodnie z PN-EN 13508-2 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych, część 2: System kodowania inspekcji wizualnej. | m | 22 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: RAZEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE | 0
[1]: RAZEM ROBOTY DROGOWE [NETTO] | 0
[1]: PODATEK VAT 23% | 0
[1]: RAZEM ROBOTY DROGOWE [BRUTTO] | 0
słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
UWAGA: W kosztorysach ofertowych zadania podana w kolumnie nr 6 -"krotność" ma jedynie charakter informacyjny. Cena jednostkowa (kolumna 8) winna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania poszczególnych pozycji przedmiarowych (kolumna nr 5) wraz z uwzględnieniem krotności ich wykonania (kolumna nr 6) Wartość netto należy wyliczyć jako iloczyn ilości i ceny jednostkowej (kolumna nr 8 = kolumna nr 5 x kolumna nr 7).
................................................................. podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
……………………………………………… miejscowość i data

## branża sanitarna - KS
K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y II
BRANŻA SANITARNA - kanalizacja sanitarna
„Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami przebudowy”
Numer | Podstawa (nr specyfikacji) | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa | Wartość robót
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8 = 5 x 7]
[1]: 1; [2]: Element; [3]: Roboty ziemne CPV 45231300-8 | 0
1.1 | ST-00.00 | Analogia - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie geodezyjne wraz z obsługą geodezyjną | km | 0.18 | 1 |  | 0
1.2 | SST-01.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,40 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat. III, IV z odwodnieniem | m3 | 334.82 | 1 |  | 0
1.3 | SST-01.00 | Nakłady uzupełniające,za każdy dalszy rozpoczety 1km odległości transportu ponad 1km,samochodami samowyład.5-10t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV Krotność: 4,0000 | m3 | 334.82 | 4 |  | 0
1.4 | SST-01.00 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III, IV z odwodnieniem | m3 | 37.2 | 1 |  | 0
1.5 | SST-01.00 | Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką,ścian wykopów szerokości do 1,0 m,głębokości do 6,0 m,w gruntach suchych kat. I - IV - Analogia - zabezpieczenie zgodnie z technologią wg projektu | m2 | 779.52 | 1 |  | 0
1.6 | SST-01.00 | Analogia - Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kw/75km.zagęszczanie spycharkami grub.30 cm,grunt III, IV - Analogia - zasypanie wykopów pospółka z dowozem - wymiana gruntu | m3 | 233.81 | 1 |  | 0
1.7 | SST-01.00 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m,głębokości do 3,0 m,o ścianach pionowych,w gruntach kategorii IV | m3 | 19.45 | 1 |  | 0
1.8 | SST-01.00 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III- IV (B.I.nr 8/96) | m3 | 253.26 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: 2; [2]: Element; [3]: Rozbiórki CPV 45231300-8; [6]: 1 | 0
2.1 | SST-01.00 | Cięcie nawierzchni asfaltowej, grubość 10cm | m | 125 | 1 |  | 0
2.2 | SST-01.00 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych o grubości 4 cm | m2 | 150.28 | 1 |  | 0
2.3 | SST-01.00 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za każdy dalszy 1 cm Krotność: 4,0000 | m2 | 150.28 | 4 |  | 0
2.4 | SST-01.00 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m2 | 150.28 | 1 |  | 0
2.5 | SST-01.00 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,za każdy dalszy 1 cm Krotność: 25,0000 | m2 | 150.28 | 25 |  | 0
2.6 | SST-01.00 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych.płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo piaskowej | m2 | 7.85 | 1 |  | 0
2.7 | SST-01.00 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - Analogia - rozebranie nawierzchni z płyt betonowych lanych na miejscu | m3 | 0.2 | 1 |  | 0
2.8 | SST-01.00 | Analogia - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości nawierzchni 15 cm - rozebranie podjazdu utwardzonego i pobocza | m2 | 16.32 | 1 |  | 0
2.9 | SST-01.00 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej | m | 6.5 | 1 |  | 0
2.10 | SST-01.00 | Demontaż i odtworzenie ogrodzeń po robotach ziemno-montażowych | m | 9 | 1 |  | 0
2.11 | SST-02.01 | Humusowanie skarp z obsianiem,przy grubości warstwy humusu 5 cm | m2 | 29.88 | 1 |  | 0
2.12 | SST-02.01 | Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność: 5,0000 | m2 | 29.88 | 5 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: 3; [2]: Element; [3]: Roboty montażowe CPV 45231300-8; [6]: 1 | 0
3.1 | SST-02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem - podłoże z materiałów sypkich | m3 | 34.96 | 1 |  | 0
3.2 | SST-02.01 | Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi PVC SN8 lite o średnicy zewnętrznej 160 mm. | m | 44 | 1 |  | 0
3.3 | SST-02.01 | Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi PVC SN8 lite o średnicy zewnętrznej 200 mm. | m | 133 | 1 |  | 0
3.4 | SST-02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka piaskowa rur PCW o grubości 20 cm ponad wierzch rury | m3 | 65.05 | 1 |  | 0
3.5 | SST-02.01 | Kształtki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na wcisk - korek systemowy | szt. | 1 | 1 |  | 0
3.6 | SST-02.01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425 mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem typu D400, | szt. | 2 | 1 |  | 0
3.7 | SST-02.01 | Analogia - Studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 600mm właz D400 żeliwny z wypełnieniem betonowym, w gotowym wykopie | szt. | 3 | 1 |  | 0
3.8 | SST-02.01 | Studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000mm właz D400 żeliwny z wypełnieniem betonowym, w gotowym wykopie | szt. | 7 | 1 |  | 0
3.9 | SST-02.01 | Analogia - Demontaż nieczynnego rurociągu kanalizacji sanitarnej | m | 18 | 1 |  | 0
3.10 | SST-02.01 | Likwidacja nieczynnego rurociągu kanalizacji sanitarnej poprzez zamulenie | m | 29.5 | 1 |  | 0
3.11 | SST-02.01 | Analogia - Próba wodna szczelności kanałów z rur PVC, kamionka o średnicy 160 i 200 mm | próba | 1 | 1 |  | 0
3.12 | SST-02.01 | Monitoring kanalizacji sanitarnej | km | 0.18 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: 4; [2]: Element; [3]: Odtworzenie nawierzchni CPV 45231300-8; [6]: 1 | 0
4.1 | SST-02.01 | Analogia - odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych lanych na miejscu zbrojonych siatką fi6mm | m2 | 1 | 1 |  | 0
4.2 | SST-02.01 | Podbudowy z kruszywa łamanego, frakcja 0-63mm, warstwa zasadnicza, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - podjazd nawierzchnia utwardzona | m2 | 13.2 | 1 |  | 0
4.3 | SST-02.01 | Podbudowy z kruszywa łamanego, frakcja 0-63mm, warstwa zasadnicza, dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm - podjazd nawierzchnia utwardzona Krotność: 5,0000 | m2 | 13.2 | 5 |  | 0
4.4 | SST-02.01 | Nawierzchnie z kruszywa łamanego, frakcja 0-31,5, grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm - podjazd nawierzchnia utwardzona | m2 | 13.2 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: RAZEM BRANŻA SANITARNA (kanalizacja sanitarna) [NETTO] | 0
[1]: PODATEK VAT 23% | 0
[1]: RAZEM BRANŻA SANITARNA (kanalizacja sanitarna) [BRUTTO] | 0
słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
UWAGA: W kosztorysach ofertowych zadania podana w kolumnie nr 6 -"krotność" ma jedynie charakter informacyjny. Cena jednostkowa (kolumna 8) winna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania poszczególnych pozycji przedmiarowych (kolumna nr 5) wraz z uwzględnieniem krotności ich wykonania (kolumna nr 6) Wartość netto należy wyliczyć jako iloczyn ilości i ceny jednostkowej (kolumna nr 8 = kolumna nr 5 x kolumna nr 7).
................................................................. podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
……………………………………………… miejscowość i data

## branża sanitarna - WODOCIĄG
K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y III
BRANŻA SANITARNA - sieć wodociągowa
„Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami przebudowy”
Numer | Podstawa (nr specyfikacji) | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa | Wartość robót
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8 = 5 x 7]
[1]: 1; [2]: Element; [3]: Wodociag fi 110, 90, 63, 50, 40mm PE Rury PE100 SDR17 CPV 45231300-8 | 0
1.1 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m,głebokosci do 3,0 m o scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii III, IV z odwodnieniem | m3 | 679.3 | 1 |  | 0
1.2 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi,poj.łyzki 0,25 m3,z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t,na odległoss do 1 km,w gruncie kat. III z odwodnieniem | m3 | 1585.1 | 1 |  | 0
1.3 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Nakłady uzupełniajace,za kazdy dalszy rozpoczety 1km odległosci transportu ponad 1km,samochodami samowyład.5-10t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV Krotnoss: 4,0000 | m3 | 1585.1 | 4 |  | 0
1.4 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Pełne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórka,scian wykopów szerokosci do 1,0 m,głebokosci do 3,0 m,w gruntach suchych kat. I - IV | m2 | 4528.8 | 1 |  | 0
1.5 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Podłoza pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem - podłoze z materiałów sypkich o grubosci 20 cm. | m3 | 188.7 | 1 |  | 0
1.6 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o srednicy zewnetrznej 110 mm - Rury PE100RC SDR17 | m | 421 | 1 |  | 0
1.7 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o srednicy zewnetrznej 90 mm - Rury PE100RC SDR17 | m | 268 | 1 |  | 0
1.8 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o srednicy zewnetrznej 63 mm - Rury PE100 SDR17 | m | 547 | 1 |  | 0
1.9 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o srednicy zewnetrznej 50 mm - Rury PE100 SDR17 | m | 2 | 1 |  | 0
1.10 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o srednicy zewnetrznej 40 mm - Rury PE100 SDR17 | m | 647.5 | 1 |  | 0
1.11 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Przewiert sterowany rura PE100 RC fi 40mm SDR17 | m | 80.5 | 1 |  | 0
1.12 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Połaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy zewnetrznej 110 mm metoda zgrzewania czołowego. | złacze | 45 | 1 |  | 0
1.13 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Połaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy zewnetrznej 90 mm metoda zgrzewania czołowego. | złacze | 30 | 1 |  | 0
1.14 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Zasuwy kołnierzowe z obudowa i skrzynka o sr.100 mm montowane na rurociagach PVC i PE z obudowa teleskopowa do zasuwy o srednicy 100mm, skrzynka uliczna, płyta podkładowa pod skrzynke | kpl | 4 | 1 |  | 0
1.15 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Zasuwy kołnierzowe z obudowa i skrzynka o sr.80 mm montowane na rurociagach PVC i PE z obudowa teleskopowa do zasuwy o srednicy 80mm, skrzynka uliczna, płyta podkładowa pod skrzynke | kpl | 2 | 1 |  | 0
1.16 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 110 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych.- obejma fi 110/50 | złacze | 3 | 1 |  | 0
1.17 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 110 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych.- obejma fi 110/40 | złacze | 14 | 1 |  | 0
1.18 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 90 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych..- obejma fi 90/40 | złacze | 1 | 1 |  | 0
1.19 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Zasuwy z zywicy POM z obustronnym złaczem ISO 2” wyposazone w obudowe teleskopowa oraz skrzynke uliczna, płyta podkładowa pod skrzynke | kpl | 13 | 1 |  | 0
1.20 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Zasuwy do przyłaczy domowych z obustronnym złaczem ISO 1 1/2” wyposazone w obudowe teleskopowa oraz skrzynke uliczna, płyta podkładowa pod skrzynke | kpl | 2 | 1 |  | 0
1.21 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Zasuwy do przyłaczy domowych z obustronnym złaczem ISO 1 1/4” wyposazone w obudowe teleskopowa oraz skrzynke uliczna, płyta podkładowa pod skrzynke | kpl | 47 | 1 |  | 0
1.22 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Montaz kształtek cisnieniowych PE, PEHD o połaczeniach zgrzewno-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luzny kołnierz) tuleja kołnierzowa o srednicy zewnetrznej 110 mm. | szt. | 8 | 1 |  | 0
1.23 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Montaz kształtek cisnieniowych PE, PEHD o połaczeniach zgrzewno-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luzny kołnierz) tuleja kołnierzowa o srednicy zewnetrznej 90 mm. | szt. | 7 | 1 |  | 0
1.24 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 110 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych.- mufa | złacze | 3 | 1 |  | 0
1.25 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 110 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych - trójnik 110mm | złacze | 5 | 1 |  | 0
1.26 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 110 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych - trójnik redukcyjny 110/90mm | złacze | 1 | 1 |  | 0
1.27 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 110 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych - trójnik redukcyjny 110/63mm | złacze | 7 | 1 |  | 0
1.28 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 110 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych - redukcja 110/90mm | złacze | 2 | 1 |  | 0
1.29 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 110 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych - kolano | złacze | 10 | 1 |  | 0
1.30 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 90 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych.- trójnik równoprzelotowy 90 | złacze | 3 | 1 |  | 0
1.31 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 63mm - za pomoca kształtek elektrooporowych - trójnik 63 | złacze | 3 | 1 |  | 0
1.32 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 63mm - za pomoca kształtek elektrooporowych - mufa | złacze | 14 | 1 |  | 0
1.33 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 90 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych.- trójnik redukcyjny 90/63 | złacze | 3 | 1 |  | 0
1.34 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Hydranty pozarowe podziemne o srednicy 80 mm, cisn. rob. max. 0,6MPa, koloru czerwonego, kolano kołn. sr. 80mm ze stopa zeliwo sferoidalne epoksydowane, króciec dwukołn. sr. 80mm L=1,0m zeliwo sferoidalneopeksydowane, zasuwa kołn. sr. 80mm z obudowa tel. - płyta podkładowa do zasuw, pod kolano stopowe i skrzynke uliczna, - skrzynka uliczna z zeliwa szarego - otulina ułatwiajaca rozsaczanie wody w gruncie | kpl | 2 | 1 |  | 0
1.35 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Hydranty pozarowe nadziemne o srednicy 80 mm, cisn. rob. max. 0,6MPa, koloru czerwonego, kolano kołn. sr. 80mm ze stopa zeliwo sferoidalne epoksydowane, króciec dwukołn. sr. 80mm L=1,0m zeliwo sferoidalneopeksydowane, zasuwa kołn. sr. 80mm z obudowa tel. - płyta podkładowa do zasuw, pod kolano stopowe i skrzynke uliczna, - skrzynka uliczna z zeliwa szarego otulina ułatwiajaca rozsaczanie wody w gruncie | kpl | 1 | 1 |  | 0
1.36 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 63mm - za pomoca kształtek elektrooporowych - trójnik redukcyjny 63/40 | złacze | 20 | 1 |  | 0
1.37 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 63 mm - za pomoca kształtek elektrodpornych - redukcja 63/40mm | złacze | 10 | 1 |  | 0
1.38 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 40mm - za pomoca kształtek elektrooporowych - mufa | złacze | 47 | 1 |  | 0
1.39 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Połaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD - srednica zewnetrzna rur 40mm - za pomoca kształtek elektrooporowych - kolano | złacze | 62 | 1 |  | 0
1.40 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Montaz studni wodomierzowej o srednicy 1000mm | kpl | 2 | 1 |  | 0
1.41 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Podłoza pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem - obsypka z materiałów sypkich o grubosci 20 cm. | m3 | 188.7 | 1 |  | 0
1.42 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Podwieszenie wodociagu, gazociagu, kabli energetycznych i teletechnicznych na okres prowadzenia robót wg projektu | szt. | 95 | 1 |  | 0
1.43 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe pe o srednicach nominalnych 110 mm - dwudzielna | m | 188 | 1 |  | 0
1.44 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe pe o srednicach nominalnych 110 mm | m | 2 | 1 |  | 0
1.45 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe pe o srednicach nominalnych 125 mm (wacetobłpzitb( | m | 58.5 | 1 |  | 0
1.46 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe pe o srednicach nominalnych 160 mm | m | 7 | 1 |  | 0
1.47 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe pe o srednicach nominalnych 225 mm | m | 13.5 | 1 |  | 0
1.48 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Próba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o srednicy do 110 mm | próba | 10 | 1 |  | 0
1.49 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Dezynfekcja rurociagów sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 10 | 1 |  | 0
1.50 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Jednokrotne płukanie sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 10 | 1 |  | 0
1.51 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Oznakowanie trasy wodociagu ułozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego | m | 1885.5 | 1 |  | 0
1.52 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Analogia - Zasypanie wykopów fundamentowych podłuznych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kw/75km.zageszczanie spycharkami grub.30 cm,grunt III, IV - Analogia - zasypanie wykopów kruszywen z dowozem - wymiana gruntu | m3 | 840 | 1 |  | 0
1.53 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Analogia - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi,o pojemnosci łyzki 0,25 m3,w gruncie kategorii III, IV - zasypywanie mechaniczne wykopów z dowozem | m3 | 725.9 | 1 |  | 0
1.54 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Zasypywanie wykopów ze skarpami w gruntach kategorii I, III,z przerzutem na odległoss do 3 m, z zageszczeniem | m3 | 311.1 | 1 |  | 0
1.55 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Przełaczenie istniejacego przyłacza | szt. | 18 | 1 |  | 0
1.56 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Przejscie wodoc.przez przeszk. bud. przejsc.przez sciane z bet. zwir. o grub. do 50 cm dla przyłacza gazow.o sredn. nom.do 65 mm w tulei z rury stal.o sredn.100 mm. | przejscie | 27 | 1 |  | 0
1.57 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o srednicy nominalnej 15 mm | kpl | 31 | 1 |  | 0
1.58 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Konsola wodomierzowa dn 15 | kpl | 31 | 1 |  | 0
1.59 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Dodatki za wykonanie obustronnych podejss do wodomierzy skrzydełkowych domowych, w rurociagach z polietylenu, o srednicy nominalnej 32 mm - zawory zaporowe | kpl | 31 | 1 |  | 0
1.60 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Analogia - Zawory antyskazeniowe EA instalacji wodociagowych z rur z polietylenu, o srednicy nominalnej 25 mm | szt. | 31 | 1 |  | 0
1.61 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z polietylenu, o srednicy nominalnej 25 mm | szt. | 62 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: 2; [2]: Element; [3]: Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni CPV 45231300-8; [6]: 1 | 0
2.1 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Ciecie nawierzchni asfaltowej | m | 170 | 1 |  | 0
2.2 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubosci 3 cm | m2 | 215 | 1 |  | 0
2.3 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kazdy dalszy 1 cm Krotnoss: 5,0000 | m2 | 215 | 5 |  | 0
2.4 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm | m2 | 215 | 1 |  | 0
2.5 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,za kazdy dalszy 1 cm Krotnoss: 20,0000 | m2 | 215 | 20 |  | 0
2.6 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległoss do 1 km | m3 | 17.2 | 1 |  | 0
2.7 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na kazdy nastepny 1 km | m3 | 17.2 | 1 |  | 0
2.8 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku | m3 | 17.2 | 1 |  | 0
2.9 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,gruboss warstwy po zageszczeniu 20 cm | m2 | 80 | 1 |  | 0
2.10 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,gruboss warstwy po zageszczeniu 15 cm | m2 | 80 | 1 |  | 0
2.11 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych beton asfaltowy, warstwa wiazaca,gruboss warstwy po zageszczeniu 4 cm.transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 tt | m2 | 80 | 1 |  | 0
2.12 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa scieralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm.transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t | m2 | 80 | 1 |  | 0
2.13 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej | m2 | 645 | 1 |  | 0
2.14 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Podbudowy z kruszywa łamanego, frakcja 0-31,5mm, warstwa zasadnicza, gruboss warstwy po zageszczeniu 15 cm | m2 | 185 | 1 |  | 0
2.15 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Podbudowy z kruszywa łamanego, frakcja 0-31,5mm, warstwa zasadnicza, dopłata za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm Krotnoss: 5,0000 | m2 | 185 | 5 |  | 0
2.16 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - 90% kostki z odzysku | m2 | 185 | 1 |  | 0
2.17 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,gruboss warstwy po zageszczeniu 20 cm | m2 | 220 | 1 |  | 0
2.18 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,gruboss warstwy po zageszczeniu 15 cm | m2 | 220 | 1 |  | 0
2.19 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,gruboss warstwy po uwałowaniu 20 cm - odtworzenie drogi zwirowej | m2 | 220 | 1 |  | 0
2.20 | SST: branża sanitarna - sieć wodociągowa | Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego,gruboss warstwy po uwałowaniu 15 cm - odtworzenie drogi zwirowej | m2 | 220 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: RAZEM BRANŻA SANITARNA (sieć wodociągowa) [NETTO] | 0
[1]: PODATEK VAT 23% | 0
[1]: RAZEM BRANŻA SANITARNA (sieć wodociągowa) [BRUTTO] | 0
słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
UWAGA: W kosztorysach ofertowych zadania podana w kolumnie nr 6 -"krotność" ma jedynie charakter informacyjny. Cena jednostkowa (kolumna 8) winna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania poszczególnych pozycji przedmiarowych (kolumna nr 5) wraz z uwzględnieniem krotności ich wykonania (kolumna nr 6) Wartość netto należy wyliczyć jako iloczyn ilości i ceny jednostkowej (kolumna nr 8 = kolumna nr 5 x kolumna nr 7).
................................................................. podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
……………………………………………… miejscowość i data

## branża teletechniczna
K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y IV
BRANŻA TELETECHNICZNA
„Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami przebudowy”
Numer | Podstawa (nr specyfikacji) | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa | Wartość robót
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8 = 5 x 7]
1 | Element | Przebudowa napowietrznej sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.
1.1 | D.01.03.03 | Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych drewnianych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa - 7·m, kategoria gruntu III | szt | 1 | 1 |  | 0
1.2 | D.01.03.03 | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych bez belek ustojowych w terenie płaskim, długość słupa - 7·m, kategoria gruntu III | szt | 3 | 1 |  | 0
1.3 | D.01.03.03 | Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, wspornik końcowy | szt | 4 | 1 |  | 0
1.4 | D.01.03.03 | Montaż puszki słupowej | szt | 1 | 1 |  | 0
1.5 | D.01.03.03 | Montaż skrzynki słupowej | szt | 1 | 1 |  | 0
1.6 | D.01.03.03 | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3·m | szt | 1 | 1 |  | 0
1.7 | D.01.03.03 | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m głębokości | szt | 1 | 1 |  | 0
1.8 | D.01.03.04 | Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych kabli wypełnionych ułożonych w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 100 parach | złącze | 1 | 1 |  | 0
1.9 | D.01.03.04 | Wykonanie przełączeń w otwartym złączu kablowym, połączenie proste łącznikiem pojedynczym | szt | 20 | 1 |  | 0
1.10 | D.01.03.04 | Wprowadzenie do złącza dodatkowego kabla o średnicy do 30 mm | szt | 1 | 1 |  | 0
1.11 | D.01.03.04 | Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii I-II, HDPE Fi·40·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu | km | 0.002 | 1 |  | 0
1.12 | D.01.03.04 | Wprowadzenie kabla na słup | m | 10 | 1 |  | 0
1.13 | D.01.03.04 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny | m | 6 | 1 |  | 0
1.14 | D.01.03.04 | Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków | szt | 1 | 1 |  | 0
1.15 | D.01.03.03 | Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm | m | 124 | 1 |  | 0
1.16 | D.01.03.03 | Przełożenie istniejących przyłączy aboneckich nadziemnych na nowe słupy | m | 130 | 1 |  | 0
1.17 | D.01.03.03 | Właczanie obwodów w skrzynce kablowej , skrzynka słupowa | obwód | 6 | 1 |  | 0
1.18 | D.01.03.04 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 | odcinek | 1 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: 2; [2]: Element; [3]: Demontaż przebudowanej sieci telekomunikacyjnej | 0
2.1 | D.01.03.03 | Zdemontowanie słupów pojedynczych bez szczudeł w terenie płaskim, długość 6·m, grunt kategorii III | szt | 2 | 1 |  | 0
2.2 | D.01.03.03 | Zdemontowanie podpór bez szczudeł w terenie płaskim, narożnych, grunt kategorii III | szt | 1 | 1 |  | 0
2.3 | D.01.03.03 | Zdemontowanie słupów pojedynczych ze szczudłami żelbetowymi bez ustoju w terenie płaskim, długość 6·m, grunt kategorii III | szt | 2 | 1 |  | 0
2.4 | D.01.03.03 | Demontaż kabli nadziemnych na podbudowie słupowej,kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm analogia | m | 295 | 0.5 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: 3; [2]: Element; [3]: Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange | 0
3.1 | D.01.03.04 | Wymiana i regulacja ramy studni 600x1000 | szt | 2 | 1 |  | 0
3.2 | D.01.03.04 | Wymiana i regulacja ramy studni 500x1000 | szt | 6 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: 4; [2]: Element; [3]: Zabezpieczenie sieci Netia | 0
4.1 | D.01.03.04 | Wymiana i regulacja ramy ramy studni 600x1000 | szt | 2 | 1 |  | 0
4.2 | D.01.03.04 | Wymiana i regulacja ramy studni 500x1000 | szt | 2 | 1 |  | 0
4.3 | D.01.01.04 | Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 500x500 | szt | 7 | 1 |  | 0
4.4 | D.01.01.04 | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SK0-2, studnia prefabrykowana | szt | 1 | 1 |  | 0
4.5 | D.01.01.04 | Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczków betonowych, typ SKR-1, grunt kategorii III | szt | 1 | 1 |  | 0
[1]: podsumowanie elementu | 0
[1]: RAZEM BRANŻA TELETECHNICZNA [NETTO] | 0
[1]: PODATEK VAT 23% | 0
[1]: RAZEM BRANŻA TELETECHNICZNA [BRUTTO] | 0
słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
UWAGA: W kosztorysach ofertowych zadania podana w kolumnie nr 6 -"krotność" ma jedynie charakter informacyjny. Cena jednostkowa (kolumna 8) winna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania poszczególnych pozycji przedmiarowych (kolumna nr 5) wraz z uwzględnieniem krotności ich wykonania (kolumna nr 6) Wartość netto należy wyliczyć jako iloczyn ilości i ceny jednostkowej (kolumna nr 8 = kolumna nr 5 x kolumna nr 7).
................................................................. podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy
……………………………………………… miejscowość i data